# 建筑结构设计和相关问题框架思路构建陈伟心论文_陈伟心, 王坤

摘要:在经济的稳步推动下，建筑工程的规模不断扩大和优化。一个科学的建筑框架结构可以对建筑空间进行最大程度的利用，整体布局不但具有层次感而且平面布局管理能够节省人力、物力和财力。本文主要从以下三个部分进行介绍，首先论述了框架构建设计的理念，然后分析了现阶段建筑结构设计中存在的问题，最后提出了框架结构在建筑结构设计中的应用。

关键词：结构设计；问题；框架构建

建筑行业在我国经济发展中占有重要地位，然而建筑设计是建筑的灵魂。人们对生活的追求受经济快速发展的影响，不但对建筑质量要求不断提高，对建筑的审美和使用需要也不断提升，这就要求建筑结构设计不断升华和优化。建筑师为了能够更好地使用建筑空间，合理的实现建筑物的空间布局，通常会选择框架结构设计，把其作为建筑物的基本结构。但是在实践过程中，由于各种原因，还存在着一些问题，对建筑物的质量产生了不利影响，下面本文就进行了分析。

1.框架结构构建设计理念

1.1原理

在建筑结构中框架结构主要是以梁和柱的刚接或者铰接来实现建筑物承重结构连成的。因此，梁和柱组成的框架结构能够共同承载水平荷载和竖向荷载，而建筑墙体只是用于实现围墙墙体分割的作用。

1.2特点

相比较于奇特的结构，框架结构具有灵活的实用性，而且价钱相对较低，可以适当的减轻建筑物的自重，这些特点提升了建筑工程的质量。框架结构的梁、柱的应用有利于构建的准化、定型的实现，增强施工工期的施工效率，现浇混凝土框架技术和建筑结构的刚性需求以及整体需求相适应，可以多样化地对梁、柱等截面进行设计，从而合理布置建筑物的空间结构。

2.建筑框架结构设计过程中存在的问题

2.1计算模型问题

由于框架结构较为复杂，会涉及到很多力学计算公式，所以在建筑结构的条形基础计算过程中，会产生一些误差问题。要想做好框架结构的基本空间运算，降低误差率，就要求设计工作人员具有专业的力学模型计算能力，对计算结果认真核实，合理分析每个配梁上面的受力压力，从基本上保证建筑结构的稳定性。

2.2框架梁、柱配筋问题

现阶段，框架结构设计被应用在大多数的高层建筑结构中，在设计框架时，为了避免顶柱上出现偏心力的问题，要考虑和实践顶层风荷载的大小，使轴上力的大小和建筑高度得到合理保证。如果顶层上面存在着轴向应力的隐患,建筑截面容易出现重心偏离状况。为了保障建筑的质量问题，所以在选择梁、柱配筋等的过程中，要严格根据设计的相关标准。

2.3抗震性问题

由于建筑物具有特殊性，所以在对建筑的整体框架结构的嵌固端位置设计过程中，要严格遵循结构的高度以及抗震性需求，对混凝土的强度严格把控在C40左右，才能够保证建筑框架结构的最大承载能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.建筑结构设计框架构建主要思路

3.1加强基础类型的选择

在施工之前，设计师亲自去施工现场实勘查，通过对地形、地貌以及地质等自然条件的了解，优化设计图纸，及时发现建设中存在的隐患问题，有利于准确的计算结构设计；根据勘查的报告和地质条件，秉行计划性以及经济性，准备两种计划，以便应对状况，选择适宜的基础类型计划；在建筑工程基础选型结束后，可以此为依据完善施工方案，然后再进行校审，并正式应用]。

3.2提升结构墙体设计的质量

在设计结构墙体的时，不光要考虑墙体的稳定性和强度，还要保证墙体的保温性能、防火性能、防水性能以及隔音性能能够满足人们的使用需求。随着建筑规模的不断壮大，多层砖混结构中结构墙体需要承载的东西越来越多，不仅要承载自身重量，还要承载上层楼层和屋顶的重量，而且还要将这部分载荷传递到地基的基础上。若是地震的高发区，建筑结构设计人员综合载荷的情况以及材料的情况来计算分析结构墙体的厚度及支撑强度，降低地震对结构墙体的危害和不利影响。选择高密度墙体材料要符合建设区域的实际情况，增强建筑结构墙体的保温隔热性能，根据建筑工程防火设计标准选择适宜的耐火、防水、隔音性较好的墙体施工材料，避免由于外部噪音降低居民的生活质量。

3.3提升抗震性能

在建筑工程的设计中，必须要考虑的就是建筑的抗震性，即使平原地区也要多加注意，根据建筑工程的刚度以及地震设防烈度，合理设置防震缝。在建筑结构设计中，根据抗震概念，保证建筑规整与均匀的平面以及立面是非常重要的部分。通过设置防震缝可以将复杂建筑结构的子结构变得较为简单、规则，减低偏心率，避免出现变形现象，为了保证高层建筑工程的质量，立面高差不能超过6米。若建筑工程有错层，同时楼层出现超过6米的高差，为了保证质量，一定在防震缝两侧位置做好墙体的稳定设计，通过对钢筋混凝土结构的优化，严格控制沉降缝和伸缩缝。

3.4合理选择建筑材料

提升工程的性价比，及时优化建筑结构形式，在保证建筑质量的前提下，控制建筑结构的含钢量。设计人员通过建筑结构布局的优化以及新型建筑结构体系的采用，合理设计建筑结构的含钢量，来促使目标的顺利完成。钢材的使用量受到建筑结构形式的影响，同时也会受到柱网尺寸、层高、抗侧力构件等因素的影响，所以需要对建筑平面的长度严格控制，设置合理的伸缩缝来进行改善，对于超长的混凝土结构，要综合温度应力、混凝土收缩力等因素对结构平面长宽比进行控制。

4.结束语

近些年来，建筑行业如同雨后春笋般不断壮大起来，成为我国经济发展的重要支柱，推动着人们的生活水平和生活方式的不断发展，建筑行业为了满足人们的需求，在保障质量的同时不断优化设计和结构，显有成效。为了使建筑结构经济性、适用性、安全性同时存在，建筑结构设计人员要根据框架结构构建设计理念，结合施工场地的实际情况，分析建筑框架结构设计过程中存在的问题，明确一条科学的框架设计思路，展现建筑结构布局要素，提升建筑工程的质量和设计效果。希望本文的以上内容能够为相关工作者提供帮助。

参考文献：

[1]马倩.建筑结构设计和相关问题框架思路构建[J].门窗,2019(22):162+165.

[2]李伟.建筑钢结构施工的关键技术框架思路构建[J].居舍,2019(33):61.

[3]向志军.建筑工程混凝土框架结构设计方案对比思路构架和分析[J].建材与装饰,2016(25):75-76.

论文作者:陈伟心, 王坤

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57cc48fa011242c76899c27a.html