# 提高电力计量准确性的有效途径分析辛才洋论文_辛才洋

摘要：随着社会的发展，现代化建设的发展也突飞猛进。从电力企业角度来说，电力计量结果关乎企业经济效益，所以计量是否准确成为企业关心的重要问题。目前社会发展水平越来越高，电网改革工作也随之得到了较快发展，智能电力计量装置开始引入电网之中，这项举措的实行极大地提升了电力计量稳定性，但是现阶段电力计量领域始终存在需要完善的地方，这些问题严重影响着电力计量工作的顺利开展。

关键词：提高；电力计量准确性；有效途径分析

引言

电力行业的发展从一定意义上来讲对国民经济建设的可持续发展及人们生活质量的提高有着重要意义。尤其是近年来，随着人们对电力需求的不断提升，在用电方面也是越来越高，对电力施工作业人员及管理者而言，如何确保电力输送时的稳定性和安全性则是目前亟待解决的重要问题，也是关系到国计民生的大事。作为供电公司或是供电企业为了有效确保供电的持久性和稳定性就必须针对现阶段电力计量方面存在的问题进行总结分析，一方面要确保电力的有效运行；另一方面要确保电力的经济效益。两者在发展过程中都是至关重要的，任何一项内容都是不容忽视的，对于电力行业而言新技术的出现更是一种机遇与挑战。

1当前电力发电的主要的方式

1.1火力发电

中国更传统的发电方式是火力发电，其发电的原理是通过燃煤产生大量的热能，其中煤是最重要的发电材料，而且成本相对较低，调节起来比较方便。但是，煤炭的燃烧产生了大量的二氧化碳，对环境造成了很大的污染。随着我国对于环境的保护的重视，其中火力发电的方式逐渐被替代。

1.2水力发电

水力发电相对火力发电而言，其发电方式是一种相对清洁和方便方式，随着火力发电问题的突出，水电慢慢地取代了火力发电。然而，水力发电也存在一些问题，水力发电厂需要满足城市的电力需求，占据面积非常大，会破坏自然环境。如果不能保证水库的质量，则意味着周围居民随时都面临水库坍塌的风险，当水库坍塌时，发生洪水，会严重影响居民的安全。

1.3风力发电

随着科技的不断进步，风力发电也渐渐成为一种主要的发电形式，风力发电不需要消耗诸多其他的能源，能够将机械的动能转化为电能。风力发电相比其他的方式是一种更为简单的发电方式，不会给环境造成大量的污染。

2电力计量中的常见问题

2.1管理问题

①电力计量工作涉及到了很多复杂环节，一旦其中一个环节有问题出现，计量结果准确性就会受到影响。现阶段，电力企业计量工作中尚缺少完善的管理策略，管理力度明显不够，因此电力结构精确度不够，对企业经济效益造成了不利影响。②一些人员的操作也影响着电力结果准确性，比方说调试抄表等操作。③电力计量结果准确性还会受到计量装置工作状态的影响，一旦计量装置出现了问题，那么得到的结果也必然是不可靠的。现阶段很多企业尚未给予电力计量装置提供良好装设环境，造成计量装置工作环境恶劣导致计量装置准确性受到影响。

2.2技术问题

首先，计量装置准确性不足，电能表是表现最为明显的地方，如果在电能表的配置上出现问题，势必会影响电力计量结果。通常情况下主要有4种计量装置配置问题:①电力计量系统中各组件存在不合理问题。②电能表接线方式不准确。③对电能表的认识程度不足，错误地将三相三线电能表当成是其他类型电能表来使用。④缺乏对系统中回路的了解，选择的回路是错误的。其次，不能将计量装置维护工作做好，或在系统中出现了错误的接线。第三，接线盒保护工作做得不好，有接线盒失窃问题发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高电力计量准确性的有效途径

3.1完善电力计量管理制度

针对现阶段电力管理制度来讲，很大程度上存在着管理体系不完善，设备相对比较落后，人员在进行管理与维护的过程中不能很好地从实际出发，但凭借经验进行维修，这就在很大程度上会给电力计量带来加大的安全隐患。所以作为相关管理部门或是工作人员，必须充分意识到计量管理工作的重要性。就目前阶段存在的问题进行一一分析，可以依据实际电力计量的发展情况进行综合解决处理，并建立完善的监督机制，然后通过对电力人员的岗位培训或是奖惩机制调动他们的积极性，从自身角度出发，让电力工作人员意识到安全意识的重要性，及建立完善的考核体系，进而提升电力计量的工作标准化。

3.2优化电力计量管理措施

针对电力计量管理所存在的各项问题，电力公司一方面应做好设备安装检验，要在正式进行装置安装之前，对计量装置设备展开抽查，确定设备质量，以防对劣质设备进行使用；另一方面应对人员操作进行规范，对读数位数进行统一，防止出现读数位数不统一状况，确保各种误差影响因素可以被控制在最低。同时需做好设备设施维护，应通过安装相应保护装置等手段，对设备形成有效保护，降低外部环境对设备运行的影响，以为计量工作开展质量进行保证。此外还需做好设备隐患排查计划规划，要通过定期进行隐患排查等方式，及时消除各项计量影响隐患，以为计量工作开展提供可靠保障。

3.3运用正确计量手段

常用计量手段主要有以下几种：①主副表技术。在对该项计量技术进行使用时，会在同一处关口计量点设置两块相同等级关口表，在一块表出现误差时，另一块表会为电力供结算提供精准数据，不会对电力计量结果形成干扰，在两块表都出现问题时，设备会出现无法正常运行的状况，需要采用相应措施对电量实施追补处理；②母线电量平衡技术。此种技术是较为常用的电力计量手段，在具体进行技术应用时，会在所有进、出口位置设置关口表，确保在一块表出现问题时，其他母线上的关口表也行正常使用，进而为计量工作开展提供可靠数据支持；③线路两侧表技术。在对此种技术进行应用时，会在关口线路两侧分别设置计量设备，会在一个表出现状况时，及时启动另一个装置，可有效降低误差问题发生可能性。

3.4强化电力计量设备的综合管理

综合管理从某种意义上来讲，是针对电力计量设备存在的某种问题进行综合管理体系的提升和管理方式的操作，这样才能充分发挥电力计量在整个电力行业发展过程中的重要意义。尤其是通过对建立电力计量档案体系的完善及监督管理，作为电力工作人员必须增强这方面的管理培训，通过全面掌握和了解用电情况进行运行情况的分析，这样不仅仅可以降低电力系统的维修次数，更加可以确保电力计量设备的有效运行，大大改变了原始统计数据信息的非准确性。此外，不仅如此还能够实现电力计量的有效运行和制度的规范性，增强人们对电力运行安全方便的重要认识。

3.5提高电力计量工作团队

为了提高电力计量表的准确性，还应该提高电力测量团队的整体素质。第一，要经常组织专家进行宣讲，提高工作人员的综合素质，应该时不时举行一些活动，比如一些知识竞赛，这样可以增强工作人员的积极性，加强工作人员对工作的热爱。同时应该提高员工的道德素养，使得员工更有责任心。第二，提高工作人员的知识素养，让工作人员更加了解电力计量表的重要性，增加工作人员的安全防范意识，使工作人员提高警惕，防止出现不必要的安全问题，还要让工作人员更加认真负责，提高其专业素养。第三，建立一个工作平台，让工作人员更加积极的讨论电力计量表工作中会出现的一些问题，提出问题并解决问题，使得电力计量表更加完善。第四，建立工作人员的奖罚制度，让工作人员更加积极的参与到工作中，如果表现好，应该给出适当奖励，如果犯错误应该给予一定的处分，从而促进工作人员积极工作。

结语

总而言之，电力计量是电力工作开展的基础，同时也是一个电力企业综合实力的体现，对于企业在激烈市场中得以生存与发展的基本保障。因此，在开展电力计量的工作中，要尽量的提升其准确程度，降低误差的存在。对于电力企业来说，必须针对电力计量误差问题发生的导致因素加以深入分析，从事从这些导致因素入手，针对性的采取应对措施，从而为电力计量的高效开展带来保障，实现企业竞争优势的提升，最终达到长久健康发展的目的。

参考文献

[1]胡江溢,周宗发,杜新纲,等.国家电网公司全面实施电力计量标准化建设[J].电力需求侧管理,2007(4):5-7.

论文作者:辛才洋

论文发表刊物:《中国电业》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57fbdc550ea6088170fcd7d5.html