# 提高调度自动化系统运行可靠性论文_张亮

国网冀北电力有限公司唐山供电公司

随着经济的快速发展，电力行业获得了巨大的发展空间，电网调度自动化是电力系统不断完善的重要体现，通过自动化的调度管理，能够有效提高电力系统工作效率，提升电力企业的市场竞争力。当前电网工作的重点为以电网调度自动化为核心，以此来提升电网功能、优化系统，电力企业和工作人员应该全方位的了解电网调度自动化的内涵和意义，并不断总结经验，积极探索提高电网调度自动化系统可靠性的有效措施，从而降低电力系统事故发生的频率，保障电力系统的安全稳定运行，提高电力企业的经济效益。

一、电网调度自动化系统

电网调度自动化系统从本质上来看是电力行业中的一个核心枢纽，因为其将主站系统和远方场站系统进行了调度，并且也连接了主站与场站的数据通讯。而从这一系统应用的技术来看，其包含了自动化控制技术、电子技术以及计算机互联网技术，可以说是集各种先进技术为一体。

从电网调度自动化所起到的作用来看，其在电力行业的核心地位表现的更为突出。首先这一系统保障了电网运行稳定，避免大面积连锁停电现象的发生，控制了事故发生的影以及系统的迅速恢复。电网调度自动化系统对于电力系统稳定性与安全性的维护这两方面，是自动装置和继电保护所无法比拟的，因为电网调度自动化系统能够进行全面的系统故障有效分析，并且能够对电网运行过程中存在的问题进行预测和分析。电网调度自动化系统不可取代表现的极为明显。

应该说电网调度自动化系统近年来在我国大部分地区开始普遍的使用，这一系统的普遍使用虽然增加了电力行业成本，使得电力行业人才与技术不匹配的现象出现，但是我们应该看到这一系统的应用带来的具体效益。所以看待一种新事物的出现，应该秉持一种客观公正的态度。

同时我们也应该明白，制约电网调度自动化系统发展的因素并不是上面说到的两个问题，而制约的因素恰恰是这一系统的可靠性。[1]可以说可靠性是电网调度自动化系统发展的瓶颈点，只有把握住了可靠性，才能不断地将电网调度自动化系统的发展推向一个更高点。

二、电网调度自动化系统的可靠性及其应用

电网调度自动化系统的可靠性其实是由这一系统的应用技术决定的，其实这是任何现代化技术应用的共同特点。我们知道科学技术的应用极大地提高了效率，但是科学技术有时往往会达不到我们理想中的效果，原因在于效率的提高与理想效果之间的关系没有把握好，从使用效果来看，往往我们也就认为科学技术的应用并非完全可靠。这就是科学技术可靠性的表现。

那么电网调度自动化系统的可靠性受什么的限制比较大呢？我们知道电网调度自动化系统中计算机技术占据了绝对的比例和重要的位置。根据相关资料显示，如果计算机CPU的负载率超过了60%，电网调度自动化系统的可靠性就会大大降低。因此要想提高电网调度自动化系统的可靠性就必须控制计算机CPU的控制率。那么具体的措施我们也很容易想到，就是尽可能的增加计算机的CPU容量，并且清理一些计算机系统的垃圾文件，通过垃圾文件的清除来不断释放计算机CPU的负载量。

应该说前置机在电网调度自动化系统也占有重要的位置。因此为了确保电网调度自动化系统的可靠性，可以将前置机的MTBF增加为120h，将RTTF设置为5h。应该值得注意的是在升级以前，应该提高前置机的数据处理水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

其实运行通道故障时间对于电网调度自动化系统的故障时间起到了决定作用，从所占比例来看，其占到了将近百分之七十。因此提高电网调度自动化系统的可靠性可以通过通畅运行通道来实现。可以将运行通道设置为双重配置，采用微波和光信等通信质量较好的通道，增加运行轨道的抗干扰水平，从而保障通行轨道的正常运行。[2]

至于电网调度自动化系统的可靠性的应用也应该落实到这一系统的主要构成。其实任何一项技术离开其基本构成的要素来谈其具体的应用，那都会毫无实际意义。

我们知道在电网调度自动化系统的主要构成中软件系统是极其重要的一部分，这就使得电网调度自动化系统的可靠性的应用主要应该放在软件系统对于电力行业运行作用的发挥。

首要要注重软件的实用性和效果的稳定性，依靠较为实用且效果稳定的计算机软件对电网运行中的问题进行及时的分析和对存在的故障隐患进行检测和排除。还应该依靠性能良好的计算机软件对电网运行的大量繁琐的信息进行处理，保障电网的日常运行。在这一过程中我们不难发现，电网调度自动化系统的可靠性在电网运行中的应用是依靠软件的运行来完成的，其中的关系呈现出了映射的模式，因此只要把握住了计算机软件的实用性和性能就能保障电网调度自动化系统的可靠性的应用。

电网调度自动化系统的可靠性的应用还可以通过人事与科学技术的合理搭配来完成。我们知道任何一项科学技术，其最后的应用效果不仅仅取决于技术本身，很大程度上还在于受到技术应用者的发挥状态。电网调度自动化系统也是这样的，其可靠性的发挥仅仅依靠提高技术本身构成部分效果的发挥是远远不够的，还应该注重电力行业相关人才的合理配合。这里面就涉及到了两个部分，一是电力行业人员对电网调度自动化系统的可靠性相关理论知识的掌握，另一方面则是电力行业对电网调度自动化系统进行有效的管理。

电力行业人才对相关知识掌握方面，应该积极地对员工进行相关知识的培训，提高他们的知识储备。我们知道电力行业是一个学习型的行业，电力行业的员工必须不断加强自身的学习才能跟的上时代的步伐。因此对电网调度自动化系统相关知识的学习成为这一系统可靠性应用的重要因素。[3]

电力行业的管理方面，应该做到全面的、系统化的管理。无论是对于系统中的硬件部分还是软件部分都应该定时的进行检修。确保这一系统在应用时不会受到自身故障的影响，这是其可靠性的重要表现。

三、结语

电网调度自动化系统主要是综合了主站和远方场站的供电运输以及连接了两者的数据通讯的一种综合系统。可以说这种系统的运用极大程度上促进了电力行业的发展。这种系统运用了多种现代化的科学技术，是科学技术在电力行业综合应用的一种表现。

我们不难发现电网调度系统的可靠性是这种系统应用发展的关键因素。而这一系统的可靠性和计算机CPU的负载率有紧密的联系，可以说要想提高电网调度系统的可靠性就必须控制CPU的负载率。通过这一系统可靠性应用的研究，我们更能把握优化电网调度系统发展的关键。

参考文献

[1]吴燕，徐秀峰，杨满天. 电网调度自动化系统的应用及改进[J]. 中国水运（学术版），2007，05：150-151.

[2]杨振，李江，江波，唐玲，刘劲松，蔡月漫. 电网调度自动化系统可靠性分析[J]. 中国电业（技术版），2016，05：8-11.

[3]邵国喜，张会. 电网调度自动化系统可靠性的应用研究[J]. 科技与创新，2014，09：20+22.

论文作者:张亮

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/582b4553f5c16d3a44c1c16d.html