# 变电运行中的隐患问题与解决方法分析论文_王业成

王业成

（海口供电局变电管理所 海南海口 570102）

摘要：由于现在的社会生产需要电力系统的服务来做支撑，所以目前，电力运行的安全受到越来越多人的关注。在电力系统运行的时候，往往会因为一些细节性的问题产生这样或者那样的问题，这些问题不仅影响着电力运行的效率，对其安全也是一种威胁，所以深入的分析变电运行中的安全隐患，对于更好的解决问题而言具有积极的意义。本文就变电运行中的隐患问题进行分析，并就解决方法进行探讨，其根本目的就是要深化电力工作对变电运行的认识，提高解决问题的实际能力。

关键词：变电运行；隐患问题；解决方法

随着我国经济的普遍发展，对于电力的需求不仅有了数量上的增加，更有了质量上的提升，所以现在的电力企业都在积极的打造质量化的服务来为社会发展添砖加瓦。电力运行是电力系统着重打造的关键性关节，因为电力运行效率要通过运行环境来实现，所以对电力运行环境进行深入的分析和研究，对于解决变电运行中的问题具有积极的意义。就目前变电运行的情况来看，因为存在人员、技术以及一些设施上的问题，所以变电运行在过程中存在着不少的隐患，深化隐患的分析，并进行针对性的解决，对于整个电力系统运行效率的提升有着十分重大的意义。

一、解决变电运行隐患问题的意义

（一）提升工作效率

解决变电运行隐患问题，首要的积极意义就是可以提升系统的工作效率。经实践表明，变电运行中的隐患问题具有两个显著的特点，分别是随时性和继发性。随时性主要是说隐患发生的时间不固定，具体环节也存在着不定性，所以当隐患发生的时候，整个系统的工作会受到影响。继发性主要指在隐患发生的时候，会带来一些列的反应，总而言之就是系统的运行会受到严重的干扰，所以进行变电运行隐患问题的解决，不仅可以减少隐患的发生概率，而且能够有效的掌控隐患所在环节，这对于提升工作效率而言意义重大。

（二）保证运行安全

保证运行安全这是解决变电运行隐患最为重要的意义。在实践中，变电运行隐患具有突发性，这种突发性往往因为工作人员的准备不足而带来让人措手不及的后果，所以对变电运行隐患进行解决，可以使得整个运行系统更加的安全，这对于实现系统运行效率也具有重要的作用。

二、变电运行隐患分析

（一）变压器问题

变压器问题是变电运行中存在最大的隐患问题。变压器的隐患主要存在于三个方面：首先是变压器内的零部件产生了耗损，导致零部件功能发挥异常。由于变压器是由不同的电力元件组成的，所以其性能的发挥与电力元件密切相关，元件的耗损便成为了变压器运行的重要问题。其次是变压器的功能紊乱。变压器的功能紊乱具有间接性，所以其发生也具有不定性，这种问题对于变电运行具有重要的影响。最后就是变压器的压力异常，压力异常表现为电压过大或者过小。压力过大很容易引发安全问题，而压力过小则会影响效率发挥。

（二）母线倒闸

母线倒闸也是变电运行存在的主要问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于母线是变电运行的关键点，在这个部分，各类电力元件汇集，所以元件的操作量非常的大，一旦发生母线倒闸，各类的电力元件都会受到影响，所以说为了避免此类现象的产生，要不时的对母线进行问题调查，科学的评估母线倒闸的几率，并帮助其解决问题。

（三）操作问题

操作问题也是变电运行中存在的主要隐患。操作隐患主要存在与三个方面：首先是操作失误造成的安全隐患。在实际工作中，往往会发生一些由于操作不规范带来的小问题，这些问题的存在成为了整个系统中的重要隐患。其次就是由于操作疏漏造成的隐患问题。在变电系运行中，每一个环节都是息息相关的，如果发生操作上的疏漏，那么受影响的将会是整个系统。最后是因为操作细节上的不完善造成的隐患。在实际问题的解决中，细节完善非常重要，目前因为工作人员在细节上的把握不到位，所以往往会出现细节性操作失误。

三、变电运行隐患解决办法

（一）强化危险预防意识

强化危险预防意识在变电运行隐患问题的解决中具有积极的意义。变电运行隐患的存在，有很大的一部分原因就是危险预防意识不强，所以在平时的工作中不太关注隐患问题，导致隐患的长期存在。要强化危险预防意识，要从两方面着手：首先是要明确隐患问题的严重性。通过隐患威胁安全和隐患影响效率两方面来进行思想观念上的改变，从而在工作中能以问题的眼光来审视各个环节。其次就是要在问题的解决上，抱着大小问题一视同仁的态度，因为只有这样的态度才能更好的去应对和预防可能发生的隐患。

（二）加强电力元件的检查和管理

加强电力元件的检查和管理也是解决隐患问题的重要方法，做好这项工作，一方面是从检查着手，另一方面就是从管理着手。从检查的层面来看，电力元件的检查要经过三个步骤的检验标准才能算合格，这三个标准是：细节检查、整体性检查和性能检查。通过这三个步骤的检查，电力元件无论是完整性、细节性还是功能性都符合电力系统标准，所以隐患问题可以很好的控制。从管理层面来讲，主要管理的内容有两方面：一方面是电力元件的系统资料，另一方面就是电力元件的使用记录以及维修记录。通过这两方面的管理，可以对电力元件的正常使用给出合理的评价。

（三）强化员工的操作标准

对员工的操作标准进行强化也是解决隐患问题的重要方法。从目前的隐患问题现状来看，变电系统之所以隐患较多，很大一部分的原因是员工的操作存在失误造成的，所以对于员工操作要进行两方面的强化：一方面是操作标准化的打造。通过标准化的操作手法打造，使得员工在变电运行的维护和管理中拥有更专业的操作手法，从而避免错误的发生。另一方面就是要对员工的操作进行流程性强调。在变电运行系统中的工作，必须要按照一定的流程，这样才能对操作进行具体的分工，也更利于解决操作环节中的问题。

（四）积极地进行技术改进

积极的进行技术改造对于解决隐患问题也具有非常有效的方法。在目前的社会发展中，技术进步可以解决很多问题，变电运行问题也不例外。在实践中发现，由于有些技术不能适应于现阶段变电系统的发展，所以对于问题的解决收效甚微，面对这样的情况，积极的进行技术改造，使得技术进步与变电系统的发展相得益彰，这样才能更好的解决隐患问题，获得变电系统的较好发展。

结束语：

电力系统为我国社会生产提供了保障性的服务，所以为了使得这种服务的效率性和安全性得到显著的提升，必须要对运行中的问题进行深入的分析，在找到原因的基础上进行针对性的解决，这样才能够使得整个系统的性能更优，运行更加的顺畅。

参考文献：

[1]申军伟.变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].中国电力教育,2011,21:83-84.

[2]梁坚,王永龙.浅议变电运行中的隐患问题与解决方法[J].广东科技,2012,11:69-70.

[3]苏海滨.变电运行中的隐患问题与解决方法探讨[J].信息通信,2013,06:275-276.

[4]徐美玲.浅议变电运行中的隐患问题与解决方法[J].电子制作,2014,01:255.

[5]黄锦峰.变电运行中的隐患问题与解决方法[J].技术与市场,2013,11:50-51.

论文作者:王业成

论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期

论文发表时间:2016/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5851e360f09b04113d2b74f9.html