# 化工厂电力线路和电气设备的消防设备安全管理论文_吴亚军

广东劳安职业安全事务有限公司 广东广州 510300

摘要 在化工厂生产的过程中，电气设备与消防设备的安全管理，是其中安全管理工作开展的重中之重的内容。化工厂的生产中，各类设备的数量较多，并且设备与线路的情况也较为复杂，在长时间高负荷运转的情况下，各类设备的安全运行状态很难得到有效地保障，这对于化工厂自身的安全管理工作提出了严峻的挑战。针对于化工厂的实际生产情况和特点，如何更好地展开相关工作，这对于化工厂的安全生产管理提出了更高的挑战。

关键词：化工厂；电力线路；电气设备；消防设备安全管理

1引言

安全管理工作的有效开展，是化工厂生产工作开展的重要前提和基础保障。化工厂生产过程中，各类电气设备、线路等数量较多，并且构造布局较为复杂，一旦管理工作开展不到位，那么就很容易导致各类安全消防事故的发生，从而造成不可估量的后果和危害。在当前自动化生产水平不断提高的今天，化工厂内部的生产工作的开展也逐渐实现了自动化的发展变革。整体生产过程中，各类电气设备和线路的数量一直在不断增多。根据实际调查分析，电力线路在整个化工厂的厂区的覆盖率已经达到了一个很高的比例。如果出现火灾，那么火灾的蔓延速度很难得到快速地控制，从而引发不可估量的后果。与此同时，电力线路也是整个化工厂内部电能传输的重要保障，在电能传输的过程中，一些故障问题也会导致出现各类安全隐患和风险。在一些特殊的环境和气候影响下，电力线路也会出现损伤和老化等，同时也有可能引发安全消防事故。因此，安全管理工作的开展，要确保足够的全面性，对于线路和设备中的诸多问题进行科学有效地分析，提出行之有效地应对策略，这也有助于更好地提高化工厂的安全生产水平。

2电力线路和电气设备中的问题分析

2.1电力线路问题

架空线路是化工厂电力线路中的重要组成部分，通过架空的方式进行线路的安装，可以对于空间进行节约和充分利用，但是由于这种方式本身的特殊性，其很容易受到人为和环境等多方面因素的影响，从而导致出现各类火灾，具有一定的安全隐患。在长期生产的过程中，架空线路本身会受到空气和雨水的腐蚀的影响，并且导线连接位置也很容易出现接触不良和发热等问题，如果没有得到及时有效地处理，那么就很容易产生短路等隐患，进而引发消防安全问题。在电厂车间内部和电缆线路的铺设上，其一般采取地下敷设的方式，这与架空线路有着很大的区别。虽然这种方式可以有效地避免架空线路的一些问题和不足，但是由于其安装的特点，导致了后期的安全管理和检查维护工作具有很大的难度。在设备运行的过程中，线路负荷较大，线路本身会产生一定的热量。如果地下线路在安装中，没有进行明确的位置表示和记录，那么就很有可能造成后期改造施工和管理维护时对于线缆的破坏。在长时间运行的过程中，电缆的外皮也会受到腐蚀。对于车间的配电线路来说，如果一些易燃易爆物品的过近堆放，那么也很有可能由于线路热量的问题，导致出现火灾等事故。

2.2电气设备问题

对于化工厂的生产来说，电气设备是其中的重要组成部分，并且也是重要的安全管理对象。在长时期设备运行的过程中，设备本身也会逐渐积累热量，并且在一些特殊的故障情况下，导致出现火灾隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆化工厂内部，设备的整体耗电量相对较大，在长时间变压器等设备运行的情况下，变压器设备有一定概率出现运行的异常，内部温度过高，对于接线位置造成了腐蚀影响，从而导致脱落等问题的出现。部分变压器安装位置选择不够合理，或者变压器周边的物品没有严格依据相关的消防规定进行堆放管理，变压器运行中缺乏一个良好的散热环境，从而导致出现火灾事故。电动机在运行中，如果电流电压出现超标、风扇罩不能正常工作等，对于电动机运行产生异常影响，如果安全管理人员没有良好的安全意识，不能及时进行解决处理，那么也会导致出现消防事故。发电机是化工厂正常运行的根本，一旦发电机出现问题，那么正常生产活动都会受到很大的影响。发电机在运行中经常出现放电，伴随有火花，火花和放电现象是导致火灾事故发生的主要原因，再加上化工厂内易燃易爆危险品较多，火花会导致这些物质瞬间达到燃烧点，从而引发火灾事故。

3如何更好地展开相关的消防设备安全管理

3.1加强电力线路安全检查

在对于架空线的检查上，要严格依据规定频次和检查计划来进行检查。对于一些特殊天气，则要增加检查的频次。架空线本身容易受到外界环境的影响，检查工作的安排和开展要结合实际情况进行适当的调整。在检查的过程中，要确保周边不存在危险建筑物，确定线路接头位置不存在老化和发热的情况，并对于线路上悬挂的杂物进行及时清除。在对地下电缆线路进行检查之前，检查人员要及时的与相关技术人员进行沟通了解电缆的情况和基本结构，确保检查工作的顺利开展。在电缆检查上，要对于沟槽情况、埋设情况进行全面了解，并且确保各项检查工作开展之后都进行准确详细的记录。在对于车间内部的配电线路的检查上，要结合不同车间的具体情况进行安排，并且由于车间内部的环境相对复杂，在检查中要尽可能地确保检查的频率在一周一次以上。在检查中，要对于接头、导线温度、运行情况进行检查，并且确保配电线路周边不存在距离过近的杂物堆放，严格控制车间内部易燃易爆品的摆放。

3.2加强电气设备安全检查

电气设备安全检查工作的开展，是化工企业日常安全检查工作中的重要组成部分，同时也是对于火灾事故发生率进行控制的有效措施，是从源头和萌芽阶段，对于火灾事故进行控制的重要手段。在展开电气设备检查的过程中，要严格依据相关技术规范进行检查，并且本着高度重视预防火灾的基本原则，提高事前消防安全管理能力。对于电气设备来说，火灾事故的出现影响因素较多，并且很多火灾因素的出现都是经过长时间的积累，在进行日常检查的过程中，要提高检查的细化的程度，对于一些细节问题和小问题不能忽视，这样才能确保实际检查效果。在对于变压器检查的过程中，技术人员要对变压器的工作状态进行判断，确定其内部是否存在运行的声音异常，是否存在烧焦的味道，对于变压器是否存在运行故障进行判断。在对于电动机的检查过程中，要对于其电压、电流情况进行全面检查，确保其电动机处于正常运转的情况，确保其散热情况良好，确保设备的漏电保护设施和等电位连接完好。在对于发电机的检查上，技术人员也要提高重视程度，在检查中确定其线圈的稳定性，在发现火花等放电现象时，要及时进行相应的处理，避免引燃其他易燃易爆危险品，从而导致出现火灾事故。

4结束语

对于化工厂的安全生产工作来说，电力线路和电气设备的有效管理，是确保整个安全生产工作顺利开展的关键。在展开相关工作的过程中，要对于当前线路设备中的问题进行深刻的分析，结合消防设备安全管理工作的相关需求，全面、细致、有效地展开相关工作，其实地从电气方面给予化工厂的安全生产提供一个更加完善的保障支持。

参考文献

[1]孙绚.电力线路及电气设备的安全检查探讨[J].科技展望.2015(10)

[2]蒋利国.化工厂电力线路和电气设备的消防设备安全管理[J].现代装饰(理论).2014(05)

[3]刘桂敏.试论化工企业电气设备及供电系统的保护措施[J].科技创新导报.2013(21)

[4]张小洁,马龙,彭涛.化工厂电力线路和电气设备的消防安全检查管理[J].价值工程.2013(16)

[5]刘卫来.化工厂电力线路和电气设备的安全检查管理[J].中国新技术新产品.2010(20)

论文作者:吴亚军

论文发表刊物:《科技中国》2016年7期

论文发表时间:2016/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5867e76394c4b4802560b871.html