# 探讨新形势下电力企业调度安全风险管理与运行机制论文_肖荣荣,牛晓琳

（国网河北省电力公司衡水供电分公司 河北衡水 053000）

摘要：我国电力企业在新形势下面临着巨大的挑战，如何有效进行电力调度的管理和运行成为电力企业的最重要的研究话题。本文对电力调度运行风险管理的基本情况进行了概述，分析了新形势下电力调度运行工作的现状，介绍了调度安全风险与运行机制对我国电力企业的重要性，同时本文还探讨了我国电力企业在调度运行方面存在的问题，提出了一些提高调度运行效率的措施，希望能对我国电力企业的发展产生一定的积极作用。

关键词：新形势；电力企业；调度安全；风险管理；运行机制

前言

进入二十一世纪以来，伴随着经济全球化趋势的日益显著，我国国民经济取得了飞速发展，电力企业作为国民经济发展中的支柱产业，也步入了一个新的发展阶段。然而在这样的国内外形势下，必然面临着巨大的挑战，主要表现在电力调度运行管理中的安全控制方面。因此，如何科学合理的管理电力调度的运行成为目前电力企业高度关注并亟待解决的重要难题。

1 电力调度安全风险防范管理的特征

电力调度安全风险防范管理理念，就是以调度OMS管理系统为平台，以规范化的电力

调度操作管理流程为主线；分析重点管控环节并进行预控为特征；以防止误下调令为目的，实现电力调度安全风险的有效防范。

现有的调度操作指令票系统通过对数据库的定义和维护，可以将调度操作指令票的程序转化成电子流程，使拟票、审票、预发等操作流程均通过调度OMS系统来实现。但是，目前使用的调度操作指令票系统功能比较单一，我们依据防止误调度、误操作的总体要求，在调度业务中划定几个重点监控的环节，其环节的执行必须经过监护调度员的确认，并将这些监护点加入应用到本系统，实现了重要调度操作环节的有效监护。

2 当前电力调度所面临的问题

2.1 设备问题

随着当前社会电子科学技术的发展，给电网的发展提供了技术支持，使得电网规模不断扩大。对比其他先进国家电力调度设备来说，我们国家电力调度的设备还存有不足，电力调度设备不能紧跟社会的需求，给电力调度的安全管理工作带来一定阻碍。由此可见，电力调度设备过于陈旧将会给电力调度工作带来一些数据上的错误。

2.2 电力调度人员的专业素养不高，技术水平差

电力调度人员只有提高专业素养，提高专业技术水平，才能把电力调度工作做好，现在许多电力调度人员在工作中有很多不足的地方，比如没有强烈的责任心，没有对风险防范的安全意识，自身不按照工作流程工作，比如交接工作时对交代的任务模糊不清，不能按规范要求来核对现场，在拟写调度指令时不使用专业术语，只凭自己的主观臆断进行工程决策，这些都阻碍了电力调度的有效运行[1]。另外，工作许可没及时办理，汇报工作情况时没有获得调度许可就直接送电，这也会发生安全事故。调度员工作状态懒散，不能深入了解电力系统运营情况，给电力运营带来了巨大的阻碍。

3 调度安全风险与运行机制对电力企业的重要性

电力企业的发展水平成为衡量国民经济发展水平的一个重要指标，提高电力系统的运作效率能直接提升国民经济发展的质量。进行调度运行是复杂的电力系统运营中的一个关键的环节，调度运行得好，电网就能正常运行，人们就能使用到优质、稳固的电能资源，调度运行得不好，电网就无法正常运行，这不仅会给社会各行各业带来巨大的经济损失，还一定程度上影响了人们的正常生活，因此调度人员必须要提高职业职能和责任意识，保证电力调度系统良好运行。

用户对供电质量要求的提高促使调度人员掌握更加复杂的电力调度运行技术，电力调度运行技术的复杂化同样也会增加电网故障发生的概率[2]。调度人员在调度过程中往往会出现失误，一旦出现失误就会出现停电等电网故障，严重的会给企业造成大量的经济损失、损坏大型设备、造成人员伤亡，所以调度人员要高度警惕，对调度工作认真负责。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 新形势下加强电力企业调度安全风险管理与运行机制管理的措施

4.1 加强运行方式的管理

加强电网运行方式的管理应做好二项主要工作：①把运行方式管理制度化，从制度上规范电网运行方式的管理工作，年运行方式的编制应依据上一年电网运行中存在的问题，进行防范，即将反事故措施落实到运行方式中。②使用计算机软件建立健全数据库系统，提高运行方式的现代化管理水平。

4.2 电网负荷的观察管理

输电线路，尤其是高压输电线路，一旦发生过负荷现象就有可能引发跳闸、设备烧坏等安全事故，严重时甚至会导致全站停电，造成恶劣影响。因此调度人员必须密切关注系统的负荷发展情况，精确掌握联络开关的闭合，同时加强对系统负荷发展情况的分析，制定相应的事故应急处理方案。

4.3 增强电力调度工作人员的责任心与安全意识

要保证电力调度系统的安全管理问题，首先要从根本上入手，也就是增强电力调度工作人员的工作热情，提高其安全防范意识。在电力调度工作中，工作人员要保证上下层传达调度指令时不会出现误差，在电力调度工作中任何一个环节出现错误，都会造成大范围的影响，所以电力调度人员一定要有工作的责任心。首先，电力调度人员在日常工作中一定要严格遵守操作制度，并准确执行。传达命令时要简单明了，避免和减少因为人为原因产生电力安全问题。其次，电力调度人员在保证完成本身职责范围内工作的前提下，做好交接班工作，要清楚明了地传达电力设备的运行情况。做好交接班工作的主要目的是让下一个当班人员能够全面了解当前电网系统的整个运行状况，从而合理安排接下来的工作，即使产生故障问题也能够合理的解决。

4.4 完善电网结构、强化继电保护运行

在管理中要严格执行规章制度，定期进行事故案例分析，提高执行者的安全意识，使调度人员养成认真执行规程制度的好习惯。还要严格把关制度，审查工作认真仔细，不符合规范的工作票必须重新办理。调度命令票制度也需严格执行，下达倒闸操作命令，电力调度术语必须规范。

为了适应电网新技术、新设备的引进与应用，达到电网现代化运用水平，对调度人员素质要求越来越高。导读人员不仅要学习新技术、新知识，还要不断通过实践提高业务水平。对调度人员的培训要以实用为目的，要求工作人员熟悉电网继电保护配置方案及工作原理、本地区电网的一次系统图、主要设备的工作原理以及本地区电网的各种运行方式的操作，要求调度人员能掌握紧急事故的处理方法。

4.5 加大审核、探讨力度

我们投入人力物力财力对电力调度运行情况进行探讨的时候，电力系统往往显示出技术密集、生产密集的特点，运行人员只有具备专业技能，了解现场各种设备操作规范，及时发现电网运行中遇到的问题才能编写出科学的操作流程。如果在紧急情况下要求工作人员快速开出操作流程，工作人员再采用传统人工填票模式就大大了费力费时了，针对这个情况，我们要反复审核各个操作票的操作流程，我们要积极开发新的自动生成操作系统，只有这样才能减轻调度人员工作负担，只有这样才能实现电网系统不同层次的有效管理，才能避免因失误产生经济效益的损失。

总结

电力调度安全运行管理是一项系统工程，要始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不断学习先进的管理理念，坚持以人为本，总结经验教训，创新管理手段，积极探索电力调度安全管理的方法和途径，不断提升电力调度安全管理水平。

参考文献：

[1]谷宇.浅析安全控制措施在电力调度运行管理中的应用[J].科技创新与应用.2013（34）

[2]徐洪武.基于新形势下电力调度安全管理的研究[J].中国高新技术企业.2013（26）

[3]朱万伦.探讨新形势下电力企业调度安全风险管理与运行机制[J].通讯世界.2014（16）

论文作者:肖荣荣,牛晓琳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5873c2361725de83e34d1856.html