# 浅谈市政施工中深基坑支护技术的应用论文_刘纪新

摘要:社会经济迅速发展 ,城市化遗程加快,高层建筑拔地而起,基坑支护工程作为高层建筑施工的重要组成部分有着举足轻重的地位。深基坑的质量控制对于房建工程的整体质量有很大的影响。深基坑支护施工技术的运用使基坑工程呈现深度较大、面积紧凑、距离靠近以及规模偏大等特征,从而进一步巩固了深基坑支护的作用。因此,需要对房建施工中的深基坑支护技术进行深入研究,本文将介绍深基坑支护的含义和特征并且对房建施工中深基坑支护的技术控制和施工等进行探讨。

关键词:深基坑;施工;应用

引言

深基坑支护技术的专业性。技术性较强，施工质量会直按影响到基坑开挖、降水等施工环节。在土建基础工程施工中占有非常重要的地位。随着现代建筑向着高层化、大型化的方向发展，深基坑支护技术的重要性也日益显现出来。深入研究基坑支护技术及其应用，对于促进建筑行业的发展具有非常重要的意义。

1深基坑支护技术存在的问题

深基坑支护技术中存在的问题毫无疑问会影响施工进程和安全状况，造成这些问题的原因有很多,不同的施工项目会出现不同的施工问题,但主要的施工问题主要包括以下两个。

1.1 受力计算与实际情况存在较大出入

深基坑开挖工程中，主要的安全问题就是受力计算问题,这是因为受力情况决定了抗压稳定性，目前的施工中出现的安全问题绝大部分是受力计算问题,受到施工条件、施工预算以及施工人员素质的限制,在进行受力计算的时赖井不能提升准确度,计算出来的数据与实际的受力数据之间存在较大差异，这样就会为施工带来很多不便。- -般情况下,施工人员会通过极限平衡理论来确定受力指数,但是实际上，这种受力测算方式存在一定的漏洞, 在实际操作中使用这种方式是具有一-定科学性的，但是这种方式也在无形中增加了施工力的投资,从而影响了施工进程。由此可知,极限平衡理论并不能够适应于所有的建设工程,如果我们想要进一步精确建筑物的受力情况,就要根据实际施工情况精确建筑物的受力情况.选择最为合适的测算方式,减少施工问题。

1.2 基坑开挖空间不够

深基坑开挖的时候开挖空间大小是必须要考虑的问题，一般来说，基坑周围的水平位移是中间大两边小。这样就难以保持深基坑的稳定性,为此扩大深基坑的开挖空间就很重要了。一般来说，在深基坑开挖中需要使用平面应变处理方式,解决基坑坡面稳定问题，但是在面对方形深基坑则难以调整。从而造成了开挖空间不足的状况。

2建筑工程中基坑支护技术的改进建议

面对深基坑施工中的安全问题，我们需要作出一定改进,改变以往的施工状况,提升深基坑施工的安全性，优化深基坑支护施工项目,对深基坑施工进行安全性调整。

2.1注重深基坑支护工程的施工质量

深基坑施工质量关系着整个施工系统的质量.这是在进行任何- -项施工中都必须高度重视的问题。深基坑属于在施工中的基础项目.因此在施工的时候需要首先做好深基坑的质量控制。深.基坑施工的时候，主要的影响因素包括支护环境的勘查.支护材料的选择、支护用品的选择。支护环境的选择决定了施工难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因为深基坑施工对环境有一定的要求.因此在施工的时候需要对施工环境进行勘查,选择适宜的施工环境能帮助提升施工质量.在施工的时候减少干扰。

2.2减少地下水对深基坑支护施工的影响深基坑施工中,地下水层对深基坑的影响比较大,因此在施工的时候- - - 般都要尽量避免地下水对深基坑支护工作的影响，首先，深基坑的防护工作容易受到地下水的冲击和侵蚀在。受到水的侵蚀之后基坑的稳定性会有一定下降,同时也会影响之后的施工进程.影响到周围建筑物的稳定性。为此,在深基坑支护工作中,我们需要提前对地下水情况进行考察,尽量保证地层的坚硬和干燥，以此来保证施工安全和施I进程。同时。在施工的时候会有开挖洞孔的流程.此时应该将地下水的水位控制在边坡面和坑底之下，这样可以预防地下水的侵蚀,防止出现滑坡和塌陷现象的出现,防止水土流失。如果施工中深基坑出现承压含水层的话。需要及时减压。防止基底受到侵蚀影响施工.除了对场地的考察.还要在施工注意降压防水系统的安装,提高破面的稳定性,减少土层的含水量,保证施工安全和施工进程。

2.3提升环保质量

当下的施工项目中,对环境的重视程度在逐渐提升,因此在施工的时候需要注意做好环工作,做好对施工环境的保护.提供给居民更加健康和舒适的环境。首先.施工部门]霄要增加施工环境的绿色植被,通过增加植被的数量来进行环保工作,减少因为深基坑施工造成的污染。另外。提高施工设备的质量,减少噪音污染和施工振动.同时深化施工环节的管理工作。在保证施工质量的同时做好对施工污染的控制。因为深基坑施工可能会对周围的土层带来干扰和影响。为了减少产生的影响。施工单位需要选择合适的施工系统，做好支系统的装备和控制,减少支护系统中土体的扰动范围,以此来提高项目的环保质量。

3深基坑支护施工技术应用

(1)土钉墙支护施工技术。土钉墙施工技术是在深基坑支护工程中最为常用的,因为土钉墙支护架构简单,使用混凝土等对墙体结构支护,造价低。施工过程简单，抗压性良好的特点,但是在土钉墙施工过程中。一-定要注意做好排水网的建设.要保障地下排水功能。(2)钢板支护技术。和土钉墙形式一样，钢板是以钢板墙的形式进行支护。钢板墙有很好的挡水性质。可以在软质土质中使用,在使用过程中会造成一定噪音污染。也是一种非常经济的深基坑支护措施。(3)土层锚杆施工技术。在深基坑支护技术中会使用这一施工技术,是借助锚机进行灌浆，与此同时需要完成贯穿钢丝纹线.打好基础。在此之上进行外浆作业，达到施工方案要求。在实际工程中.对操作的人员来说，需要根据设计标准来确定锚杆位置,并且要对使用锚杆的布局以及自身质量进行检验,来确定是都完善落实之前的准备工作,然后.在进行钻孔是要严格按照设计标准来要求,确定钻孔深度,对锚杆进行检查.在确定切没问题后开始作业。

4结束语

建筑施工中的地系统施工往往是整个项目的基础,做好深基坑支护工作是每一个施工项 目中必须要考虑的问题。在进行深基坑防护工作的时候。首先需要分析现场情况,其次分析设计方案.选择合适的施工方案.让深基坑施工工作达到最为理想的效果。在施工中不但要控制施工质量,同时也要考虑到环保问题对周田环境的影响等.这样提升整个建筑施工的稳定性。

参考文献:

[1]唐兴华.浅谈市政施工中深基坑支护技术的应用[J].江西建材,2020(02):80-81.

[2]杨欢.深基坑支护技术在房屋建筑施工中的应用[J].工程建设与设计,2020(02):23-24.

[3]江炜铃.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J].四川水泥,2020(01):250.

论文作者:刘纪新

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58848c1eb208e8bc4991dba6.html