# 关于变电站电气自动化和电力安全运行的研究论文_郑晓梅

国网山西省电力公司大同供电公司

一、前言

社会进入新时代，经济发展迅速，电力也在不断发展。尤其是作为电力系统重要组成部分的变电站，它们在确保电力系统的稳定运行方面提供了重要的作用。然而，近年来，中国的电力行业发生了重大的改革，有些地区由于电气自动化和电力安全运行方面的管理不善，导致了事故时有发生，严重影响了国民经济的发展。因此，可以看出，电网的安全运行具有重要的意义，尤其是采用电气自动化技术，引进了大量先进的系统设备后，电网就很容易受到外界因素的影响，这就要求变电站积极采取措施，加强变电站电气自动化的使用和管理。这样，变电站不仅能保持电力系统的良好运行，也有利于国家经济的快速、稳定发展。

二、变电站电气自动化

1.变电站电气自动化一次系统设计原则

电气布线设计用于一次系统的技术，包括以下几个方面：主布线模式是不变的，在单线系统图的设备型号说明中应注明采用计算机监测与控制系统后所增加的设备数量与型号，如电量变送器，电力监控器等；开关设计为自动开关，并且具有一定的远程控制功能，也就是说，开关的运行状态要纳入到计算机的监控系统中，一般要有一对独立的常开接点引入计算机监测与控制系统。低压自动开关的型号设计时一定要注意满足这一要求，多选一对常开辅助接点。

2.变电站电气自动化二次系统设计原则

1）保持继电器保护，测量、信号和控制回路设计不变，但取消信号计量的控制，继电保护屏的集中保护，然后计量、信号和控制回路到计算机监测与控制系统。2）在一次系统设计的基础上设计一套开关柜内继电保护重复的信号、计量与回路控制，但必须保证原有设计不受到影响。3）保持开关柜内的继电保护、计量、信号与控制回路设计不变，值班室的信号系统中所有的开关不进入到重要信号系统之中，而电源母线开关柜及所有出线开关柜的中央信号系统（信号、计量与控制）全部进入计算机监测与控制系统。

3.回路设计的主要模式

电路设计也是电气自动化系统设计的重要组成部分。主电路设计包括测量回路设计、控制回路设计和信号回路设计。

一是相对分散模式。分散模式是指自动化装置根据变电站的不同电压等级或是一次系统的建设，把变电站分成两个或两个以上的分散区域，在每个区域的内部分别装设自动化设备，独立发挥保护、测控等作用。

二是集中模式。这是电气自动化的原变电站常用的模式。随着时间的变化，变电站现在习惯了分散模式。最初的通过自动化，集中模式实现了自动化系统全面监控，加强了变电站的保护和管理。用一个总体的控制室将各个分散独立的结构集中处理又保证这些结构的相互独立，并利用信息系统，对整体进行智能计算，用计算机控制电气自动化，这样拓展了外接电路，有效的促进了变电站模拟量、开关量和数量的多少，使变电站的电气自动化模式实现集中控制。

三是完全分散模式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆完全分散变电站中的各种电气自动化设备除了与主变压器、母线、高压线路有关的自动化设备依然采取集中式安装之外，其他自动化设备比如与低压输电线路、电流互感器、电压互感器有关的自动化装置等，都直接安装在设备间隔甚至一次系统中，通过系统总线进行相互联系。这种模式大大节约了电缆的使用，降低了建设成本，而且具有高度的可靠性和灵活性。

三、变电站电力安全运行的建议

1.变电站要进一步加强设备维护管理

一是设备评价工作的组织。在评估工作中，我们必须充分参照国家和企业自身的法规和标准，建立科学的设备系统管理模式，积极开展设备评估活动。在此基础上，我们还必须建立完善的评估机制，有效地提高设备的使用价值。

二是设备定期维护工作。设备在运行的过程中一定要对各种技术资料进行整理，同时还要按照季节的特征对其进行详细的检查，与此同时还要对其进行及时的检查和维护。三是监控中心应建立设备缺陷记录。如果发现了突发性的缺陷之后，监控中心一定要及时向调度员和本区域内部的领导汇报，同时还要对缺陷的实际情况进行全面的说明，监控中心和操作小组在实际的工作中也应该将设备存在的缺陷统计当做是非常关键的一个工作。

2.变电站要建立健全运维制度

为了确保有效地管理电力系统的操作，相应的供电单元可以设置一个相应的配电检查组，来负责电力系统的操作和维护。同时，运检小组还需要在整个工作程中严格检修供电线路，提高精益运维水平，细化巡视和检修工作。为了能够提升运检小组的工作效率与质量，还要对其工作人员进行严格的培训，提升其综合素质。成立运检小组能够缓解配电管理工作人员的工作压力，减少工作人员的任务量，同时还能够有效的避免由于区域之间存在的差异，给配电管理带来消极影响。另外，运检小组的成立能够及时的发现电力系统中的问题，以有效的解决其问题。

3.提高变电站的工作人员业务能力与技术水平

在电力系统中，工作人员的业务能力将直接影响到系统的运行安全。电力系统工作人员应积极提高自身的能力，参加相关培训，并通过严格考核，并获得证书。除了技术水平的认可，工作人员还应当具备职业道德、组织纪律以及自我学习的能力。企业则应当定期组织活动，为员工提供提升自我的机会与空间，同时注意普及电力的法律法规知识，为电力系统的运行安全提供保障。提高电力企业应当积极吸取其他企业的相关经验，通过对管理办法、管理技术等方面的合理调整，引进新型科学技术与设备，加强对系统设备的维护工作，从而达到优化电力系统的目的。

四、结语

综上所述，电网的安全运行具有十分重要的意义。为了能够有效地保证安全运行和电力的维护，有必要根据电气自动化的实际情况进行科学合理的设计，对于电力设备的故障，应该及时报告，加强检测、维修，从而奠定了电力系统安全运行的坚实基础。

参考文献：

[1]黄中强.变电站电气自动化与电力安全运行的分析[J].中国科技投资,2017,(26):184.

[2]崔晓.变电站电气自动化与电力安全运行研究[J].环球市场,2016,(19):128.

[3]唐伟.变电站电气自动化与电力安全运行研究[J].装饰装修天地,2018,(22):381.

论文作者:郑晓梅

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58996fb648d15c8ec67cfa48.html