# 大中型公共图书馆智能化系统建设述略-以厦门市图书馆集美新馆智能化系统建设为例论文

大中型公共图书馆智能化系统建设述略

——以厦门市图书馆集美新馆智能化系统建设为例

林志军

摘 要 厦门市图书馆集美新馆智能化系统以“安全、节能及人性化管理”为目标，建设了智能化集成系统、建筑设备管理系统、安全防范系统、信息设施系统、机房工程及运营商配合系统共六大系统。

关键词 公共图书馆；智能化系统

随着人们对公共文化需求逐步提高与城市综合实力不断提升，越来越多的城市开始建设新馆或对原有馆舍进行改造提升。现代楼宇智能化系统在城市建设中的作用日益显著，大中型公共图书馆也已引入智能化系统建设。本文以厦门市图书馆集美新馆智能化系统建设为例，对公共图书馆智能化系统建设做简要的介绍，为大中型公共图书馆建设提供借鉴。

设计意图： 突出学生的主体地位，引导学生自主学习，对各时期的特点进行初步构建，培养学生的观察、比较、归纳、概括等科学思维能力，提升学生的生物科学素养。

集美新馆用地面积2.4万平方米，总建筑面积10万平方米，建筑主体高度31.3米，属于一类高层建筑、大型公共图书馆。地上6层与地下密集书库约6万平方米的空间由图书馆使用，地下2层为餐饮、停车场等配套设施，由企业运营。

根据图书馆业务与服务需求，智能化系统建设的目标为“安全、节能及人性化管理”，保证大楼安全可靠运行与管理，延长设备使用寿命，降低大楼运营成本，创造人性化服务和优质阅读、办公环境。

本实验利用内蒙古传统发酵乳制品奶豆腐，通过初筛和复筛，挑选出16株发酵性能良好的嗜热链球菌(T1～T16)，并结合镜检观察、生化试验以及16SrDNA基因序列分析对菌株进行鉴定。结果显示这16株菌发酵酸乳至70°T所需时间为4-8 h，各菌株在产酸、持水性以及蛋白水解能力存在差异。菌株T 9和T16各方面的性能均比较好，具有良好的产酸能力，后酸能力弱，并且持水性和蛋白水解能力均比较好，制备的发酵乳酸奶风味浓郁，口感优越，质地良好，可用于开发具有良好发酵特性的直投式酸奶发酵剂。

集美新馆智能化系统主要包括智能化集成系统、建筑设备管理系统、安全防范系统、信息设施系统、机房工程及运营商配合系统共六大系统，各系统控制中心均设于一层消防监控室内，建有信息点3 509个，交换机支持的最大网口数为2 462个[1]。

## 1 智能化集成系统

### 1.1 总体概况

该系统是智能化系统最高级别的监视与管理平台，各子系统通过该平台实现相互联动，形成一个统一整体。管理者通过该平台，能准确、快捷地对各子系统进行监视、管理。管理界面采用矢量化专业电子地理信息系统，实现电子地图的建立、管理、修改和显示功能。通过图形与集成数据库的对应关系，可将数据库中表示类型代码的数值、字符信息转换为符号，从而实现数据可视化，通过对图书馆楼宇机电设备、智能化系统设备的信息化监控和管理，可掌握机电设备关联设备名称、设备台账、维修记录、使用年限等信息，对运行状态、故障报警等实行远程监控。

硼酸：优级纯；盐酸(ρ=1.19g/mL)：优级纯；硝酸(ρ=1.40g/mL)：优级纯；氢氟酸(ρ=1.12g/mL)：优级纯；高纯V2O5(纯度不小于99.99%)。

### 1.2 系统结构

选用TCP/IP协议的以太网结构模式，采用分布式三层构架。系统由管理计算机、门禁网络控制器、读卡器、电锁、出门按钮等组成。门禁网络控制器安装在弱电间的门禁模块箱内。系统感应卡采用CPU卡，与员工卡、厦门公交卡通用。管理计算机与各网络控制主机之间通过智能化设备管理网连接。门禁管理系统单独供电，中心机房敷设管线至各楼层弱电间。当发生消防报警时，消防报警信号直接切断门禁管理系统电源，门禁断电打开，实现与消防报警的硬联动。

## 2 建筑设备管理系统

包括建筑设备监控系统、智能照明控制系统。

### 2.1 建筑设备监控系统

1）系统概况。采用集散控制方式，由控制中心、直接数字控制器及现场传感器、执行器、系统接口等组成，设有宽带接入服务器、管理计算机和打印机，通过直接数字控制器、现场传感器、执行器等监控受控设备运行。

智能化管理专网采用单核心方式，交换机采用模块化万兆路由核心交换机；接入层采用二层以太网交换机，各接入层交换机通过1条千兆链路与智能化管理专网核心交换机连接，实现主干千兆（预留万兆扩展），百兆到智能化设备。

### 2.2 智能照明控制系统

1）系统概况。对阅览室、门厅、室内中庭走廊、车库等照明进行监控，智能照明控制模块设在强电间的配电柜内，在各层阅览室的服务台与大空间工作场所设置场景控制面板。

由出入口主机、出入口电动道闸、远距离读卡系统、剩余车位显示屏器、车牌识别摄像机、聚光灯前端设备和控制中心的管理计算机、对讲主机组成。在出入口处配置安防监控用宽动态摄像机和车牌识别摄像机，安防用摄像机接入视频监控系统，车牌识别摄像机接入停车场岗亭管理计算机。

试验结果表明，复方阿胶浆药渣可以替代粗饲料饲喂驴；复方阿胶浆药渣通过提高脏器指数、机体代谢酶、血液生化参数和抗氧化能力等改善机体机能。

## 3 安全防范系统

包括视频安防监控、入侵报警、门禁控制、电子巡查、停车场管理、电梯五方通话等子系统。

### 3.1 视频安防监控系统

采用数字结构模式，由前端摄像机设备、传输网络、控制中心等组成，在室外出入口设置室外彩色高清智能球机，在一层主出入口大厅和阅览室内大空间设置彩色高清智能球机和彩色高清半球摄像机，在各层出入口、走道设置室内彩色半球摄像机或枪式摄像机，在电梯轿厢设置电梯彩色半球摄像机。系统采用高清数字摄像机接入智能化管理专网，采用视频监控数字管理平台与数字集中存储的模式。监控图像采用D1存储格式，存储时间可升级为不少于90天。

### 3.2 入侵报警系统

建筑内共有11部垂直电梯，设置一套电梯轿厢、电梯机房、电梯分机房、电梯轿厢底部、智能化总控中心机房五方通话系统。系统采用一对一，即一部电梯一根电缆敷设连接。

### 3.3 门禁控制系统

采用分层、分布式结构，总体分为三层网络架构。上层为监控管理中心，负责整个系统协调运行和综合管理，用户通过授权和身份认证，进入各应用子系统进行监控点状态浏览、信息及数据查询、下载和打印等操作。中间监控层主要由各类型规约适配器系统组成，采用基于TCP/IP协议的以太网架构，每个规约适配器独立运行，并与数据库连接，将实时信息如温度、液位、电功率、人员身份、车号、车位占用情况和报警状态及相关变量参数等，通过网关协议程序，转化为符合TCP/IP协议的网络数据，将系统集成数据信息实时在管理平台上发布。下层现场设备层主要由各智能化应用子系统组成，每个智能化子系统完成相对独立的功能，直接监控系统运行。

### 3.4 电子巡查系统

由管理计算机、管理软件、巡更棒、巡更点、人员扣组成，在各楼层相应位置设离线式巡更点，通过巡更棒接触感应完成巡点工作。

### 3.5 停车场管理系统

2）主要功能。采用总线结构，由现场的开关模块、智能传感器、场景控制面板和控制中心监控工作站等组成，通过开放通讯接口和协议与建筑设备监控系统、智能化集成系统进行集成。阅览区采用错排跳盏控制，根据日夜服务、阴晴变化情况实时对照明进行调整。

那天公司完成了一个大项目，白阳提议去吃饭庆祝。饭桌上何冰快乐得不得了，对白阳说：“我们俩的合作简直就是双剑合璧，天下无敌。”

### 3.6 电梯五方通话系统

采用总线型结构模式，由报警主机、防区模块、探测器等设备组成，在楼层出入口设置壁挂式或吸顶式探测器。报警主机设在一层消防监控室，防区模块安装在弱电间。探测器通过线缆与防区模块连接，系统采用集中供电，与视频监控系统共用各楼层弱电间智能化配电箱。

## 4 信息设施系统

### 4.1 综合布线系统

计算机网络系统分为数据网和智能化管理专网两套网络，各网之间物理隔离。

4.城镇住房用地制度由“划拨”转变为“出让”。改革开放之后，中国城镇的住房用地延续了计划经济时期的划拨制度，这一制度在1990年开始变革。1990年《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》[注] 1990年5月19日国务院令第55号发布，改革城镇国有土地使用制度，合理开发、利用、经营土地，加强土地管理，促进城市建设和经济发展。规定，城镇国有土地使用权实行出让、转让制度。[6]这是中国城镇土地制度市场化改革的重点步骤，土地制度的改革极大地推动了住房市场化进程。[10]

### 4.2 计算机网络系统

包括数据网、智能化设备管理网与电话网，数据满足百兆、千兆以太网和未来万兆以太网的应用。系统中非屏蔽布线系统均采用分布式星形结构，由工作区、水平、垂直干线、设备间等子系统组成。配线机柜采用机柜脚架抬高地面250毫米安装，配线架在机柜内安装，壁装插座除特别注明外均按距地300毫米或1 800毫米安装，信息插座配套设置电源插座，便于使用。

数据网核心采用双核心互备方式与三层拓扑结构，核心层采用万兆路由核心交换机，汇集层采用全千兆路由交换机，接入层采用全千兆交换机，各汇集层交换机通过2条万兆链路与2台核心交换机互备连接，接入层通过千兆链路与汇集层连接，实现主干千兆（预留万兆扩展）并千兆到桌面。

2）主要功能。对冷源机组，采用冷源群控方式，通过直接数字控制器监控运行状态，由网络控制器监控冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、中央控制柜等运行状态。对空调系统，监控故障、启停、新风/回风温度、风机压差、水阀控制等运行状态。对送排风系统，监控风机压差报警、运行状态、故障并进行启停控制。对给排水系统，监控液位、水泵运行、故障、手/自动状态等。对变配电系统、发电机组与电梯系统，根据设备厂商提供通信接口、开放协议，监视运行状态，实现“只监不控”。

至少，这总是真的，他一面想，一面又翻过身，以便瞧见先前给幻象遮住的现实世界。可是，远处仍旧是一片光辉的大海，那条船仍然清晰可见。难道这是真的吗？他闭着眼睛，想了好一会，毕竟想出来了。他一直在向北偏东走，他已经离开狄斯分水岭，走到了铜矿谷。这条流得很慢的宽广的河就是铜矿河。那片光辉的大海是北冰洋。那条船是一艘捕鲸船，本来应该驶往麦肯齐河口，可是偏了东，太偏东了，目前停泊在加冕湾里。他记起了很久以前他看到的那张赫德森湾公司的地图，现在，对他来说，这完全是清清楚楚，入情入理的。

### 4.3 背景音乐及紧急广播系统

与消防广播系统共用，在楼层走道、阅览室等公共区域设置吸顶扬声器，在楼梯前室设置壁挂扬声器，地下车库在车道上设置吸顶扬声器，在室外设置草地音箱。平时播放开闭馆广播，当大楼出现火灾等紧急情况时强切至消防广播。

### 4.4 信息发布查询系统

包括多媒体显示系统、全彩LED显示屏系统、电子触摸屏查询系统。多媒体显示系统主要是在电梯厅设置32寸液晶电视、一层入口门厅设55寸液晶电视。全彩LED显示屏系统主要是在一层两个入口大厅左、右两边分别设置PH6室内型全彩LED显示屏，通过光纤与智能化总控中心连接。电子触摸屏查询系统主要是在一层两个入口大厅分别设置1台立式触摸屏一体机、各层的楼梯口分别设置1台显示楼层信息的55寸触摸屏一体机。

## 5 机房工程

机房工程包括一层智能化总控中心机房、二层网络中心机房。

### 5.1 智能化总控中心机房工程

机房使用面积80平方米，作为消控值班室、安保及智能化总控中心使用。除缓冲区、斜坡外均地面抬高250毫米铺设无边钢质抗静电活动地板。墙面涂环保乳胶漆，天花板用微孔铝扣板吊顶。不间断电源采用1台30千伏安在线式后备电源，电池后备时间不小于1小时。不间断电源为本机房内设备与智能化前端设备如摄像机、门禁等供电。

### 5.2 网络中心机房

机房使用面积190平方米，装修与智能化总控中心机房近似。每台机柜都有两个不同相的不间断电源插座供电，配置2台不间断电源分别负责区域机柜的两个回路配电，采用七氟丙烷有管网灭火系统进行消防防护。

本统计期（2018年12月20日—2018年12月26日）内三大股指持续下跌，权重股表现萎靡，5G概念、创投股表现活跃。从近期两市融资余额来看，两市融资余额12月14日跌破7700亿元之后暂未收复，仍处于低位徘徊状态，期末再创新低报收于7628.85亿元。

## 6 与运营商配合系统

在负一层设置电信、移动、联通运营商接入机房，机房内设备、装修、防雷接地等建设由各运营商完成。采用虚拟电话交换系统，电话配线架安装在电信机房隔壁的电话配线交接间。敷设三家运营商室内无线覆盖系统的垂直和水平主干桥架，三家运营商合用1根100毫米×100毫米的金属桥架，其余线路和设备由运营商完成。

此外，在综合管网方面，弱电系统线缆在桥架内统一布放，主干线缆采用镀锌金属桥架。室内水平线缆除桥架部分外采用壁厚1.5毫米镀锌钢管，过线盒采用86型镀锌暗盒，综合布线数据网、智能化管理专网、语音与视频监控及防盗报警系统、公共广播系统、监控机房装修工程的电缆不合用，各系统单独配管。防雷接地系统采用综合接地方式，大楼防雷接地与交流、直流、安全保护等接地共用一组大楼接地装置，接地装置的接地电阻值满足接入设备中要求的最小值且≤1欧。

参考文献

[1]林丽萍，林志军.厦门市图书馆集美新馆建设述略[J].图书馆探索，2018（1）：15-19.

中图分类号 G258.91

文献标识码 A

文章编号 2096-0360（2019）17-0026-03

作者简介： 林志军，厦门市图书馆，副研究馆员，研究方向为图书馆学与新馆建设。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58be731efab51c9f0788875c.html