# 电力通信技术在智能电网中的应用论文_于红丽

（呼和浩特供电局信息通信处 内蒙古呼和浩特 010010）

摘要：各种高新技术的进步让中国电力通信技术的发展速度普通雨后春笋般迅速，在技术更新换代的基础上，数字化智能化的电力通信技术应用正在得到越来越多的认可。智能电网的出现可以说是技术进步和经济发展的必然产物，其所具有的诸多优势都能够提升供电稳定性，因而值得我们进行研究。本文首先简单介绍电力通信在智能电网中的应用必要性，而后对电力通信技术在智能电网中的应用策略加以探究。

关键词：电力通信技术；智能电网；应用

1引言

电网的实际生产与管理工作效率，作为传输电力资源的重要保障，需要在技术以及管理两方面工作上得到创新的研究与发展。创新的发展需求是建立在传统的电网生产管理模式已经不能满足现在日益增长的电力资源需求的基础上的。应用电力通信技术的智能电网，可以有效应对快速增长的用户需求，提升发电、输电、变电、配电工作的效率和质量，实现企业的长效稳定发展。

2智能电网的含义

随着工业化的普及，工厂用电设备和生活用电设备的递增，传统电网安全稳定性欠缺从而自愈性差，可控性低，电能供应不足，配电网分配不够完善，能源利用率低下等。智能电网（smartgrid）是目前电力发展的主要方向，也是工业化的必然要求，融合了数字信息等领先技术的变、输、配电系统。主要目的是建设高效、低碳、稳定、可持续发展的现代智能化电网，实现可再生资源的发展、减少对不可再生资源的依赖，减低环境压力，节能减排。智能电网是一种集成性强、速度高并可以双向通讯网络技术，它是将传感、测量、自动化等电力技术融合在设施基础之中，实现经济高效、安全可靠等用电形式。使电力系统更加科技化、信息化、智能化。可以说，当代的智能电网与传统电网有所不同，智能电网是将电流、通讯流、业务流高效融合，在多种科学技术的支撑下，对外在干扰及网络攻击进行防御，这样防御方式，既可以对用电较为复杂问题进行修复处理，还能为小型分布式电源提供更加稳定的接口，为用户提供更详尽的用电信息。不得不说的是，智能电网在技术呈现中是多元化的，不同的电网技术也存在特点与应用优势上的差别。如：电子信息类技术在智能电网中的特殊性表现在，对信息的快速响应、分析、远程控制等方面，这样的方式可以使信息内容得到有效的保障，而能源分布类技术可以利用环境能源对电力系统进行发电或储存，对电力系统进行控制与通信。

3电力通信技术在智能电网建设中应用的必要性

科学合理有效地应用电力通信技术能够保障电力系统的正常运行，进而正常稳定的对电力进行输送与接收，进而对电力企业在搭建智能电网管理中开展各环节工作的实际需求给予极大限度的满足，为电力企业以极低成本而获得社会经济效益的最大化给予一定保障。在建设智能电网的过程中，电力企业应对电力通信技术进行合理应用，以在智能电网安全稳定的运行方面不断提升给予全面保障。加强智能电网终端设备对外界非法攻击的抵御能力，能够有效保障智能电网终端程序的稳定运行，维护电力企业的实际经济效益。此外，在电力企业智能化电网管理工作方面，充分贯彻并加强电力通信技术应用力度，以促使管理工作的质量及效率得到显著提升，使得智能电网管理工作能够与实际的发展需求相匹配，促使现代化社会背景下电力电网的改革进程不断加快，进而更好的为社会、为人们提供更加优质的服务。

4电力通信技术在智能电网中的具体应用

我国电力系统建设时间较晚，相对于西方国家来说，电网构建质量不成熟，但是从智能化发展形式来看，电力系统正在不断变革和完善，逐渐向智能化方向发展。我国近年来在通信技术方面的投入逐渐增多，且取得了良好成效，多项智能化通信技术不断被研发和应用，对电力系统的发展具有重要的推动作用。

4.1在变电系统中的应用

变电系统中，电力通信技术的应用主要包括变电站的远程监控、可视化运行以及远程巡检等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近年来，随着我国变电站领域逐渐向智能化方向发展，采用了更多更加先进的技术，通信技术、遥感技术以及控制技术等都逐渐被应用到智能变电站领域，使智能变电站的通信和控制实现了多方位发展。新型通信技术在智能变电站建设中的应用，有利于降低人工干扰，提高变电站运行的可靠性，为电网的安全运行提供有力支持。

4.2在新能源发电系统中的应用

一次能源可分为可再生能源和不可再生能源，可再生能源包括太阳能、风能潮汐能等，不可再生能源包括石油、天然气、煤矿等。随着时代的发展，我国的能源也不断被损耗，新时期下，在智能电网的建设过程中也要积极探索新能源。新能源的开发与利用同样也离不开电力通信技术，在发电接口的调解工作，可以保证发电的功率、电压等各项参数都在标准发电范围内，还可以利用通信技术控制新能源发电的开始、停止和功率，确保智能电网可靠、稳定的运行。

4.3在输电系统中的应用

电力输送工作是电网工作中的关键阶段，在电力输送阶段会消耗大量电力。这一工作阶段是除用户使用之外，电力消耗最多的阶段。因此，在电网工作的过程中，需要将如何借助智能技术降低电力损耗作为重点的研究对象。通过智能电网、电力通信技术的合理分析来决定电力的输送方式。常用的电力输送方式是使用电力通信系统，采集输电线路中的各项数据，然后传递给控制终端进行判断和预处理。经过对电路运行情况的合理分析，提升调配电路的统一性，从而有效减小了输电阶段的电力消耗，提升电力网络的稳定性。

4.4在用电领域的应用

客户在用电需求方面存在差异性，在这种情况喜下，要想满足客户的实际需求，那么有关的工作人员就要不断收集有关信息与数据，之后对电力传输的效果进行掌握与控制。[2]在其中应用电力信息通讯技术，可以全面提升信息收集的速率，完成用户之间的顺利交流与互动，从而提升智能电网稳定发展。

4.5在配电系统中的应用

电力系统的运行实际上具有一定的复杂性，无论是输电安全还是日常运行都是如此，电力企业有责任也有必要对配电网进行管理和调整，保障电力系统的硬件设备和管理系统都能正常的发挥应有的作用。电力通信技术与智能电网的结合可以说是有效的保障了运营的稳定性，尤其是在配电架等设备进行建设的时候应用电力通信技术更是能取得突出的成效，其中存在的一些不足之处和漏洞，在电力通信技术的作用下都能得到最快的解决和处理，一些科学的高新技术也能够第一时间被应用到智能配电中去，这样一来智能电网的运行效果就能够得到保障。举例，在配电环节中有一个步骤是建设自动化环网，这个步骤实际上并不简单，环网柜的设计十分复杂且很容易出现失误等问题，在过去的配电网环网柜设计工作中，很多工作人员投入时间和精力对数据进行处理、企业也是付出大量的资金和成本对技术加以研究，但是最终的效果并不理想。在电力通信技术持续进步的今天，智能电网的自动化设计成为可能，将环网柜的设计与电力通信技术进行结合，能够明确其实际的运行问题，工作人员只需要采取有针对性的措施解决问题，即可保证环网柜的运行效果。

5结束语

总之，电力通信技术在智能电网中的应用，有效的提升了智能电网建设、运行、监督及管理的效果及效率，有助于电力企业的发展和进步。在可见的未来，智能电网与电力通信技术的结合是当之无愧的必然之选，因此有必要也有义务对本课题进行进一步的研究，争取找到电力通信技术在智能电网中的应用措施，为促进我国电力系统发展做出努力。

参考文献

[1]卢彦飞.试论智能电网时代电力信息通信技术的应用和研究[J].电子世界,2017,01:118-119.

[2]章威,胡军,黄良初,赵慧敏,付立涛.智能电网时代电力信息通信技术的应用探讨[J].通讯世界,2017,05:206-207.

[3]徐妍.智能电网环境下电力系统保护新技术的研究与探讨[D].东南大学,2015.

论文作者:于红丽

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58e68213a6cee514e9ebc7af.html