# 论建筑工程电气安装的监理管理秦元江论文_秦元江

摘要：结合当前建筑工程电气安装的情况，从自身的建筑工程安装经验出发，分析了现代建筑电气安装工程质量的常见问题，并在此基础上提出有针对性的加强建筑工程电气安装监理的管理工作的建议，希望对于今后有效提升建筑工程电气安装的监理管理水平有所帮助。

关键词：建筑工程，电气安装，监理管理，管理措施

随着我国建筑工程项目如火如荼的快速发展，相关的安装工程也面临着安装方法的快速变革。各种新技术、新工艺、新材料应用在建筑工程电气安装过程中，这必将意味着建设单位、使用单位都非常重视电气安装的工程质量。所以，为了保障建筑项目的整体质量要求，我们应该充分重视电气安装工程的监理工作的各个方面，这对于全面提升电气安装质量，有效控制成本费用具有积极的作用。

1 现代建筑电气安装工程质量的常见问题

1.1 建筑电气安装技术人员综合技能素质水平低

部分建筑企业片面化地从经济效益的角度考虑问题，在进行电气安装的技术环节，聘请专业能力不强、资历不足的工作人员，这样就容易存在着诸多的安全隐患。部分企业内部的人才管理机制存在很大缺陷，不重视技术工作人员的培训以及继续教育过，这样会造成技术人员难以更新自身的知识体系，无法有效保障安装质量水平的提升。

1.2 建筑电气机电设备质量存在问题

具体的电气设备安装过程中，由于各方面的影响因素，企业存在着胡乱安装的问题，往往片面化来追求经济效益，造成产品的质量安全抛之脑后，这样则会造成建筑电气机电设备安装质量受到影响。同时，部分企业选择价格低廉但质量差的设备，参数不能符合项目的标准要求，在后续的操作中必然遇到很多的困难。由于不重视设备的质量问题，片面注重经济效益，反而得不偿失，由于购买劣质设备，压低成本，反而造成建筑项目更大的质量问题，造成更大的经济损失。

1.3 管理措施不完善、落实不到位

结合建筑企业的安装管理制度，部分工作难以落到实处。在具体的建筑安装工程工作过程中，涉及到内容比较多，安装周期短，细节内容较多，正是由于这方面的特征表明，建筑企业电气安装部门一定要从实际出发，不断保障管理机制的完善，从根本上有效实现质量的提升。结合建筑企业的电气安装要求，从事实出发来不断完善管理措施，这样才能有效满足预期的整体质量要求。

2 加强建筑工程电气安装监理的管理工作

2.1 加强设计阶段的监理

针对建筑工程中的电气安装工程来说，其能将技术、成本、功能相互集成为一体，相应的设计阶段的监理工作往往直接影响到电气安装工程的工程进度、成本费用、工期目标以及整体质量。应保障工程设计和建设单位进行相互沟通，否则容易受到各个方面的影响，存在着工期延长、投资加大的风险。所以，一定要工程项目的实际情况出发，重视建设单位的实际要求，加强电气安装监理工作，以便合理化、科学化开展设计阶段的监理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 做好相关的施工技术交底工作

开展施工安装技术交底前，施工监理则应针对施工技术图纸内容进行全方位的核实，保障落实好施工安装中的各个重点工作，并能科学规范化来解读施工相关内容，从而全方位落实好施工中各项条文规定，查找安装合同中的漏洞，并能结合施工标准的样图来落实好具体的安装技术。施工监理除了应该掌握本身的技术内容的基础上，还应全方位深入了解技术内容，并能有效重点突出涉及到的交叉的安装内容，进行重点标注以及说明。

2.3 加强施工过程监理

针对电气安装工程特点来看，其能立体化反应出设计图纸，这就要求施工单位一定要符合审批要求来开展相应的设计图纸的组织施工活动，并能明确相应的过程符合国家的技术文件、政策规范要求。所以，结合建筑电气安装工程的监理要求来看，一定要不断加强过程监理管理工作，及时发展和图纸存在着偏差的内容，并能有效进行积极沟通交流处理，避免出现设计方案擅自更改的问题，避免在落实实现验收标准的之前开展下一阶段的施工，保证整改合格后方可以继续后续工作。

2.4 材料设备进场和使用报审

对于施工所用的设备和材料在进场前，则要求安装工作人员结合相关的要求规范，将必要的材料、设备的进场报审表呈送给监理部门。在收到这些文件之后，监理部门结合相关的内容来进行详细检查工作，这样方能保障材料设备符合质量安全的标准要求，以便更好地满足施工要求。具体来说，应考虑到生产部门的市场评价情况，以及具有政府部门所认可的认证资质等。监理部门对于相应的提交材料进行逐一化的检查，判断设备的参数以及性能符合工程的实际需要。在进行审查之后，留下复印件。对于部分进口设备来说，可以结合出厂编号进行相应的查询工作，提升辨别真伪的能力。

2.5 督促施工单位完善质量管理组织

对于建筑工程电气安装的监理工作来说，除了全范围的整体控制监督之外，还应有目的地督促施工单位不断完善质量管理组织。在进行监理的工作过程中，由于各方面的客观因素的影响，存在着监管环节的疏忽问题。所以，具体的施工环节中，则应充分利用施工单位内部的专门质保管理人员，不断加强电气安装所涉及到的质量管理工作，能有效地进行材料、设备的质量检查，及时有效保管档案资料，开展有效的安装质量管理工作。正是通过施工单位质保管理人员和电气安装监理的共同努力，在双重监管的要求下，方可有效保障电气安装工程的总体质量要求。

3 结束语

综上所述，随着现代化建筑项目如火如荼的快速发展，电气安装质量工程则是建筑项目中不可或缺的重要组成部分。针对当前气安装工程质量存在的诸多问题，为了保障整体建筑项目的工程质量，就应该从实际情况出发，落实好各项的电气安装监理工作，不断提升建筑施工单位的电气安装水平，有效全方位提升安装施工的质量与进度，符合现代化的建筑行业电气安装的发展要求。

参考文献：

[1] 张迎. 对建筑电气安装工程质量监理控制的思考实践[J]. 建筑工程技术与设计, 2018年34期.

[2] 蒋亚栋. 基于监理工程师在建筑电气安装过程中常遇到的问题及处理措施探究[J]. 建筑工程技术与设计, 2018年23期.

[3] 张阳. 电气系统安装在建筑工程中的质量管理和监理工作[J]. 装饰装修天地, 2017年15期.

论文作者:秦元江

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/590f80a2ad6613d9de484026.html