# 建筑电气节能设计及照明节能设计探讨田晟论文_田晟

摘要：伴随着现代社会的不断发展，建筑行业也飞速的进步，为了帮助建筑行业未来更好的发展，我国应当加强对建筑行业的管理，完善相关的制度规则，如建筑电气节能标准。绿色建设可以促进建筑行业的可持续发展，降低建设成本，增强公民的节能意识，节约资源保护环境。但是节能设计是一项复杂的工作，工作人员们需要进行详细的研究分析，结合我国节能建设的有关标准，设计出合格的节能建筑。基于此，以下对建筑电气节能设计及照明节能设计进行了探讨，以供参考。

关键词：建筑行业;电气节能;照明节能;设计

引言

建筑电气施工设计方案需要关注照明节能的指标要求，通过科学选材、优化布局等方式降低建筑能源消耗，增强社会发展的可持续性。

1节能降耗在建筑电气设计当中的重要性

在最近这几年，我国的工业化发展速度也要不断的加快，但是这也直接导致了我国环境污染以及能源使用效率大幅度下降的情况，而这些情况都会对社会主义经济的发展造成较大的阻碍作用。因此为了达到节约能源的目的，我们必须要从建筑电气设计方面提高节能减耗的质量，只有这样才能够保障人们的日常生活质量。

2建筑电气节能设计的基本原则

2.1采用科学合理的电气技术方案

不同的场合对灯光等照明系统有不同的需求，这是因为这些建筑有不同的功能。如：一些超市、商场、游乐园等大型人员聚集地区，对照明有很高的要求，设计师们在进行设计的时候就要根据不同的场合选择不同的材料。商场、学校、办公场所等业务类型不同，因此照明组合也会有很大的区别，设计师要将一般、局部、混合等照明方式进行组合，为了照明的节能、安全，还要布置疏散照明、安全照明、备用照明等等。设计师要保证设计方案的可行性，如果方案设置不合理，很容易造成资源的浪费，在明亮度要求不高的地区配置亮度很大的照明设备，使得电能耗费没有达到节能的目的，不符合可持续发展的要求。

2.2满足经济整体布局

具体来看，一个建筑工程的项目需要长时间的准备，人力、物力、机器设备、资源、材料都要进行耗费，建设完成需要极其高昂的成本。因此为了降低建设成本，使得建筑具有更高的经济效益，就要注重设计方案的实用性。建筑师可以关注一些优秀的节能设计，使得建筑在一开始时就从节约资源出发，规划建筑的电气设计、照明设计，尽可能的节约成本。对于企业来说盈利是投资者最关心的问题，只有尽可能地将成本控制住，才能获得更高的收益。

2.3选用技术先进、高效节能的电源及配电装置

为了更高效的节能，企业可以更新技术、使用先进的电源设备、配电装置。企业在选择设备的时候首先要考虑设备的性能，查看设备是否合格、是否安全可靠、是否省电节能；然后考虑设备装置的质量水平、使用寿命，比如一些开关、电线、控制电器等等，查看他们的生产日期、噪音状况、干扰情况。这些装置是关系建筑使用的重要方面，只有保证他们安全顺利的运行，才能保证建筑项目的正常建设和使用。

3建筑电气照明系统的节能设计

3.1科学确定变电站位置

对于建筑物来说要设置合理的变电站，注意变电站的位置。大多数建筑物都有配置配电箱，它的作用是将输送至配电箱的放射式电流集中，在经过配电箱的各种电线输送到每家每户之中，使得整体用电形成系统。但是电力输送过程中不可避免的会损耗能源，距离越远耗费越多，设计师们们就要综合计算，找到最短的传输路径，或者将变电站放到中心位置，使得周边的用电负荷中心与变电站的位置小于250米。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2控制系统设计

设计师在设计控制系统的时候要注意在不同的场合选择不同的电气照明系统，其中最为关键的便是开关的感应方式，在我国主要有两种感应方式即红外线方式、微波方式。前者它可以让整体回路串联，最大程度的降低能耗，节约成本。除此之外还可以根据不同的场合进行感应，自由的控制不同需求下的亮度。后者微波系统可以根据人们不同的要求设置照明时长，其优点在于它可以识别自然光，根据人们得不同位置进行照明，还能控制时间。这两种方式都已经被人们应用于商业楼、地下车等一些具有特殊要求的场合，尤其是红外感应在一些人员稀缺地区应用广泛。人们可以进行组合设置，有差异的根据不同需求安装红外系统。

3.3合理选择变压器

变压器直接关系到供电系统的正常运行，在整体电路照明系统中有着重要的地位，所以建筑单位要重视变压器的选择、安装。为了更好地贯彻落实节能目的，工人们在安装变压器的时候，要考虑变压器的功率、能耗。变压器的能耗越低、空载损耗越低、耗电就越少。我国当前能耗最低的变压器是S11，这种变压器在我国得应用已经十分普遍，但是建筑单位要注意在注重变压器节能的同时也要让变压器符合人们的供电需求，避免因为节能影响人们的正常生活。在保证变压器更加节能的同时要关注输送电量，此外还要注意变压器有无噪音，避免干扰人们。其中D．Yn11接线型式变压器就相对实用，它可以在减少损耗的同时噪音，还能在保证配电量一定的情况下减少配电级数，降低配电成本。

3.4采用科学的建筑电气照明控制

对于建筑电气照明控制的建设来说，我们要遵循以下原则：科学、节约、适用。在进行照明装置安装之时可以结合建筑当前的实际采光状况布置。一些地区采光较好，电器照明配置亮度就可以稍弱一些，相反，如果采光较差，就可以选择亮度较高的配电装置。在建筑设计中有不同的照明方式如单灯控制和分区、分组控制、人工控制、自动控制、分布控制、集中控制等，如何应用要根据建筑的实际情况。举例来说不同的建筑的需求不同，需要设计师结合具体问题具体分析。人们居住的旅馆要根据客人进房间的时间进行开关，冰箱等不能停电的设备独立用电，但是电灯、空调、要随着人们的入住打开。居民住宅的楼梯、楼道只有过人的时候才需要照明，可以选择声控方式。但是对于商场这些娱乐场所就要尽可能的使得灯光明亮，让人们保持愉悦的心情。现代科技飞速的发展，照明系统越来越趋向于智能化，控制中心可以根据需求进行自动调控，尽可能的降低能耗节约资源。

3.5降低变压器损耗

变压器随着时间的加长也会不断地损耗，其中空载损耗、短路损耗、杂散损耗、铁损耗、铜损耗是普遍常见的。工人们在进行计算的时候可以考虑铁、铜损耗，这两种损耗相对明显。在高中的时候我们学过电流产生的原理，在线圈内磁铁在不断地旋转产生磁通量，经过铁芯进行流动，磁铁产生磁力线，垂直于磁力线的地方就会出现电流，这一过程中铁不断地被消耗。而在电流出现后经过变压器改变电压，而变压器周围有铜线包裹，电流经过的时候就会损耗这些铜线，因此我们要注意逐渐的降低电阻、提高铁、铜的质量尽可能减少损耗。

结束语

节能是帮助我国建筑行业可持续发展的重要手段，在这一环节中我们经过不断地研究探讨得出以下结论：选择合适的变电站位置、选择合适的变压器、合理的配电装置、对建筑本身采光的运用、绿色节能的材料、智能的控制系统等等都可以降低能耗，未来我国要不断地研究新型的节能装置，促进我国建筑行业的可持续发展。

参考文献

[1]刘艳娟.建筑电气照明节能设计的措施[J].现代建筑电气,2019,10(04):31-34+55.

[2]卢青松.建筑电气节能设计及照明节能设计探讨[J].冶金管理,2019(07):138.

[3]任丹华.关于智能建筑电气节能设计的探究[J].智能建筑与智慧城市,2017(10):56-57.

[4]邹越华.建筑电气节能设计方法及施工图中的常见问题[J].现代建筑电气,2016,5(05):55-58.

[5]朱锦锋.建筑电气节能设计技术要点探讨[J].工程建设与设计,2016(08):100-102.

论文作者:田晟

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5927475ac9cf6cfec7694e5d.html