# 电力工程设计中电力系统规划设计应用分析论文_王文才,王羚

(国网山东省电力公司德州市陵城区供电公司 山东德州 253500)

摘要：随着人们生产生活的发展，电力系统的发展也迈进了一个新的台阶。我国一方面大力支持电力生产侧节能减排等环保工作，限制部分电力系统的电能输出;另一方面，为满足市场的电力需求，大量上马新的电力生产项目，给电力工程整体设计带来了较大困难。因此，在整个城市的电力系统建设过程中，应就电力需求和电力供给做好深入调查，为电力工程建设提供参考，确保电力工程建设能够得到电力系统的配合和支持。

关键词：电力工程设计；电力系统规划；设计应用分析

引言

在现阶段，电力资源是我国非常重要的资源，人们的生活也离不开电能，其作用和应用都是非常广泛的，在电力工程设计中，需要对电力规划进行严格的设计，才能够确保资源不被浪费，让资源得到最大的利用，由于电能也会造成一定的危险，比如火灾，触电等情况，这样的情况对于电力工程设计是有很大的影响的，因此，就需要对其进行严格的设计和规划。

1电力规划设计原则分析

1、安全性。针对电力规划设计的开展，必须在实际规划设计过程中秉承着安全第一的原则，保持着科学严谨的态度进行电力工程设计。与此同时，针对电力工程的设计成品，必须要求其具备科学、完整的依据。如若在条件允许的情况下，需结合实际情况进行长期检测功能的配备。2、成本经济性。在现阶段电力规划设计过程中，相关设计人员应明确，针对电力工程设计不仅需重视对系统电能的充分应用，还需结合具体情况进行成本造价的降低，进而在确保其电力规划设计质量的同时，创造最大化的经济效益。3、周期性。针对电力规划设计工作的开展，必须要在规定的期限内完成设计，无论电力工程的规模大小，都需确保其电力规划设计方案细致且全面，以此确保其电力规划设计质量，避免对客户造成严重的影响。

2电力规划设计的重要性

第一，由于当今社会的发展对电力的要求越来越高，而实际的电力工程建设已经不能满足实际的电力需求，因此电力建设也要和社会的发展与人们的生活需求相一致，对电力需求进行全面的调查和科学的预测，使电力系统的规划设计能为电力建设提供更为可靠的依据。第二，电力系统的规划设计能有效的提升电力企业的经济效益，虽然电力已经成为人们生产和生活的基础性能源，也应实现社会效益与经济效益的共同提升，通过对电力系统进行科学的规划设计，能最大程度地进行资源的优化配置。

3电力工程设计中电力系统规划设计应用

3.1电气的计算分析

电气的合理计算应从稳定计算、无功补偿计算、潮流计算以及短路电力计算等方面综合考虑。稳定计算是用计算机对电力系统的运作进行模拟，从而排查其中可能遭遇的事故风险，进行相应的调整后以确保系统稳定安全运行。其典型的计算项目有电压稳定计算、电力系统稳定计算等多项内容。无功补偿是为了对电力传输过程中产生的感应负荷使用无功功率进行补偿，其对电力系统的电压稳定和平衡有很好的帮助。在具体计算中，应就无功补偿的分组容量和总容量进行计算，再对单组低压电容器进行合理投切。其他的分析计算内容还包括电压波动以及调相调压等的计算。潮流计算指对电网系统功率分布及电压分布进行计算，并对系统中的各电力元件的运行情况进行测算，从而确定电力系统的运作情况，为后续电力系统增加蓄电保护或者系统扩容提供稳定计算的初始数据。短路电流计算可以方便日后电力系统出现电路故障时的故障排除，以确保能够在短时间内对电力系统故障进行定位和修复。短路电流计算还会对短路故障、电气器件造成的影响进行分析，确定短路时流经相应器件的电流，从而调整器件的选材，使器件在短路时不会产生严重的连锁反应。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2电力电量平衡分析

作为电力规划设计中的核心内容，电力电量平衡分析的有效开展可以起到制约电力系统设计规划的作用。基于对电力负荷测量结果的分析与掌握，对当地特定区域内的电力电量平衡进行有效计算，然后依据所计算出的结果，进行电力工程建设进度、规模以及布局的高质量控制。当前，常用的平衡分析方式主要分为系统分析法以及常规分析法，并且随着其平衡分析方法的不断优化和升级，促使其分析结果越发精准和准确。通过对电力电量平衡分析的有效应用，实现对电源规划的有效分析，进而精准判断电力电量的实际盈亏情况，进一步提高电力工程建设效果。

3.3电源规划

电源位置直接影响电力供与输的稳定性，应重视电源布置。考虑到这一环节可能出现问题，要寻找优异的解决方案，以促进电力发展。电源功能涉及的区域较为广泛，全面科学的设计，能够给人类带来许多益处。第一，可分配和调动电力资源；第二，对地方电源稳定情况做出贡献。规模较大的发电单位往往对电力电源等设计和规划较为严格，因此在实际设计时，要先了解情况，然后再确定可行的方案。在对不同电源出力情况统计分析的基础上，再进行电源工程规划，确定分区供电电源方位，从而保证当地电力的供需平衡。电源工程选址主要应注意区域变电站的选择。区域变电站应尽可能接近电力网络中心或负荷中心，所址地势应高而平坦方便交通运输且不占或少占农田，同时还要考虑对邻近设施的影响控制合理供电半径。例如统筹电源就是大型发电厂，地方电源就等于是各种小型水电站，区别在于规模的大小不同，以及不同的电源在不同的时候处理作用也是不同的，这就要求电力系统设计人员能对整个电力系统进行规划和统计分析，可以为电力系统规划设计做好基础性工作，进而保障后续工作的有效开展。

3.4研究电力负荷情况

工程质量好坏和使用时间长短是以估测、研究电力负荷能力的标尺。主要方式是收集电力负荷数据，梳理总结数据，对数据搜集工作有积极的作用。如果电力负荷能力不符合特定标准，在使用电力时会发生短路情况，影响人们正常的生产、工作和生活，严重时会引起严重的事故。由此，科学地预估电力负荷能力是电力工程中的关键。

结语

综上所述，可以了解到电力工程中的电力规划设计的内容，电力规划设计在电力工程中的应用，由此可以看出，电力工程对我国的发展是非常重要的，能够为我国人们的生活提供稳定的能源，让人们能够稳定的生活，但是，在电力工程中，难免会出现一些问题，这些问题导致电力工程在开展中会受到一些影响，比如，电源的负载问题，以及电源的保护等问题，都是很严重的问题，除此之外，还有电力工程附近的环境的问题，都是很重要的问题，在加上电力规划没有完善的制度，也就导致了电力工程中存在一些问题，导致电力工程无法为我国提供很好的能量，因此，就需要去对电力工程中的电力规划设计进行完善的设计，这样一来，就能够很好的保证电源的正常工作，不会受到外界的干扰，这也能够让电力工程正常的去进行工作。

参考文献:

[1]胡 丽.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].信息化建设，2016，（2）：277-278.

[2]苗智宇.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].山东工业技术，2016，（5）：164.

[3]武 毅，苗建勋，宋丽洁，等.电力系统规划设计技术的应用研究[J].电子制作，2014，（6）：37-38.

[4]梁 磊.浅谈建筑施工电气的设计与施工阶段电气工程师的主要工作[J].城市建设理论研究，2011，（21）：1.

[5]赵 宏.分析电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].广东科技，2017，（11）：81.

[6]张云飞.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].中国高新技术企业，2011，（7）：82-83.

论文作者:王文才,王羚

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59679150c51b08b2eb8b3f90.html