# 电力系统继电保护技术分析孙强论文_孙强

摘要：电力作为当今社会的主要能源，对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求，近年来，电子技术及计算机通信技术的飞速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力。如何正确应用继电保护技术来遏制电气故障，提高电力系统的运行效率及运行质量已成为迫切需要解决的技术问题。

关键词：电力系统；继电保护；评价统计指标；配电运行；配置原则

1 电力系统继电保护自动化技术的概述

1.1特点

继电保护技术有其明显的特点，可以满足电力系统自动化运行的需要，在应用广泛，效果好，质量好，发展迅速等应用过程中也有很好的效果。如今，中国的继电保护技术发展迅速，质量不断提高，得到了人们的认可。在高压电力系统中，相关的继电保护技术已基本完成，相应的产品也得到了广泛的应用，并发挥了关键作用。其次，继电保护功能强，技术新颖，功能更完善，能满足实际工作需要，具有广阔的发展前景和潜力。

1.2作用

实际上，继电保护技术起着非常重要的作用。当发生电源故障并且无法正常运行时，电流将上升并且电压将下降。系统整体运行中存在异常现象，与设计值不一致。但是，继电保护装置可以自动切断线路，完成对供电系统的有效保护，保证电源的稳定运行。当电力系统正常运行时，继电保护技术可以监控电路装置并及时反馈相应的数据，使员工能够掌握电网的运行参数，并采用相应的完善优化方法 整个电路运行更稳定。

2 电力系统继电保护技术的现状?

2.1起步虽晚但发展迅速?

在电力系统中，继电保护技术主要是对于电力系统的故障问题进行研究，还有就是对于危及电力系统正常安全运行的异常情况进行研究。而我国电力方面对此研究开始于上世纪七十年代后期，与国际上的其他发达国家相比，起步算是比较晚的，但是其发展的速度却不容小觑。我国的首个微机保护是在上世纪八十年代，刚开始是作为保护电脑的样机进行试运行，通过技术分析的鉴定之后再投入生产。迄今为止，线路保护产品已经形成了一定的产业并且得到了广泛的应用。通过多年的实际操作，我国的微机保护技术也已经赶超国外了。?

2.2微机继电保护技术发展迅速?

随着近些年来我国电力系统的迅速发展，继电保护电力技术的发展速度也是十分的迅猛。在继电保护的领域，微机继电保护技术的不断成熟和发展是取得的最大进步。而在国内外的学者的长期研究也证实电力系统中的继电保护技术的重要性，如今人们也普遍意识到了微机保护在电网中的作用是不可替代的。微机保护是电力系统中继电保护的重要发展方向，它具有很好的自我测试的功能，还有强大的记忆功能和处理功能，对于提高数值的计算能力和其可靠性以及灵敏度相较于传统的电磁继电器有这明显的优势。另外，由于微机保护是利用微型机器而构成的继电保护，在操作的过程中充分运用了现代的计算机技术，很大程度上实现了电力自动化。所以说，微机继电保护的未来发展空间也是巨大的。?

3 电力系统继电保护技术分析

3.1严格执行继电保护工作的规程及反事故措施

继电保护是电力系统中的一个非常重要的问题，它决定了电力系统的安全指标。关于继电保护相关的规章制度，继电保护原理及安装工艺还有操作规程制定相关说明，在继电保护操作过程中应严格按照操作规程进行，一旦违规操作可能造成电网损坏，不仅会造成设备损坏，而且还会造成严重的经济损失。电网继电保护及安全自动装置反事故措施是在总结经验教训的基础上制定形成的，他是提高装置动作正确率的重要技术措施，必须予以贯彻执行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆各地方电网在贯彻部颁电网继电保护及安全自动装置反事故措施要点时要结合各地方电网的实际情况制定相应的实施细则，并明确实施进程的轻重缓急，结合具体情况执行。对施工单位要严格要求，不执行反措的工程绝对不允许施工，通过严格的管理就会起到良好的效果。

3.2 合理进行继电保护装置的配置和选型

继电保护装置是严密的控制系统，在继电保护装置运行时主要靠实时传输的电信号控制。合理配置继电保护装置，挑选质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置是保证继电保护正确动作的前提条件，并且要十分重视保护装置硬件、软件的规范化。为了保证电网的正常运行，如果选择不合理，将直接影响到继电保护的效果，会对电网造成一定的压力，甚至会引起大面积的停电故障。同时，功率没有存储，在一定程度上造成了资源的浪费。为了电网的正常供电，不仅要要求继电保护的配置良好，还要确保继电器的选型正确，这是对电网最佳保护。

3.3 继电保护设备优化

3.3.1 置换法处理

置换法是指使用相同的已经证明了良好的设备来代替设备的问题，基恩人实现了对元件好坏的判断，以便尽快缩小故障范围。大多数情况下，如果某个元件出现问题，要使备用设备来进行置换，该方法是当前应用较为广泛的一种方法，通过对存在怀疑的元件设备进行置换之后，如果发现整个继电保护能够恢复正常运行，肯定证明已经换下的元件内出现了故障，而如果置换之后，故障仍然没有解决，那么则使用相同的方法对其他元件进行置换检验。

3.3.2 参照对比法处理

所谓参照对比法是指通过检验报告来对正常设备和不正常设备在同规格、同型号的技术参数之间对比，如果两者之间存在较大差距，则说明此处为故障点。而在实际继电保护装置安装运行过程中，通常使用参照对比法来解决一些因为线路错综复杂而导致的接线错误。另外由于继电保护设备更换或者回路过程中往往很难判断是否存在一些接线问题，并且因为整定值和测试值这两者之间往往存在很大差距，因此对整个继电系统问题分析往往很苦难，所以一定要对整个继电保护装置回路进行定值检测，以真正实现对继电保护装置中故障排除。

3.3.3 拆除回路

目前继电保护系统中存在的问题是电路故障很高，为了及时对继电保护器发生故障时位置及范围做出准确的判断，以确定是否存在的故障位置，我们必须要使用一些相对原始的方法。如通过对二次回路按顺序进行拆除，然后一次安装，进而找出回路中的故障点，等到将故障地点确认之后，再将各个构件依次进行安装。

3.4 继电保护装置的应用

继电保护装置需要在实际应用中更好地完成工作，必须满足技术的基本要求，满足有效的选择性、速动性以及可靠性这几个基本要求。选择性是指当电力系统中的设备或电路故障引起电流或电压突然增加，其他的设备正常运行造成了威胁时，继电保护器能够准确地切断该用电器两端的线路，使该用电器脱离整个电路系统。当继电保护装置发生故障失效时，其相邻设备上的继电保护装置应及时切断两端电路。速动性是指继电保护装置能够在第一时间内切断故障设备两端线路，减少其他设备在非正常电流或是电压的条件下运行的时间，尽可能减少损坏程度，减少企业的损失。可靠性是指继电保护装置在设备正常运行的状况下不会误判，影响电力系统的正常运行，而在电气设备发生故障的时候应立即做出反应，切断电路。

4 结束语

总而言之，继电保护技术在电力系统中发挥着至关重要的作用，能够有效的消除电力系统中存在的问题或者故障，保证电力系统运行的安全性、可靠性和稳定性。因此，继电保护工作人员应该全面的了解和掌握继电保护技术要点，并加强对继电保护技术的研究，研发一体化、网络化、智能化的继电保护技术，提高继电保护水平，为电力系统的安全运行提供可靠的保障。

参考文献：

[1]周怡.浅析电力系统的继电保护技术发展趋势[J].中国新技术新产品，2015（02）：36.

[2]许成军.电力系统继电保护关键技术要点探析[J].建筑工程技术与设计，2014（05）：548-549.

论文作者:孙强

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a2f28d3c61a273b59bf5b84.html