# 建筑安装工程中暖通及给排水安装常见问题论文_张佳斌

身份证：23012819920104XXXX

摘要：建筑工程的质量不仅要完好，还要使建筑本身满足生活空间基本功能以及舒适性能。暖通空调和给排水安装作为当前城市建筑工程中重要的组成部分，两者的安装施工质量对于整个建筑的使用质量和性能作用有着高效的发挥，能在最大的程度上满足人们的各类高要求。但是由于二者具有复杂性和专业性的特点，使得其在实际的安装施工中会存在着很多的问题，进而影响施工质量和使用功能。基于此，本文将对建筑安装工程中暖通及给排水安装的常见问题进行详细的分析和探究，并提出一些有效的解决方法，希望能对建筑安装工程有所帮助。

关键词：建筑安装工程；暖通；给排水；常见问题

近些年来，暖通空调和给排水安装已经成为了建筑工程施工中的额一个重要环节，二者对于建筑所起到的主要作用就是可以对建筑物的室内温度和湿度进行合理的调节，从而带给人们一个适宜的居住环境。想要发挥出二者的性能作用，就必须在施工前制定好规划方案，并考虑到与之相关的各方面影响因素。但由于二者的安装施工相对来说较为繁琐复杂，各个环节之间需要有良好的衔接，因而在实际的施工安装中会出现很多的不良现象，这极大的不利于建筑物功能的正常高效发挥，为此我们需要对此给予高度的重视，做好这方面的工作。

1、暖通空调和给排水安装的综合概述

我国城市化进程的不断加快，越来越多的人口向城市聚集，导致城市的用地紧张，建筑逐渐向着集中化、高层化的方向发展。在这种建筑模式的结构构成中，暖通空调是不可缺失的重要组成部分，它是给提供人们健康舒适居住环境的关键部分，能够对居住的室内环境有很大的改善，像湿度和温度调节等，它的这一特性被广泛应用到很多的建筑工程中。由于暖通空调的结构较为复杂，在它的安装施工过程中，一般主要涉及到空调系统、采暖系统、通风系统以及排烟系统等，而给排水系统的安装主要包括给水系统、排水系统、消火栓系统以及喷淋系统等的安装，这些安装施工直接关系着人们的正常生活，需要在安装的过程中严格抓好安装质量管理，保证安装的安全，这是具有重要的现实意义的。

2、建筑安装过程中暖通空调安装中的问题分析

2.1 安装存在的问题

在进行安装之前需要先对其进行安装的设计，对于设计环节需要把暖通设备和设备管道安装的标高在相关设计中进行明确的标出，这是影响设备安装的关键性因素之一，需要在安装时予以重点关注。而从当前我国的这方面工作来看，忽视了这一环节，导致了设备的安装和审核环节得不到有效的落实，大大降低了建筑工程的科学合理化水平。在施工的环节中，一个很突出的问题就是施工的重难点模糊不清晰，造成很多设备的安装定位和标高达不到标准，系统管道的设计和安装不是很科学。通常情况下，暖通空调的设备标高和定位操作是会直接的影响到通风管道的标高和走向的，最终会给室内空气的流通带来不便，除此之外，管道的标高设计和安装也是会影响到室内的整体装饰美观的。

2.2 运行中产生的噪音过大问题

噪音污染是暖通系统安装施工中常见的一种现象，工程噪音大都是由工风机、空调末端设备以及空气置换器等构成，而这些设备在工作状态下产生噪音在所难免，这一现象在暖通空调的安装系统中最为严重。从大量的安装工程来看，对于暖通空调的安装一般是会在事前进行一定的设计，设计的主要目的就是尽可能的降低设备安装和试运行的噪音，但是就目前而言，在具体的安装上并没有严格的按照空调机量设计制定隔音和消音措施，导致噪音严重超标，情况严重的话还存在着噪音的设计不达标、系统设计的选型不恰当，以及设备技术的参数不符合规定等问题，因此，在进行室内空调的设计时就要依据于标准进行设计，对可能出现的问题做好防范措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、建筑安装工程中给排水安装存在的问题

3.1 给排水管道的交叉问题分析

对于建筑安装施工中，对于排水大都会采取分管道的方式，这些管道网是错综复杂的，各种管道交叉混合在一起，像生活给水管道、污水管道、消防水管道等等，这些不同的管道施工也不相同，在进行安装时需要综合考虑，进行分类设计，在设计和定位环节综合的考虑各个管道的设计要点，予以协调综合，做好管网合理布置的设计工作。当前，管道交叉设计和安装仍然存在着设计工作的不严谨和施工质量的不到位等问题，需要在进行设计时加大对设计考证的力度，及时发现问题并解决问题，确保设计的科学合理。

3.2 给排水管道安装施工中水患问题的分析

在给排水管道的安装过程中，较为常见的一种现象就是现场施工失控，水管道安装的失控会直接的导致水患的发生，带来的后果是十分严重的，通常情况下，给排水管道出现水患的原因，多是由于施工工序的紊乱或者是水管道受冻等的外部力量破坏造成的，不仅会延误安装的工程期限，而且也会给安装的质量带来很大的隐患。

4、暖通及给排水安装工程常见问题的对策

4.1 做好暖通及给排水安装准备工作

对于建筑安装工程来说，做好暖通以及给排水安装准备工作，有利于后续施工的顺利进行，并有利于提高经济效益。为此，可以从做好暖通以及给排水安装工程组织设计工作着手，如此一来，有利于指导施工，也能提前控制安装工程的质量，除此之外，要强化对于安装施工工艺流程、技术措施、设备的选择以及安全措施的审查过程。对于不同的施工方案，要对其进行对比，选择最佳方案，提高组织设计水平，有利于在施工过程中的组织工作，促进施工过程的顺利进行。

4.2 加强暖通及给排水安装图纸会审工作

对于建筑安装中暖通以及给排水安装工程来说，图纸有着重要的指导性意义，因此图纸会审是非常有必要的。会审工作要在暖通以及给排水安装之前进行，会审人员包括领导、设计人员、施工人员、监理人员、以及技术人员等，在进行会审工作时，参与人员要相互协调，把握图纸意向，充分明确并掌握施工要点。与此同时，施工技术资料对于以后的查阅、质量评定以及安装工程的检查和维修有着重要的参考价值，要妥善保管，及时健全管理制度，配备专业的管理人员，管理人员要意识到自己的责任，做好相应的管理工作，并做好记录，记录内容应包括具体安装内容、有关规范、出现的问题以及采取的改进方法。在安装工程结束后，要及时提交技术资料，这是安装工程竣工的重要依据。

4.3暖通及给排水安装技术规范和标准

暖通以及给排水安装工程的质量在很大程度上直接取决于施工行为。在有关施工技术规范以及标准对于施工行为做出了具体的规定之后，在进行实际的安装工作时，施工人员就必须根据规定的施工技术去进行。在安装之前，可以对施工人员进行专业素质、技术能力的培养，并且管理人员也要认真执行好自己检查以及监督的职责，做到能够贯彻落实相应的技术规范以及标准的目的。另外，要建立并进一步完善技术管理机构，将责任制落实到安装工程的每个环节中来，并要有相应的技术人员进行指导，这样才可以使安装工程符合有关规范要求，进而提高安装工程的质量。

结语

综上所述，随着我国城市化进程的不断加快，现代人们生活水平的不断提高，暖通以及给排水安装工程已经成为了建筑工程中的必要安装工程，其对于建筑的质量以及人民的日常生活密切相关。所以在实际的安装过程中，对于常见的安装问题我们要做到能及时的发现，并根据实际的情况采取科学有效的措施解决问题，同时，安装人员的专业技能也要进行及时的条，并加强管理工作的力度，这样才能提高安装质量，进而提高建筑过程的整体质量，为人们的生产以及生活带来良好的建筑环境。

论文作者:张佳斌

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5a9a6c337700845af0a47312.html