# 北方农村暖通工程设计的问题及策略初探论文_ 寿业亭1,,刘峰2

摘要：随着我国社会经济的快速发展，国内大众对自身生活质量的要求越来越高。目前在农村地区，采暖方式五花八门，本文着重对比了几种常用的采暖方式，分析了它们的优缺点，并对它们所需的初装费用和运行费用进行了比较，以供不同地区不同需求的农村居民选择。

关键词：北方农村；暖通工程；农村取暖

引言

我国北方地区在冬季天气十分寒冷，农村住宅建筑保暖隔热性能又较差，因此，暖通工程对北方农村住宅冬季采暖十分重要。暖通工程设计作为影响暖通工程施工和建成后良好运行的重要因素，科学合理的设计是有效保障北方农村供暖改造和农民冬季高效取暖的关键所在。长期以来，北方农村住宅冬季取暖不佳的问题客观存在，许多农民居家还须多穿衣物御寒。近年来，随着政府对农村清洁采暖和人居环境的重视，在新农村建设和农村供暖改造中，部分农村地区的取暖问题得到了很大的改观，但同时现阶段的暖通工程实施中也存在着一些问题，本文主要针对北方农村暖通工程设计方面的问题展开探讨。

1暖通工程

在北方的农村建筑中，由于冬季漫长，需要消耗大量的煤炭，来保证农村建筑物的温暖，由于要消耗大量的能源，对农民的压力很大。太阳能，是一种能够永远在自然界中可以得到的资源。如果利用太阳能技术与暖通工程结合起来，就可以承担北方农村建筑物的取暖任务，使暖通工程可以为北方农村建筑物供暖，使居住的农民享受温暖。为了保证北方农村建筑物冬季的供暖，还可以解决能源危机，降低能源的消耗量，必须采取太阳能技术与暖通工程结合。暖通设计体系首先就要控制北方农村建筑物内的温湿度，这样才能使农民感到温度适合。所以，暖通工程设计体系，必须尽快探究太阳能技术，使太阳能技术与暖通工程结合起来，达到节约能耗的目的，所以说太阳能与暖通工程的结合，尤其对于北方农村建筑物具有重大意义。

2北方农村暖通工程设计的相关问题

2.1设计前准备

做好设计前的准备工作是保障农村暖通工程科学设计、高效施工的基础。在进行农村暖通工程设计之前，相关单位应根据农村当地的实际情况，通过对各种问题和突发假设的综合分析来做好充分的准备，如通风条件、空气参数及空调负荷等都是在设计暖通工程前应该考虑的问题。此外，一些细枝末节的问题也是影响整个暖通工程施工质量的关键。针对上述跨学科跨专业的这些因素，设计团队必须组织相关专业人员进行全方位的分析，若在设计前对这些因素有所忽视或考虑不周，将可能给施工企业造成难以估计的经济损失或影响当地农村供暖改造工程的效果。

2.2设计图纸

农村暖通工程是一项工程量较大、技术繁杂、涉及面较广的系统工程，其由诸多工程项目组成。对于每一个具体工程项目而言，规范合理的设计图纸是施工得以顺利进行的基础，设计图纸的质量将直接关系着整个工程的建设质量。因此，在农村暖通工程设计环节，做好图纸绘制工作、保证设计质量十分关键[3]。然而，由于具体施工过程中存在许多无法提前预测的变量，导致前期图纸设计方案和具体工程施工细节可能会存在少许差异，再加上图纸设计人员在设计图纸过程中有时会有计算误差，由此造成的设计图纸精确性欠缺也会给施工带来影响。

2.3通风设计的平稳问题

在一些住宅工程的通风设计中，常出现换气效率过低的现象。分析原因，主要是因为只设计了机械排风，在一些较为密闭的空间，如厨房、浴室等没有设计送风，使得补风与排风不能很好地匹配，削弱了通风效果。在实际设计中，对于没有严格温湿度要求的房间，可以只有机械排风，使用百叶窗等进行自然补风即可；而对于厨房、餐厅等对空气有要求的区域，则应当设计机械补风，如通过隔墙的防火风口或单独的机械送风系统进行补风；而对于浴室等对温度有严格要求的区域，可以采用新风换气机进行，不仅可以使排送风平衡，还可以提高送风问题，保证人体健康和舒适感。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3北方农村暖通工程设计质量提升策略

3.1加强人员培训，提高技术水平

针对国内农村供暖改造起步较晚，相关暖通工程设计理念与施工技术等较为落后的问题，相关单位应加强该方面设计从业者的培训工作，以提升设计人员的专业能力和综合素养。一方面，各大高校可以结合自身实际开设相关专业，培养农村暖通工程设计与施工方面的专业人才，一些社会机构也可以对有相关工作经验的从业人员进行专业培训，以便夯实从业人员的专业知识；另一方面，相关设计单位要结合农村施工的特殊情况对具体设计人员进行培训，以便提升他们对农村实况的把握能力，使得设计出的方案更符合目前农村暖通工程的需要。

3.2加强设计的准确性

暖通设计是暖通工程进行施工过程中的重要依据，要想保证暖通工程的顺利进行，首先要加强对暖通设计的准确性。在暖通设计工作中，作为设计人员要详细掌握该建筑工程的实际情况，对该建筑工程的实际用途也要有所了解，通过详细的市场调查和分析，选取最适合的材料和技术，依照暖通设计相关规定进行设计。除此之外，还要考虑到当地的实际温度情况，以此来计算所需的空调负荷，进行科学的设计；要保证设计方案能够充分满足该建筑物的正常运转，当施工中出现问题或者阻碍时应及时调整，切勿强制施工，为以后的建筑安全埋下隐患。

3.3科学设计通风系统

暖通工程中的通风设计也非常重要，通风系统的运行效果直接关系着整个建筑物内的空气环境，在暖通设计过程中要重视对通风系统的设计，尤其要注意对建筑物内电力设备的保护。现代建筑设计中大部分的电力系统都在地下，因此，对于通风系统的设计也造成了一定难度，在实际设计过程中一定要做好防火、防爆等工作，保证各类防火措施的准确配置。

3.4注重设计环节，提升设计质量

针对当前国内农村暖通工程设计环节存在的相关问题，在具体工程设计中，要注意以下四个方面的问题：1）工程设计人员必须对相关的施工技术及所用的工程材料做尽可能详细的分析；2）全面了解施工设备和施工材料的市场价格，以便选用相对质优价廉的材料，控制工程施工成本；3）在绘制设计图纸过程中应将空调负荷能力及区域空气参数等考虑进来，以使得设计方案更贴合实际；4）由于具体施工中经常出现提前难以预测的问题，相关设计人员也应加强与施工人员的联系，以便在问题出现时能根据施工进展及具体情况做出是否变更设计的决定，在需要变更的情况下也能对已有设计方案做出合理调整。

结语

总而言之，暖通工程是保证住宅建筑使用效果的核心工程，要想加强暖通工程质量控制，就要从设计和施工两方面共同出发，抓出问题的核心，对暖通工程中需要的关键参数、设备进行严格设计，并对施工过程中的质量重点环节进行专门的监管。本文仅从暖通工程设计施工的基本现状出发，探讨了一些关键问题，对相关工作的改进具有一定的参考意义。

参考文献

[1]张红霞，张博雅，周淑娟，等.北方农村冬季采暖方式的优缺点对比分析[J].山东农业大学学报（自然科学版），2017(5)：722-725.

[2]史新颜.旅游型村镇农家乐建筑用能模式与节能策略研究[D].成都：西南交通大学，2016.

[3]赵娟.关于住宅建设中暖通工程若干问题的研究［J］.建材发展导向:上,2016,14(19):86~87.

[4]李向阳.建筑设计过程与设计质量保证体系[J].工程技术研究，2018，(06):215-216.

[5]王海.高层建筑暖通设计中的问题及改进措施研究[J].工程建设与设计，2018(11):115-117.

论文作者: 寿业亭1,,刘峰2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5aae3480f93a2a5ab758401d.html