# 论城市建设中高层建筑设计要点论文_王旭

河南省励丰房地产开发有限公司

摘要：建筑设计是科学与艺术、逻辑思维与形象思维相结合的多科学的创造性劳动。由于其决策及评价标准的综合性，必须采取综合管理的方式才能协调好各方面的关系，更加充分地体现城市意识。建筑除了本身的功用外，也被誉为凝固的艺术。重要的建筑是一个城市的象征，对一个城市的形象影响也是很大的。特别是在高层建筑中，合理的建筑设计是高层建筑是否与城市空间融洽的重要依据。这里对城市建设中高层建筑设计的要点进行了探讨。

关键词：高层建筑；规划；设计；主体结构

引言

现代高层建筑是随着城市的发展和科学技术的进步而发展起来的，在土地资源日益紧张的今天，高层建筑有利于节约用地、解决住房紧张、减少市政基础设施和美化城市空间环境。可以说，现代高层建筑的发展，开创了整个建筑时代的新纪元。

1．城市建设中高层建筑的设计原理

1.1整体尺度

整体尺度是指高层建筑各个主要体之间的相互关系和形成的视觉感受，是设计师做建筑设计时十分注重的部分。建筑的整体尺度主要是强调了整体性对于建筑的重要性，目前相关的整体尺度均衡理论有很多种，这里就不一一介绍了。在设计建筑群的整体尺度时，要注意“主体、裙房和顶部”是高层建筑三个主要的组成部分，有时为了增加建筑造型的活泼生动性，也会在建筑设计过程中添入一些活跃元素。处理好这几个部分之间的尺度关系对是否能建造出一个层次鲜明，外观优美的高层建筑具有不可替代的重要作用。在确定这三个部分的尺度时，应该避免每一个部分独立成块，各自采用不同的尺度参考体系，而是应该遵循一个统一的尺度参考系，这样才能保证建筑的整体性。

1.2城市尺度

高层建筑是一座城市有机组成部分，因其体量大，高度大，是城市的重要景点，对城市产生重大的影响。从对城市整体影响的角度来看，城市尺度表现在高层建筑对城市天际轮廓线的影响。城市的天际轮廓线有实、虚之分，实的天际轮廓线即是建筑物的轮廓，虚的天际轮廓线是建筑物顶部之间连接的光滑曲线。高层建筑在城市天际轮廓线中起着重要的作用。因城市的天际轮廓线从一个城市很远的地方就可以看见，也是一座城市给一个进入它的人的第一印象。

1.3整体尺度

整体尺度是指高层建筑各个主要体之间的相互关系和形成的视觉感受，是设计师做建筑设计时十分注重的部分。建筑的整体尺度主要是强调了整体性对于建筑的重要性，目前相关的整体尺度均衡理论有很多种，这里就不一一介绍了。在设计建筑群的整体尺度时，要注意“主体、裙房和顶部”是高层建筑三个主要的组成部分，有时为了增加建筑造型的活泼生动性，也会在建筑设计过程中添入一些活跃元素。处理好这几个部分之间的尺度关系对是否能建造出一个层次鲜明，外观优美的高层建筑具有不可替代的重要作用。在确定这三个部分的尺度时，应该避免每一个部分独立成块，各自采用不同的尺度参考体系，而是应该遵循一个统一的尺度参考系，这样才能保证建筑的整体性。

2．城市建设中高层建筑设计要点

2.1高层建筑采光设计

减少人工照明的能源消耗和优化日光的使用是高层建筑设计时的资源节约型目标之一。一般情况下，为了减少日光的直射对人视觉舒适度的不利影响以及减少热能的消耗来减轻高层建筑的制冷压力，往往采用被动日光技术来对建筑物中直射的光线进行控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面来介绍几种较为先进的日光采集系统：1）通过提高单位面积进光区域内有效日光量，来减轻对阳光辐射产生的制冷负荷，从而减少了建筑物的能耗；2）为了能在不增加窗户周围的阳光强度且能使其到达采光更深的工作区域，可以通过阳光发射到屋顶平面来完成；3）仔细设计阻挡阳光直射的系统，可以减少阳光直射导致的眩光和温度不适。设计的难度在于每天和全年阳光位置及获得的不断变化。自然采光的建筑无论设计得多好，只有在日光有效利用和代替人工照明的情况下才能节约能源。当然，进行采光设计时，可以在人工照明节能和少量增加阳光热量获得之间寻求平衡。我们可以完善座位和工作平面规划，通过更好的窗户和立面设计来减少眩光，获得自然采光。研究表明，太阳光的适当获得和开阔视野可以提供一种舒适感。然而，为保证一个安全、舒适的工作环境，使用者应该可以控制光线的数量和质量；设计者需综合考虑能耗、背景光线、屋顶灯和窗户的自然采光等因素，并为使用者提供最好的视觉环境。

2.2建筑尺度设计

高层建筑的尺度设计是非常复杂和难以把握的，主要原因在于建筑物不同于人，体积庞大，内部结构复杂，需要各部分相互的协调统一。要做到尺度的设计，需要从以下尺度关系入手：第一是与城市尺度的关系，高层建筑体积大，建筑高度高，是城市的重要组成，也直接影响城市的景观，因此，建筑的尺度离不开城市的尺度，要与城市尺度协调统一；第二是建筑尺度，即建筑本身的尺度，设计师做到均衡，需要从建筑的组成来调节，高层建筑由主体、裙房和顶部组成，这三部分的尺寸需要一定的比例来均衡建筑的整体尺度，然后就是各个组成的细部尺度，层次、等级划分要细致、协调；第三是近人尺度，这是容易被人们所观察和直接看到的，比如出入口的尺度，要符合人机工程学，尺度要适宜；第四是道路尺度，也是近距离的感知，需要考虑行人的舒适度来确定尺度。

2.3高层建筑的抗震设计

在高层建筑中，竖向荷载对结构设计产生重要影响，但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值，仅与建筑高度的一次方成正比；而水平荷载对结构产生的倾覆力矩，以及由此在竖向构件中所引起的轴力，是与建筑高度的两次方成正比；对一定高度建筑来说，竖向荷载大体上是定值，水平荷载随着结构动力性的不同而有较大的变化。对超高层建筑的设计，关于抗震问题的研究是其关键所在，而在抗震设计中，短柱问题表现最为突出。1）结构平面设计中的问题。在外形上不对称、不规则，其凹凸变化的尺度较大，同时形心、质心偏心大。此外，对相同结构单元的设计，也存在着结构平面的刚度与形状不对称、不均匀等问题。2）抗震构造柱的问题。在抗震设计中，抗震构造柱的设置也存在一定的问题。例如，在外墙的转角处、大厅的四角没有设置构造柱，有的虽然设置了构造柱，却不是成对的。还有一些设计用抗震构造柱替代砖墙去承重。3）缺乏岩土工程勘察资料或资料不全。有的在扩初设计阶段缺建筑场地岩土工程的勘察资料，有的在扩初设计会审之后直接进入了施工图设计，有的在规划设计或方案设计会审后直接进入施工图设计。无岩土工程勘察资料，设计缺少了必要的依据。

3.结束语

高层建筑是城市空间的元素，优秀的高层建筑并不是排斥城市空间的明星建筑而是能一个创造人性的场所，又融入文脉的关系，不去破坏城市空间的和谐。优秀的高层建筑要考虑使用者的需要，以城市的公众利益为追求的目标。我们必须在高层和城市的发展中取得平衡，才能创造出更好的城市景观和适合人们生活的环境，才能沿着可持续发展的道理健康地发展下去。

参考文献：

[1]曹丽新.高层建筑设计过程中应该注意的问题[J].中国新技术新产品，2010.

[2]田毅，陈丹娜．浅议高层建筑设计与城市空间整合[J].价值工程，2011（12）：21-22．

[3]包玉坤.浅谈现代高层建筑设计[J].经营管理者，2011，（01）.

[4]裴中良.探讨现代高层建筑设计理论研究[J].城市建设（下旬），2010（4）：74-76．

论文作者:王旭

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ac644abce11040ede461027.html