# 暖通设计中绿色节能技术的应用分析高彩峰论文_高彩峰

摘要：在提倡节能环保的时代背景下，随着城市化建设数量的不断增多，在建筑中加入环保节能技术理念已经成为社会发展的必然趋势。在建筑工程中，暖通空调系统是不可缺少的重要一部分，设计人员应该紧跟时代发展步伐，将绿色节能理念有效融入暖通设计中，这样能在避免自然环境被污染的前提下，有效降低暖通系统消耗，达到暖通设计绿色节能的目的，促进绿色建筑的快速发展。基于此，以下对暖通设计中绿色节能技术的应用分析进行了探讨，以供参考。

关键词：暖通设计;绿色节能技术;应用分析

引言

在社会发展的新阶段，我国现代建筑功能也在不断完善，在建筑设计中不仅要注重实用性，还要体现建筑功能的环保理念，实现建筑功能与环境的协调统一。暖通系统是建筑的重要系统，在进行暖通设计时，必须遵循现代建筑设计理念，在满足基本功能的同时还要加强对节能技术和环保材料的应用，从而将绿色节能的理念融入建筑设计中，充分体现现代建筑的环保性，实现建筑发展与环境的和谐统一。

1暖通设计中绿色节能技术的应用意义

随着社会的不断发展和城市人口的不断激增，人类社会对于能源的消耗速度呈现出激增的情况，同时当前社会的各项经济活动，社会活动都需要依靠消耗能源来完成，所以如果不采取紧急的绿色节能措施将会很难满足当前的经济发展，报告分析最近几年来国民的人均GDP增长正在以每年10%的速度增长，但是资源的开发速率仅仅为4%，在此背景下国家提出了绿色节能发展的工作理念，对于暖通系统工程而言，这个部分的建设工作，在使用的过程中会消耗掉大量的社会资源，所以做好这个方面的工作也就显得尤为重要。调查报告显示，当前社会中居民使用暖通系统所消耗的能源已经达到了总用电能源的30%以上，对于东部沿海，东北地区，无论是炎热的夏季还是寒冷的冬季都会消耗更多的能源，为了能够稳定周围的生态发展建设做好绿色节能技术的研究工作势在必行。

2暖通绿色节能设计中存在的问题

2.1理念尚未形成

目前，大部分人员对于绿色节能的认知，仅存在于简单了解这种表面程度，并不知道具体的节能技术和应用措施，基本的理念尚未形成。人们大都觉得暖气烧得越旺越好，体现出其供暖的特性，还认为空调制冷程度越优质越能显示其性能上乘，这就属于对暖通设备特性认知不清。从科学角度来看，人体经受温度差不能变化过大，比如，炎热环境突然变冷等状况，轻则感冒发烧，长此以往身体的耐受力就会下降，影响健康。暖通设备则是调节环境温度的最佳设备，无论外界温度如何变化，安装暖通设备后，其所在的环境都能根据室外温度及时做出相应的调整，避免人体承受较大温差。而暖通设备维持环境温度需要耗费巨额能源，这一点却和能源保护实际理念两者较为矛盾，从而也体现出能源实际保护理念还未真正有效地普及起来。

2.2设计不合理，新技术得不到推广

随着暖通设计中绿色节能技术的研究和应用日益增多，为开展暖通设计时，提供了更多的技术手段。但是在很多的暖通设计中，对于技术的应用存在着很多的不合理的地方，设计人员没有充分的考虑项目的实际问题，如：周边环境、建筑体功能等等。所以，在暖通设计中，对于绿色节能技术的应用应该全方位去考虑建筑项目的实际情况，由于新技术的复杂性，在新技术实际应用过程中往往会增加建设成本。所以在暖通设计中，应该充分去衡量新技术在应用中对于能源的节省和造价之间的问题。

2.3施工管理的疏忽

管理者和从业人员意识不到位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆多数企业对质量管理一词的理解并不深刻，这个概念是要落实到生产生活中的，不能只存在于表面，不能对保护环境、节约资源这一发展指导方针的督促仅是口头承诺；未强调具体责任，尽管暖通设备施工作业都有第一责任人，但多数还是做个样子，对生产指标、生产质量的把控不过关，具有严重的发展隐患；检查监督工作没落实，不论是检查作业的机器还是场地设施，维护人员日常排查中都不上心，单纯地走过场，这样即使有问题也无法及时发现，更谈不上解决，埋下极大的安全隐患，其相关安全意识急需培养提高。

3暖通设计中绿色节能技术的有效应用策略

3.1冷热源系统的控制

冷热源系统是暖通空调设备的主要耗能系统，其主要的自动化控制任务是进行设备的正常状态监控和保护，对冷热源进行全方位的调节和联动控制。同时，对制冷工艺参数进行自动化检测，对机器设备实施顺序控制和程序控制，实现自动保护，从而提升制冷设备的安全性和可靠性。其中压缩式制冷采用氟利昂、氨作为制冷剂，消耗大量的电能为补偿，针对这一制冷方式的监控，主要对空调的启动和暂停进行控制，全方位监控它的运行情况和状态，如测量冷冻水、进出口温度和压力等，如果一旦发生过载问题，将实现自动化报警。

3.2应用余热循环技术

目前的建筑建设中，在暖通节能设计中应用最多的是余热循环技术。该技术在暖通系统的运行中可以减少对能源的消耗，实现能源节约，同时还能减少对空气环境的污染。余热循环技术的作用原理就是通过与循环系统的协作来实现热量的传递，从而将系统中产生的余热进行分配和传递。另外，在热循环过程中，当动力系统和热传输系统不在同一回路时，这样的反应堆就可以避免热传递过程中对液体产生放射作用，从而有效消除热传输系统对动力系统的污染。通过对系统中多余热量进行回收和高效利用，可以有效减少能量的浪费，并有效保证建筑室内的保暖效果。

3.3对通风系统进行绿色节能设计

基于建筑暖通设计的实际需要，应当全面了解绿色节能理念，并在绿色节能理念的指导下进行建筑暖通的设计，在设计中首先应进行绿色节能设计，将建筑暖通系统的能耗有效降低并实现能源的循环利用，在设计中应将节能降耗和绿色环保作为主要的功能目标，其中在通风系统的设计中应优化风量的循环利用和送风系统的结构，使通风系统的结构能够满足运行需要。在具体设计中，合理利用导风墙、捕风墙和拔风井进行自然通风，减少对设备的依赖，通过这种设计方式能够提高通风系统的绿色节能效果

3.4应用太阳能技术

太阳能是一种清洁、可再生的自然能源，对太阳能的高效应用可以有效减少对煤资源的消耗，同时还不会对环境产生污染和危害，已经得到了很多行业的青睐，比如运用太阳能发电、热水等。目前，很多的先进建筑设计也开始加大对太阳能的利用，太阳能技术可以有效实现与电能的转换，减少建筑施工对传统发电的依赖，充分体现其清洁优势，对环境进行有效保护。在现代暖通设计中可以深入分析和应用太阳能技术，并结合建筑工程的具体要求，合理应用太阳能技术，将太阳能技术与暖通设计相结合，从而有效提高暖通设计效果，节约能源和成本，不断提升现代暖通系统的性能。

结束语

暖通设备在普及过程中，一定注意绿色节能技术的同步使用。必须紧跟我国发展的指导方针，将可持续发展作为行业进步的指导理念，相关领导者和从业人员要不断学习，充实自身，将暖通设计的方案不断优化，以保护环境为目的，以最终发展为要务，进行绿色科学的暖通节能设计。

参考文献

[1]罗林云.暖通设计中绿色节能技术的实施要点分析[J].住宅与房地产,2019(25):76.

[2]李筱华.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用分析[J].地产,2019(20):43-44.

[3]李秀.暖通设计中绿色节能技术的应用分析[J].门窗,2019(16):11.

[4]赵宗安.低碳背景下绿色技术在暖通设计中的应用[J].科学技术创新,2018(35):138-139.

[5]李红侠.暖通设计中绿色节能技术的运用及相关问题研究[J].智能城市,2016,2(11):274+277.

论文作者:高彩峰

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5acf4f7735bc2d7e946def24.html