# 论无人值守变电站输变电设备状态检修的对策论文_曹帅

（西山煤电（集团）有限责任公司发电分公司 山西太原 030032）

摘要：随着我国经济的迅速发展，人们的生活水平不断提高，人们对于工作环境的要求也不断提高。一些传统的方式已经不能满足人们的需求，因此出现了无人值守的变电站。而近些年来，也随着电力部门全面改造，电力事业的发展呈现出变电站管理的自动化、网络化和数字化的趋势。而变电站的综合管理、安全管理和无人值守是电网实现现代化的必经之路。所以对输变电设备运行状态检修的对策进行探究是非常有必要的。因此，本文对无人值守变电站输变电设备状态检修的对策进行分析讨论。

关键词：无人值守变电站；输变电设备；状态检修；对策

在电力体制改革不断深入的今天，变电站也逐渐的发展为无人值守，对于无人值守变电站，其设备检修已经无法应用传统的检修方式，由此就有了状态检修的应用。在采用状态检修方式对变电站设备进行检修时，设备保持在运行状态即可，随后通过各项科学技术的综合运用，准确的判断出设备运行的状态，进而根据实际的运行状态，采取恰当的管理措施，最终保证变电站设备的正常运行。

1变电站设备传统计划检修存在的弊端

1.1检修方式过于简单

在传统的计划检修中，采取定期维护和故障检修的方式，在计划经济时期，这种检测方式取得了比较好的效果，降低了电力安全事故发生的概率。但是在我国进入了市场经济时期之后，电力企业也得到了快速的发展，由此对变电站设备运行安全性的要求也相应的提高，这时，传统的计划检修方式就无法很好的满足设备运行安全性的要求。另外，传统的定期维护和故障检修属于事后维修，也就是当设备故障已经发生之后，才进行维修，这会存在不能发现故障产生原生原因的可能，进而导致此类型的故障依然存在复发的风险，仍然存在于运行的变电站设备中。

1.2检修的目的不明确

传统的变电站设备检修定期开展，久而久之，会导致检修人员将定期检修工作变成例行公事，只是简单地走走形式，实际上，这是检修缺乏目的性不明确的突出表现。然而，由于检修目的的不明确，导致很多检修工作只是应付了事，而且每次的检修工作都是全面的检修，缺乏针对性，不仅无法及时的发现故障隐患，而且造成了大量的人力和物力的浪费。

1.3检修成本过高

随着社会的发展及人们生活水平的提升，电力在人们的生活和工作中所起的作用越来越重要，然而，传统的变电站设备检修必须要在设备停止运行的状态下进行，这就会导致大量的企业被迫停电，造成比较严重的经济损失，进而导致变电站设备的检修成本过高。

2无人值守变电站输变电设备状态检修类型分析

无人值守变电站输变电设备状态检修过程中，主要涉及到了在线和离线状态监测，具体内容如下所示：

2.1在线状态监测

首先，进行在线状态监测过程中，随着智能电网建设的快速发展，电力系统复杂性不断提升，在这一过程中，需要利用监测与分析系统，对电力系统运行情况进行较好的把握，实现在线状态监测。在线状态监测应用过程中，首先需要把握在线状态监测的实时性，能够对设备绝缘状态进行把握，并且在设备出现故障后，可以在第一时间对故障信息进行反馈。其次，在线监测技术应用过程中，具有较高的真实性和全面性特点，能够对设备运行状态进行全方位的反应。最后，在线状态监测应用时，需要保证其具有较强的针对性，能够对检修内容和检修时间进行把握，切实解决实际问题，以提升变电站输变电设备的稳定性和可靠性。

2.2离线状态监测

离线状态监测在当下电力系统运行过程中，得到了较为广泛地应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆离线状态监测得益于当下信息技术的快速发展，能够对设备运行状态进行较好的把握，从而对电气设备运行过程中存在的问题进行及时、可靠地解决。在对离线状态监测技术应用时，要配备综合管理系统、决策系统与设备监测诊断系统，保证对设备运行状态进行较好的把握，从而更好地保证电力系统运行的可靠性。

3无人值守变电站输变电设备状态检修的对策

3.1变压器设备的状态检修

通过对变压器工作原理的分析，变压器状态的评估主要围绕气、油两个系统。变压器一旦出现故障，就能够通过它们反映出来，并且故障类型不同产生的油气量也不同。首先是色谱分析法，根据在线检测到的情况，对于变压器绝缘油中溶解的气体进行定量和定性的分析，并使用色谱分析的方法来分析色谱和色速率，从而判断有没有发生故障，然后再根据比值法或者特征气体法判断出现故障的具体类型。然后是电气量在线监测法，绕组变形在线监测和局部放电监测是目前变压器状态检修使用最广的方法。局部放电监测主要是对变压器的局部声音、电磁辐射和光化学反应等特性的监测，从而判断有没有发生故障。如果发生了故障，那么绕组就可能发生变形，在线监测就能监测到变压器绕组发生的变形，从而发现故障。状态检修的故障诊断利用了先进的信息技术，通过对在线监测到的数据进行分析，得出故障发生的分析结果，并根据故障发生的严重程度制定合理的解决策略。对于变压器故障的诊断，在实际运用中多利用色谱分析技术。但是该技术的分析灵敏度不是很强，耗费的时间也比较长，故障不能够迅速的排除。而电气量分析法比较灵敏，但是相对于色谱分析法技术还不够成熟，如果能够把电气量分析法和色谱分析法相结合来诊断故障，那么就能够快速准确的检测出变压器中常见故障。

3.2断路器的状态检修

无人值守断路器在线状态监测过程中：首先，需要对断路器的分合闸线圈电流运行情况进行监测，这一过程中，其主要控制元件是电磁铁，当线圈内部有电流经过时，会产生磁场，从而使断路器产生分合闸的现象。在对故障判断和监测过程中，可以利用霍尔电流传感器，对故障类型进行分析和判断。其次，对机械振动信号进行检测，这一过程中，主要针对于机械状态的变化情况进行检测，从而对设备产生故障的因素进行分析和判断。最后，注重对合闸的弹簧状态进行监测。合闸弹簧状态监测过程中，主要考虑到了弹簧压力的大小，从而对电流参数特征进行把握，以满足设备在线监测需求。

3.3继电保护设备运行状态的检修

继电保护作为变电站的重要部分，对于继电保护的状态进行检修是保证二次设备正常运行的基础。随着微机保护的不断发展，继电保护装置已经具有了很强大的自检能力。而继电保护的二次回路是状态检修的难点，因为二次回路是由很多连接电缆和继电器组成的，而这些控制回路和连接线不具备在线监测、自检和数据远传的功能，所有很难实现状态检修。对于二次设备整体的状态检修，仍需要技术的进一步发展和研究。

结束语：

无人值守变电站是当前电力系统的重要组成部分，在电力输配送调节与安全控制等方面具有突出的优势，相应数字图像技术、信息技术、通讯技术以及自动化技术的应用全面提升了变电站运行的智能化水平。就当前的无人值守变电站运行管理而言，可以从无人值守变电站运行工作职责的划分、运行巡视检查的执行、检修及故障的处理以及运维人员的管理等方面着手，全面提升无人值守变电站运行效率，为电网电力输配送的高效安全运行提供有力支持。

参考文献：

[1]潘晓华.35kV无人值守变电站输变电设备状态检修的对策研究[J].科技风，2015（22）

[2]陈晓捷.500kV智能变电站无人值班技术探讨[J].电力自动化设备，2014（02）

[3]曹畅.提升无人值守变电站运维管理成效探究[J].科技视界，2016（19）

[4]蔡世平，李威.基于无人值守变电站特性的运行相关要素分析[J].中国新技术新产品，2014，（08）

论文作者:曹帅

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b44e7e7e7927788840856f8.html