# 对计算机网络综合布线系统设计的分析研究论文_唐斌

四川九洲技师学院 621000

摘要：现阶段随着我国计算机技术与互联网的发展，使计算机网络布线系统的应用越来越广泛，各行各业的发展都需要计算机网络布线系统，导致我国社会的发展对计算机网络布线系统功能提出更高要求，造成传统的计算机网络布线系统无法满足社会发展的需求，从而必须极其重视计算机网络布线系统的改进与创新。因为综合布线系统设计在本质上属于信息传递，具有一定的通用性与标准化，可以对计算机网络布线系统进行代替，为各行各业的发展提供大力的支持，所以需要积极运用计算机网络综合布线系统，对计算机网络布线进行设计，从而实现我国计算机行业稳定的可持续性发展。

关键词：计算机网络；综合布线；系统；设计；分析；研究

因为在实际计算机网络应用中，综合布线与相关的网络技术具有一定的联系，而且在人们生活与工作中计算机网络技术逐渐成为极其重要的组成部分，但是传统的计算机网络布线系统已经无法对人们的需求进行满足，从而严重影响计算机网络布线设计的效果。所以需要根据计算机网络布线的实际情况，积极的规划计算机网络布线，确保通过使用计算机网络综合布线系统，不断增加计算机网络布线设计的合理性，使计算机网络布线设计的效果得到大幅提高，从而大力推动计算机技术的应用。

一、传统计算机网络布线系统存在的问题

传统计算机网络布线系统存在的最主要问题就是，严重缺少先进设备与技术，以及需要完善相应的功能，虽然传统计算机网络布线系统仍然可以对一些基本的使用要求进行满足，但是随着计算机技术的发展，使传统计算机网络布线系统在应用过程中存在大量的问题。因为计算机网络布线会涉及很多的专业，而且它们之间也具有较强的联系性，可以直接影响系统功能的正常发挥，如果传统计算机网络布线系统的专业设计协调性较差，会重复对计算机网络布线进行施工，不仅会造成极其严重的浪费，也会使人力与材料费用得到增加，从而导致计算机网络布线使用较高的花费[1]。同时在计算机网络布线设计中设备属于关键影响因素之一，如果对设备进行移动或者改变，都极有可能对用户的使用造成影响，甚至会导致用户对已有布线进行重新施工，从而增加计算机网络布线后期的维修难度。

二、计算机网络综合布线系统设计分析

（一）系统优势

因为在计算机网络综合布线系统实际的应用过程中，虽然不同行业与领域对计算机网络布线系统的要求存在区别，但是具有一样越来越高的要求，而且在安全性与灵活性方面计算机网络综合布线系统存在十分显著的优势，从而越来越多的用户在具体应用中对其十分的认可。同时通过使用国家标准对计算机网络综合布线系统进行衡量，主要具有以下五个优势。第一，计算机网络综合布线系统具有一定的统一性与整体性，能够使计算机网络布线的性价比得到提高，以及大幅提升网络布线的安全性。第二，因为计算机网络综合布线系统具有开放性特点，所以即使设备发生移动系统也不会被影响，仍然可以对自身的功能进行正常发挥。第三，由于被计算机网络综合布线系统第二代优势所影响，不仅使系统的成本比较较低，也使后期维护工作没有任何难度[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第四，计算机网络综合布线系统的要求就是对统一的配置进行实行，不断提升传输信号，使系统的兼容性越来越强。第五，计算机网络综合布线系统对传统的缺陷与不足进行弥补，使配件的标准化程度越来越高，不断大幅提升技术与经济性方面的优势，从而与社会经济发展要求相适应。

（二）需要遵循的原则

在对计算机网络综合布线系统进行设计的过程中，为确保充分满足计算机网络综合布线系统的功能需求，必须严格按照相关规定的要求，以及对科学的原则进行遵循。一方面，在设计计算机网络综合布线系统时，必须充分考虑计算机网络综合系统应用的实用性，确保计算机网络综合布线系统具有一定的可靠性与扩充性，从而对实际的应用需求进行充分满足[3]。另一方面，在实际设计计算机网络综合布线系统的工作时，必须有机结合专业布线与结构化布线，不仅应该以实际的需求为标准，也应该严格按照科学的标准对布线方式进行优化，使计算机网络综合布线系统的性价比得到大幅提高，从而确保计算机网络综合布线系统的功能能够充分发挥。

（三）设计要点

计算机网络综合布线系统主要由六个子系统所组成，在设计的过程中不同的子系统设计需要对不同的关键点进行关注，例如计算机网络综合布线系统的工作区，设计时必须充分考虑其需要具有独立区域，按照实际需求将不同端口安装在相应的设备上；在设计干线子系统时，必须极其重视电缆的设计，不仅使其能够对当前的要求进行满足，也需要使其适应未来的发展趋势。同时应该考虑线缆的长度、安全等因素，需要结合配电子系统的信息点属性，对线缆进行选择；对于管理子系统需要保证在建筑中心设计配线间，确保其与弱电竖井间的距离较近，以及重视静电问题的防控与温度等条件的控制[4]。在对设备间子系统进行设计时，如果设备数量较多，需要在一个区域设置与布线关联密切的设备，在距离设备间不远的位置对设备机房进行设计；设计建筑群子系统时，必须对硬件接口与通信设施的情况进行关注，才能够确保建筑群子系统的合理性。

结束语

综上所述，随着我国信息技术不断快速的发展与进步，使计算机网络综合布线系统得到快速的发展，在实际应用过程中也对其强大的功能与优势进行发挥，不断对传统的计算机网络布线系统进行代替，从而大力推动我国各行各业的发展。因此，为确保充分发挥计算机网络综合布线系统的可靠性与实用性，必须按照实际的使用需求，科学合理的社交计算机网络综合布线系统的各个子系统，不断提升计算机网络综合布线系统设计的合理性，才能够更加利于发挥计算机网络综合布线系统的优势，从而促进我国计算机行业的发展与进步。

参考文献

[1]邹衍，计算机网络综合布线系统设计[J].电子技术与软件工程,2018 (9):15-15.

[2]胡晓频，计算机网络综合布线系统设计研究[J].电脑迷,2018(03):21.

[3]艾司卡•色依提，刘征.综合布线系统设计在计算机网络中的应用[J].电子技术与软件工程,2017(12).

[4]余家庆，浅谈计算机网络综合布线的施工[J].数码世界,2018(8).

论文作者:唐斌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5b9482ddd615535f691f4507.html