# 通信光缆传输网络系统的设计与应用论文_鲁美艳,易磊磊

国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 安徽省 236800

摘要：网络通信的光纤、光缆是现代网络技术发展的基础，也是建立高速、宽带传送的公共信息网的重要关键要素。光缆线路建设规模目前呈扩大发展的趋势，为了保证网络通信质量以及通信安全，需要做好光缆通信传输网络的日常维护工作。本文对网络通信的光缆传输系统设计、网络通信光缆传输现状，以及网络通信光缆传输系统设计应用与应用等进行了深入探讨。

关键词：光缆传输；系统设计应用

随着全球经济的发展和信息化时代的到来，人们对信息的需求量也越来越高，视频通信、视频点播、科技数据、传感数据的传输、远程会议等新一代通信方式的出现，给传统的通信业带来的极大的挑战，也带来了新的发展机遇。目前，通信技术正在向智能化、综合化、全球化方向发展。信息的需求量急剧增长，刺激着通信业的迅速发展。光缆是网络通信的主要通道，它在信息传输过程中具有速度快、丢失率低的特点。光缆传输系统设计是使通信稳定、确保通信质量、保证网络通信正常运行的前提。因此，我们要逐步完善光缆通信网络传输系统的技术支撑系统设计，提高光缆通信网络的维护水平。

1通信光缆传输网络系统设计必要性

相对于其他的光缆通信形式，通信光缆网的最大的特点和优势是跟随电力架空线路运行，有较强的安全性和稳定性，这样也就可以更好的传输电网业务信息，从而为网络提供安全稳健的通信支持。但是，现实中存在的各种影响通信光缆网的运行能力实现的问题，会严重的制约其使用的质量和效果，也会导致其安全性的下降。所以，要想在现有的通信光缆网的应用特点下，实现更稳健、稳定、冗余大、拓展强的通信光缆网建设，就必须要针对通信光缆网的缺点进行重视并予以解决优化。这样不仅要求通信运行单位重视电力通信光缆网的建设，还要电网线路规划建设等相关单位予以重视，所以相关部门都应该重视加强对通信光缆网的管理和建设，实现更好的更高质量的网络通信，保证其运行的安全性和稳定性。

2通信光缆传输网络系统的设计与应用

光缆传输系统情况复杂，要根据通信过程中存在问题，确定设计目标，使光缆维护更为高效、清晰。通过电脑对光缆线路网络的点设施标示电子地图，使维护员和管理者能够通过电脑完成维护工作。光缆通信传输系统的设计要有科学合理的光缆系统故障预防管理制度，还要具备一定的故障处理分析能力，能够保证相关通信配套设施的正常运行。

2.1系统架构设计

2.1.1系统设计原则

在通信光缆传输网络系统设计过程中，应结合通信光缆网络的特点，将光缆通信网络中不同的点设施进行电子登记，并在电子地图上将它标注出来，以提高光缆维护的效率，且这样有利于维护人员通过网络随时掌握好点的变化情况，并采取针对性的维护措施。

2.1.2系统功能模块设计

在通信光缆传输网络系统设计时，一般将传输网络系统的功能划分为五大模块，即日常维护管理模块、自动报警管理模块、基础管理模块、技术维护支撑管理模块和障碍指标计算管理模块。

2.2系统功能设计

光缆通信传输网络维护系统的功能分为日常维护管理、自动报警管理、基础管理、技术维护支撑管理和障碍指标计算管理等几个部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中，基础管理内容包括系统仪器、仪表维护硬件设计；日常维护支撑管理是对架空线路、管道线路和巡检系统的设计，且能够将光缆通信网络的维护情况显示出来；技术维护支撑管理是对通信光缆网络工作状况进行监测，以实现光缆网络数据信息的监管；障碍指标计算管理是对光缆通信网络障碍指标与抢修工作进行管理；自动告警系统管理是对光缆网络提供性能查询与配置数据，以方便维护人员及时对系统故障进行分析和排除。

2.3系统的构建方法

光缆通信传输网络系统管理内容主要包括通信光缆传输网络的配置管理、性能管理、调度流程管理以及报表管理等方面，为系统的性能查询提供应用的功能，以便维护人员能够准确地掌握好系统故障的数据，实现了智能的告警分析以及故障定位，以提升通信光缆网络的运行维护水平，确保通信网络的建设质量。在光缆通信传输网络维护系统中，通过基础管理功能，能够为用户提供网络硬件设施的添加、修改、删除等功能，以满足用户在不同条件下的查询需要；通过日常维护支撑管理模块，可以将通信光缆管理信息分页显示出来，且用户可以通过下拉列表事件，满足用户的信息查询；通过技术维护支撑管理的功能，实现对通信光缆网络信息查询与管理；而通过自动告警系统管理功能，用户可以通过光缆线路网络在点设施上进行电子登记，并在电子地图上显示，以便于用户掌握好信息变化情况，以更好的完成网络技术支撑工作。

2.4通信光缆网优化途径及方法

一是通信光缆网传输瓶颈的优化途径及方法对于通信光缆网传输瓶颈的优化，主要需要通过承载光路业务调整方面来执行。需要对现有的承载光路业务进行优化调整，减少不必要的或重要性较低的光路业务，同时，对优化后承载的业务进行N-1分析，安排迂回光路、电路保障业务运行，并制定应急预案以迅速调整迂回路由，以降低瓶颈光缆故障停运对电网安全稳定运行的影响。二是新站点割接光缆设计优化途径及方法。对于新站点割接光缆设计的优化，主要需要从线路设计开始考虑通信光缆网的运行需要。这需要在工程线路设计阶段就计划设计拓展原有的光缆纤芯数量，增加光缆冗余，从源头上避免新站点割接投入而导致的光缆冗余不足的问题。在业务割接上需要进行优化，在不影响光传输、数字传输等网络稳定性的前提下，减少在割接光缆上承载的光路数量，以提高光缆冗余不足的问题。三是局端站点管道光缆安全性的优化途径及方法。对于局端站点管道光缆安全性的问题，需要分几个方面来进行优化。第一方面需要加强对现有管道光缆的保护，加强与市政部分的沟通以增加相应保护政策和措施。第二方面需要建设迂回路由，增加局端站点从不同路由接入的光缆数量并优化承载的光路业务可靠性，加強因外力破坏导致的部分光缆中断时的业务可靠性。第三方面需要建立局端站点光缆中断的应急预案管理，在出现局端站点光缆中断情况时能迅速处理，降低光缆中断对电网运行的影响。通信光缆网优化过程中，如果在设计阶段对通信光缆网的特点予以重视，增加多回路、多冗余的设计，在瓶颈光缆进行业务优理，在新割接站点光缆增加冗余设计，加强局端管道光缆的保护与增加局端管道光缆的迂回路由能有效提高通信光缆网的安全稳定性，从而提高通信网络的整体安全运行水平。

光缆是由很多光纤在一定的组合方式下所形成的能够实现数据传递线路，采用光缆通信能够极大的提高信息数据的传递速度，避免出现信息丢失或失真的现象，为当前信息时代的社会发展做出巨大贡献。但这一切都是要在保证光缆通信正常运行的情况下才能实现。为了能够有效避免光缆通信出现故障，保证光缆通信传输网络的持续、永久、正常运行，就必须要做好其日常维护管理工作。

3结语

光缆传是一种光传导工具，也是网络通信的主要通道，它在信息传输过程中具有速度快、丢失率低的特点。光缆传输系统设计是使通信稳定、确保通信质量、保证网络通信正常运行的前提，为我国通信事业的发展奠定了基础。因此，完善光缆通信网络传输系统的技术支撑系统设计与维护是保证我国通信事业健康发展的重要途径。

参考文献

[1]吴永军.通信光缆传输网络系统的设计与应用[J].电子技术与软件工程,2015(5):31.

[2]刘润发,房萍萍.山东电力省级光传输网优化及应用[J].电力系统通信,2019,30(3):20-23,40.

论文作者:鲁美艳,易磊磊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期

论文发表时间:2019/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ba8743319542fe3dc2c42fe.html