# 基于提高热电厂热能与动力工程效力的措施论文_杨捷智

山东济南 250000

摘要：目前，我国在电厂热能与动力工程技术研究方面硕果累累，成为我国电力系统现代化发展及提高社会基础设施建设水平的有效途径。虽然我国现有电力资源发展状况较为良好，但在细节方面的问题却不容忽视，成为阻碍我国电力行业现代化发展的主要问题。为此做好热能与动力工程的现代化研究势在必行，成为解决电厂热能动力下降与动力工程效益不达标的关键所在。因此，文章就热能与动力工程在电厂发电中的作用展开探究，总结出提升热力效力的有效措施。

关键词：热电厂；热能；动力；效力；措施

引言

科技的快速发展也加大了对能源行业的需求，也在一定程度上推动了能源行业的发展，传统的热能已经不再适应科技的发展与市场经济的需要，为了增加传统的热能在经济发展中的应用，也为了使传统的热能利用率获得提高，就要研究热能与动力间的关系和应用，并且加大热能在动力方面的应用研究，在放弃传统的能源方面与现代社会中不相适应的技术应用，利用新型绿色技术对传统的热力能源应用方式和动力利用能力进行改良，这是对于热能方面更加有效的改善和改良方式，同时这也是未来能源应用方面的发展方向。

1热能与动力工程在电厂发电中的作用

1.1热能与动力工程发电概述

热能与动力工程所需要遵循的为能量守恒定律，其在运用中主要是根据这一原理将热能转化为动能，又从动能转化为电能。而在电厂进行生产活动的过程中主要是在能源燃烧反应中释放出足够的热量，这部分热量通过蒸发器及高压水泵的作用而产生大量的水蒸气，之后水蒸气推动了汽轮机，之后利用汽轮机的运转来带动发电机组产生电能，这部分电能则通过电力装置传输出来，由变电站进行电能的分配使用。

1.2利用热能与动力工程进行节能降耗的作用

根据以上的介绍可以初步了解在热能与动力工程的应用中的特点，其对整个生产环节产生了一定的主导作用，因此在电力工程中需要对热能与动力工程进行着重研究，并在此条件下探讨如何将热能与力学进行全面的结合。目前在我国经济发展的过程中电厂作为我国重要的支柱型产业之一在未来必定还会不断的建设及发展，因此为了在最大限度上保证可以产生一定的环境效益，必须要掌握其在生产中的核心内容，热能与动力工程就是直接关系着电厂运行的部分，并且在热能与动力工程中需要注意开发出其能源工程及热力发动机排放与环境工程的作用，研究如何降低能源消耗，从而提高发电效率和能源利用率，最终达到节能减排的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2提高热电厂热能与动力工程效力的措施

2.1降低调压调节损失

降低调压调节的基本目的在于提高设备运行机组运行的可靠性与稳定性，以便于能够更为有效地适应高负荷的运行环境，继而使其发挥出更为良好的经济效益。在此过程中需注意对调压调节限度的设定，如在调压调节不足时，设备的运行负荷较高，则不应做滑压调节，可有效的避免因设备运行负荷过高而产生动力效能下降问题。不仅降低了相关企业的经济效益，同时也难以保障设备运行的稳定性，继而造成经济与运行效率的双方面损失。该问题的产生，并非是人为失误造成，同时也不是设备运行故障而产生，而是由于设备的运行兼容性较差导致在运行过程中，无法有效地对运行负荷进行调节，如此时对设备的运行做出错误的判断，则易导致该问题的产生。

2.2燃烧方式创新

作为其火力发电的主要燃料，煤是否能够充分燃烧决定着火电厂的经济效益能否得到最大程度的提高，根据煤种的不同，其质量也有所不同，这会对燃烧的充分程度造成影响，除此之外，对燃烧方式的选择也会影响到燃烧效果。为了使煤能够得到更加充分的燃烧，必须对燃烧方式进行创新。燃烧方式的创新要从不同的角度出发来实现，要综合考虑燃烧过程中面临的种种因素，合理选择燃烧方式，以使其能够更加符合火电厂锅炉的燃烧特点与需求，最终达到提高燃烧效率以及充分程度的目的。上述措施的实施不仅能够使煤资源得到有效的节约，同时也能够减少火电厂的运行成本，从使其经济效益得到提高。

2.3利用好重热现象

重热现象在汽轮机运行过程中较为常见，多在汽轮机的一级损失中得以利用，该现象的产生，被称之为汽轮机的重热现象。其产生的主要原因是在设备的运行过程中，上级机组的运行损失被下级设备运行所吸收，并利用于设备的运行过程中，从而使设备的进汽焓值有所提升，在此过程中周而复始，运行机组的整体运行效率便有所提高。虽然该运行原理能够有效的解决在设备生产过程中热回收效率问题，但在实际履行过程中回收效率仍存在着一定差异，使热损失无法充分的被吸收。对于该问题的解决应根据电厂的实际环境，对重热系数进行深入的研究，通过分析实际情况，设计出符合自身电厂发电的重热结构，能够有效地提高设备的运行效率。对于该问题的有效解决，应首先对调节阀进行系统化检查，在确保调节阀流量稳定的情况下可进行设备的运行；其次，要充分的考虑到调节阀对焓降基本影响，以此制定出有效的重热解决方案；最后在工况发生变化时，会将调节阀的温度有所提升，此时降低了运行机组的适应性。在此过程中，要根据电厂运行基本情况综合多方面的因素来对热力问题加以解决，以此提高热力设备的基本运行效果。

3 结语

目前，我国的电力资源供应相对紧张，难以有效的满足社会全面发展的接班需要，所以及时的解决电厂发电效益低下问题尤为重要。热能与动力是电厂设备运行的重要基础，对于提高电厂运行的经济效益与社会效益有着重要意义。是电厂运行现代化发展不可或缺的重要组成部分。因而，在未来阶段相关工作的开展过程中，要根据现场的实际情况，对电厂设备热能与动力运行状况进行分析，便于更好的解决现阶段电厂热能动力不足的问题，继而推动我国电力行业的又好又快发展，以便于为未来阶段的发电工作奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]宋晓晖，范丽娟.提高热电厂热能与动力工程操作技能的措施分析[J].建材与装饰，2015（40）.

[2]杨晓亮，丛日旭.浅析在热电厂提高热能与动力工程操作技能的方法[J].科技创新与应用，2014（11）：101.

[3]胡海峰.在热电厂提高热能与动力工程操作技能的方法[J].科技风，2013（10）：244.

论文作者:杨捷智

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5bc6c114706fc93b44068130.html