# 水利建设工程的质量检测管理研究论文_姜海鸿

浙江通源工程科技有限公司 浙江湖州 313000

摘要：分析水利工程质量检测的现状，阐述水利工程质量检测的主要问题，并解释水利工程质量检测的对策，以期为对今后的水利工程质量检测的研究提供参考。

关键词：水利建设工程；质量检测；管理研究

引言

水利工程建设是现阶段城市化建设的重要内容，根据当前水利工程建设中存在的质量问题针对性地提出质量检测措施和解决方案，能够有效改善当前水利建设工程的整体发展状况。特别是在自然条件较为恶劣的地区，通过强化水利工程的质量检测与管理工作，能够降低水利建设工程后续问题出现的频率，提高水利工程的使用年限，为地区经济的发展创造条件。

1水利工程质量检测的含义

水利工程质量检测简称质量检测，是指水利工程质量检测单位依据国家有关法律、法规和标准，对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行检查、测量、试验或者度量，并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。同时还要对水利工程中的各项环节进行有效的检验，需要与各项标准进行对照，进而确定施工工作和施工细节的准确性，在水利工程检测中，随机抽取检测样本，能让结果更加准确，在对水利工程进行检测时，按照标准实施，水利工程的相关数据对水利工程检测具有建设性的意义，它不仅能够反应效果，还能保证水利工程的顺利开展。

2水利工程建设质量检测与管理工作中存在的问题

2.1管理制度执行力低，质量检测体制和标准尚需完善

相关部门对管理制度的执行效率低以及当前质量检测体制和标准存在缺失是我国水利工程建设发展工作急需解决的重要问题。在我国水利工程建设的发展过程中，由于管理体系的缺失、管理理念落后，导致施工单位在施工过程中未严格按照相关施工规范进行施工，或者过于追求经济效益，忽略了项目的质量水平和安全性能。另一方面，工作人员对管理制度的执行力度不足，造成质量检测的各项环节和流程中技术问题较多，使质量检测结果与工程现状存在明显偏差，限制了水利工程建设质量水平的提高。

2.2施工人员缺乏综合素质

水利工程建设中，施工人员的基本素质影响水利工程的质量安全，水利工程质量检测是一项需要专业技术人员的操作，我国的水利工程质量检查中往往缺乏专业的质量检测人员，质量检测人员缺乏专业知识和综合素质，并没有进行完整的岗前培训和取得科学的专业证书，因此，在实际的水利工程质量检测中会存在许多的安全隐患，给今后的工程建设造成不良影响，也不利于水利工程质量检测的实施。应该定期对施工人员进行培训和指导，对工作中缺乏基本专业技能的人员完善相应的激励制度，不断提升工作人员的积极性和主动性。

2.3检测标准不同

对水利工程进行质量检测的相关单位，在检测中处于不同的位置，检测内容也有不同之处，不同的检测单位根据其自身的实际情况采取不同的检验标准。对水利工程进行检验时，要按照水利检测标准来实施，以免出现因检测标准不同，造成检测结果不准确的情况。

3水利工程质量检测与管理工作的发展策略

3.1强化质量检测与管理制度的执行力度

针对水利工程质量检测与管理工作管理体制执行力度不够，标准体系不完善等状况，应坚持强化工程质量检测与管理标准的执行力度，同时，对标准体系进行优化与完善，对保证我国现阶段水利工程建设的发展有重要的现实意义。首先，应严格按照工程质量检测与管理的相关规范，对各环节和操作流程进行科学、合理的检测，并对数据进行分析和处理，确保检测结果的可靠性，为后续工程建设提供参考，保证工程项目投入使用后能安全、稳定地运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面，应从现阶段水利工程质量检测与管理标准的应用现状出发，综合以往质量检测与管理工作中出现的问题、疏漏以及不科学、不合理的操作现象，对质量检测与管理标准进行补充、调整和优化，使其更加符合当前水利工程建设的发展需求。

3.2提高检测人员素养

水利项目建设单位需要努力培养施工部门与施工人员的管理理念，保证职员自身具备较强的责任意识以及主人翁意识。针对仅重视经济效益而忽视施工技术手段问题，必须强化培训教育工作。为了确保水利项目工程施工能够更为经济、合理、有效，应当对工程项目进行有效调节，确保水利项目施工技术具有充分的可信度以及专业性。保障水利项目生产的安全性，必须加强工作人员的安全意识，提升工作人员的安全保障意识。必须强化对工作人员的安全教育以及岗前培训工作，强化工作人员的保护意识，进而保证所有制度规章都能够有效、合理落实，保障水利项目施工得到科学管理。

3.3加强对检测数据的信息化管理

水利工程的质量合格率，可以通过检测数据体现出来，检验过程中一定要用专业的检测工具与专业的设施，及时的对水利工程质量实施精准检查并做出相应的评估，这一过程可通过相关的信息化管理来实现。将相应的数据进行信息化管理后，可长期保存并加以合理使用。对与水利工程质量检测有关的信息化数据进行收集、整理，并做出相应的分析，同时将分析出来的相关数据进行反馈。为了能让质量信息化充分地发挥作用，并将其运用到水利工程质量管理工作中，需要建立完善的水利工程质量检测信息系统，并通过不断的优化与维护，进行检测质量信息管理。

3.4检测标准的提高

检测标准是实验展开的数值依据，没有检测标准实验就无法展开，如样品的抽查、处置，测量不确定值的核定，分析实验数据等，根据相关标准选择适当的检查方法，采用国际标准，经技术经理检验后才可以运用。如果采取的方法不是正确的，则会出现错误的结果，如果采取的标准不是国际标准，技术人员在使用的时候，要提前获得检测部门和检测部经理的认同，才可以投入使用，且检测同意标准要形成标准的有效文件，文件内容要被使用方和委托方所接受，才能正式生效。

3.5加大资金投入力度，丰富资金投入渠道

在水利工程质量检测前期，要尽可能地减少不必要配套设施的建设投入，要整合资金，在项目建设初期尽量减少开支，如果在项目前期投入较大，容易导致后期资金缺乏，可能会出现大量项目完工不及时甚至大量烂尾项目。还有一部分项目工程是由于资金严重短缺，没有建设完善的水利工程配套基础设施，以致为后期的工程施工留下安全隐患。在除了国家政府投入的资金外，还应该扩大工程项目的资金筹措渠道，可以发展公益性企业或者增加企业的特殊经营权，为企业入股，将水利工程管理和后期的维护纳入国家财政预算，这对水利工程施工项目无疑是好的保证，因此，要想保证水利工程质量检测工作质量，就要保证水利工程施工的资金充足。

结语

加强对水利工程建设的质量检测与管理工作研究对保障水利程建设工质量水平、促进我国水利行业发展、改善地区经济发展状况等方面都有极为重要的现实意义。因此，相关部门必须从现阶段我国水利工程建设质量检测与管理工作的实际发展状况出发，加大在资金、技术、人才等方面的投入与扶持力度，针对具备典型意义的问题进行积极的探讨，合理、有效地解决措施，最大程度地减少水利工程建设的质量问题，为现阶段经济建设以及整体性经济水平的提高奠定基础。

参考文献

[1]陈立威.探析水利水电建设工程的质量检测管理[J].住宅与房地产,2015(19):127-128.

[2]蒋建亚.对当前水利水电建设工程的质量检测管理的探讨[J].科学之友,2012(7):109-110.

[3]李椽睿，周见丰．水利项目检测中的管理问题与优化手段[J].智能城市，2017,3(4)：24-25.

论文作者:姜海鸿

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c17627397ad7183ebcdf46f.html