# 10kV电力线路故障继电保护与自动装置动作分析肖鹏威论文_肖鹏威

摘要：随着我国社会主义市场经济的飞速发展，我国各行各业的发展都得到了快速的提升。其中电力行业的发展尤为迅速，与此同时，在整个电力系统中，各种电力线路的功能各有所不同，而10kV电力线路是直接服务语用户，为用户提供10kV等级的电力需求，并同时需要确保该电力能够安全、稳定的送往用户手中。电力系统10kV电力线路的主要作用是将10kV电压等级的电能送给用户。10kV电力线路正常运行时，由于受不可抗拒的外力破坏、10kV电力线路存在缺陷、安全自动装置误动、10kV电力线路运行人员误操作等原因，10kV线路不可避免的会发生故障或事故。为了确保10kV电力线路发生故障或事故时，能可靠切除故障电流，确保电力系统安全稳定运行，10kV电力线路及相关设备所配置的继电保护和自动装置必须正确动作。基于此，本文主要对10kV电力线路故障继电保护与自动装置动作进行分析，希望通过本文的分析研究，给行业内人士以借鉴和启发。

关键词：电力线路；故障；继电保护；自动装置

引言

伴随着经济的快速发展，人们对电力的需求越来越高。为了确保电力正常运行，为广大用户提供更好的电力服务，需要对电力系统进行有效的保护。10kV电力线路在正常情况下运行时，通常会或多或少的受到不可抗拒的外部因素影响，导致10kV电力线路出现故障与缺陷，使得其安全自动装置出现误动情况，或者由于人为操作失误出现故障等，会给电力企业以及电力用户带来不良影响，为了能够及时有效的对故障电流进行解除，应重点对10kV电力线路以及相关的设备进行分析，尤其需要对其继电保护与自动装置进行分析，以便提高电力系统运行效率。

110KV电力线路继电保护10KV电力线路继电保护的基本特性

10KV电力线路继电保护的基本特性主要是以下两个方面:首先是稳定性。10KV电力线路继电保护可以为电力系统的稳定运行提供保障。而只有比电力系统运行的稳定性更高，10KV电力线路继电保护系统的作用才能体现出来。如果10KV电力线路继电保护装置产生故障，那么电力系统的运行就得不到有效的监管，安全事故的发生几率就会增大。其次是灵敏性。10KV电力线路继电保护在运行过程中有着较高的灵敏度，即一旦电力系统出现故障，继电保护系统就会迅速判断故障线路的位置，并以断电的方式对电力系统进行保护。另外，10KV电力线路继电保护系统还可以结合故障的类型，做出不同的应对措施。

210KV电力线路继电保护10kV线路故障，应确保继电保护、自动装置与断路器动作正确

首先是10kV电力线路出现瞬时性故障。当10kV电力线路近端出现相间瞬时性故障时，应及时确保正确性的断路器动作，投入重合闸时，由于在故障会出现在电流速断保护范围之内，通常情况下，继电保护装置的整定值会小于故障电流，因此，可以在10kV电路中开展电流速断保护动作，以便对断路器进行跳开处理，从而有效的解除故障。之后需要对重合闸进行三相一次动作，并且需要促使其能够顺利重合，确保10kV电力线路能够恢复正常运行状态。当10kV电力线路远端出现相间瞬时性故障时，应及时确保正确性的断路器动作，在投入重合闸时，由于在故障发生在过电流保护范围内，一般情况下，继电保护装置的整定值会小于故障电流，而需要在10kV电力线路过电流保护动作作为跳开电力断路器，并对故障进行有效的切除处理。之后需要进行三项一次重合闸动作，以便确保重合闸顺利重合，从而促进10kV电力线路正常运行。其次是10kV电力线路出现相间永久性故障时，采取拒动处理电路断路器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆10kV电力线路近端发生相间永久性故障时，需要在断路器拒动时保护正确动作。由10kV电力线路电流速断保护，并采用过电流保护跳开断路器，并在主变屏10kV复压方向中，开展过电流保护时限工作，以便对断路器进行跳开处理，从而解除故障。此外，当母线路出现失压后，采取低电压保护动作对母线电容器进行处理，确保断路器与断路器及时跳开。同时，对电路进行分段自投处理，需要自投在线路的故障上，分段后应及时开展加速保护动作。针对分段自投失败，需要对其进行检修后恢复正常运行。

3继电保护装置单板硬件自动测试系统的应用

继电保护装置单板硬件自动测试系统的测试步骤如下：第一步是PC工控机首先进行用户登录验证，编辑生成测试配置文件，被测装置类型匹配后，发送测试配置命令给单板测试仪；第二步是单板测试仪端接收到PC发送过来的信息后进行解析处理，对测试对象进行归类处理，测试对象按照有测试数据报文类型、无测试数据报文类型分别进行相关处理，当信息不属于处理机制范围内，向PC机发送报警信号；第三步是被测机箱辅助板接收到测试仪发送的命令后进一步处理，并根据测试用例类型分别操作，例如光纤通信功能，辅助板循环输出光纤通道数据帧信号，被测板卡接收到测试指令，读取光纤通道数据帧信息，并通过光纤通道反回到测试仪。测试仪判断测试结果，并将测试信息反馈给测试仪，测试仪根据反馈的信息进行结果判断，并将数据返回给PC机。第四步是PC机接收到测试结果后通过上位机软件将结果保存下来，依次再进行下一个功能测试，重复步骤第二步、第三步，直到测试完毕，最终的测试结果根据生成PDF报告文件保存起来。

4电气继电保护常见故障的预防措施

电气继电保护常见故障的预防措施主要是从两个方面进行分析：首先是为了有效预防电气继电保护常见故障的出现，必须要加强电气继电保护装置故障隐患的排查。首先，目前在继电保护装置监测与排查方面，已经研发出来很多专业仪器。在进行继电保护装置故障隐患排查的时候，可以加强专业仪器的使用。其次，针对专业仪器监测不到的地方，或者分析错误的地方，维修人员要对故障进行全面、认真、细致的检测，通过直观法来确定装置中发黄或烧焦的地方，通过闻气味的方法来找出故障所在。另外，还可以通过替代法、拆除法等来进行继电保护装置故障的维修。其次是应用故障模拟系统。故障模拟系统的创建是实现继电保护装置自动测试功能的关键性步骤。但是在故障模拟系统的设置中，必须能够灵活、逼真地模拟各种类型的故障，而且符合外部接口的要求。从目前的应用情况来看，SV采样的方式一般都是以直接采样的方式呈现，而且SV采样值报文的发送间隔离散值应当小于10μs，如果智能继电保护的测试仪能够满足上述的需求，那么就可以作为故障模拟系统。

结语

参考文献

[1]宋爽，乔星金，卜强生，等.智能变电站就地化继电保护技术方案研究[J].电力工程技术，2018，37（2）：83-88.

[2]许立强，刘海峰，敖非，等.基于工频量计算的智能变电站继电保护测试方法[J].湖南电力，2018，38（2）：35-38.

[3]韩少卫，朱德亮，姚晖，等.智能变电站继电保护装置程序化测试系统的研究[J].电子技术与软件工程，2018（9）：132.

[4]杨娟.电气运行技术[M].北京:中国电力出版社,2014：215-216.

论文作者:肖鹏威

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 21期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c49f453874df6c237f4f16e.html