# 智能变电站运维安全控制问题分析佟银钢论文_佟银钢

摘要：智能变电站通过引入智能组件和新技术，提高了各设备的智能化水平和变电站系统的自动调控能力，使得变电站中各设备具有独立执行相关任务的功能，整个系统各模块既相对独立又具有良好的协作能力。例如，电子式互感器的采用提高了设备测量和监控能力，智能组件的采用提高了设备的分析和控制能力。基于此，本文对智能变电站运维安全控制问题进行研究，以供参考。

关键词：智能变电站；运维管理；电网

引言

智能变电站的基本要求是提高运行安全性与稳定性，国家政策对智能电网有一定的战略要求。智能变电站的运维管理可以有效保证智能变电站运行的安全性与可靠性。因此，电力企业需要建立完善的管理制度，进一步提高智能变电站的运维管理水平。

1智能变电站的概念

智能变电站是采用技术先进、质量可靠的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等常规基本功能，同时，具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。智能变电站包括“三层三网”，“三层”指变电站的体系结构，从逻辑上可以划分为3层，指的是过程层、间隔层、站控层;“三网”是指过程层网络、间隔层网络、站控层网络。通过采用智能电子设备(IED)，电子互感器、智能断路器、传感器等设备，实时检测电网及设备的运行状态，实现智能电气设备间信息共享，为工作人员进行检修工作提供参考，使整个电网实现智能调节、实时自动控制、协同互动、在线决策分析。

2智能变电站在运维过程中存在的问题

2.1智能汇控柜安装在户外所引起的问题

作为智能变电站中的一项重要构成部件，智能变电站的合并单元、智能终端均安装在智能汇控柜上，变电站的部分工作也在这里完成，如数模转换和信息分配等。由于智能汇控柜一般安装于室外，随着温度上升，合并单元与智能终端在工作状态下也会出现发热现象，尤其是在夏季高温天气的影响下，装置升温更加明显。作为智能组件的合并单元及智能终端，其电子元件对运行环境有着较高的标准。因此，室外温度、湿度都会对智能组件的平稳运行产生影响。尽管智能控制柜中配备了加热器、温度控制器及排风扇等设备，但是，随着时间的推移，这些设备皆会出现性能下降或老化的问题。

2.2安全性问题

智能变电站由于集成度明显提高，在通信方面也由传统变电站的点对点改为多点通讯，虽然通讯效率更高，但安全性则相对要低。只要通信系统中某一个节点被破坏或者出现故障都会导致整个通信网络瘫痪。因此，在运维过程中，通信安全性问题需要进行重点关注。

2.3智能变电站运维管理机制不完善

智能变电站的运维管理机制不健全，主要表现在以下几个方面:(1)技术交接不规范，设备提供商未能做好技术交接，对运维人员的培训缺乏针对性和实用性，在根本上影响着运维人员的技术能力。(2)管理机制不顺畅，操作票、工作票管理一直是变电站工作的重要环节，由于智能变电站新增了过程层设备智能终端、网络交换机、设备在线监测传感器等设备，首先应建立完善命名、编号的台账;其次，对智能设备的操作也应纳入“两票”管理范畴。

3智能变电站运维安全控制策略分析

3.1加强安全管理

对于智能变电站的运维安全控制，在安全管理方面主要有以下两方面：建立完备的运维安全控制责任制度。制度是保障运维工作顺利有序推进的关键。为确保智能变电站运维的安全控制，首先需要配套详尽且科学的责任制度，包括对运维任务的细分，安全责任的落实等，做到任务和责任到人。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于任务和责任落实不到位的情况需要配套合理的惩罚措施，对于任务和责任完成情况较好的员工，需要建立配套的激励措施。一方面给所有员工树立安全底线意识，另一方面充分调动所有员工的积极性，主动去消除运维过程中可能存在的潜在风险。严格执行“两票三制”。经过多年的操作实践，“两票三制”是保障运维安全的有效措施。在智能变电站的运维管理过程中，同样需要严格执行“两票三制”，这不仅能够确保各项安全措施的合理布置，还能够对潜在风险进行排除。通过严格的运维制度确保运维质量，提高运维人员和设备的安全。

3.2建立标准化管理制度

在运维管理上首先应明确不同工种的作业分工，技术人员和非技术人员分工明确，加强值班管理，建立健全的变电站运维管理机制。规范运维流程，定期进行设备现场巡检维护，特殊时期加强设备维护检修，对暴雨雷电等天气加强应急管理。安装远程运维系统，规范运维操作流程。完善值班日志和重大事项报告制度。创新技术发展，加强科技成果应用。

3.3加强对变电站的日常维护与管理

为有效提高智能变电站运行的可靠性，有关技术人员有必要进一步加强变电站的日常维护和管理：（1）建立和完善岗位管理制度，明确各技术人员的工作职责，技术人员务必要根据相关标准全面详细的检查各项设备，这样可以有效减少安全隐患；（2）智能变电站有必要配备适当数量的监控设备，当设备出现故障时，技术人员可以及时进行处理，避免出现各种安全事故。例如，技术人员可以利用先进的信息技术对电压和电流的遥测数据进行检测，尤其是对关键信息进行准确的检测，这样可以进一步提高各信息的调试数据的准确性。通过互联网+操作程序的防范措施，可以更好地维护和管理间隔层与过程层。

3.4加强设备管理

智能变电站的安全运行是众多设备协同运行的结果，涉及的设备众多，包括互感器、各类终端等，因此在运维安全控制中需要加强对设备的管理。首先，为了提高各类设备运维的针对性，需建立各类设备的数据库，详细记录设备的运行状态，该类设备可能存在的故障类型、对应故障的诊断方法以及各类故障的处理措施，以提前对设备潜在的风险进行预判并采取防范措施，提高运维效果。其次，加强设备的操作管理。包括顺控操作票管理，倒闸操作票管理，操作人员管理和变电站“五防”要求。严格按照各类设备的工作特点，进行相应的操作管理，做到所有操作有规可依，所有操作人员技术娴熟。最后，加强远程巡视管理。智能变电站由于配套了大量通信设施、可视化设施以及在线监控设施，大量巡视工作可通过远程的方式实现。远程巡视已成为智能变电站运维管理的重要内容之一。一方面可进一步提高智能监控平台的监控性能，实现对各类故障的智能监控和诊断；另一方面需提高远程巡视人员的专业技能，提高应对各类复杂问题的能力。

3.5强化技术力量

因为智能变电站对技术的要求更高，电力企业应当相应地增加技术人员数量，通过校园招聘、网站招聘、招聘会等多种途径吸引专业技术人才加入变电站工作之中。吸引人才也要留住人才，适当的提高一线技术人员的工资和福利待遇，加强对基层技术力量保障，建设起高素质的运维队伍。

结束语

综上所述，智能变电站要把好新设备的质量关，运维人员应该与时俱进，提高自己的运维能力和技术能力，同时制定规范的管理制度和设定行业规范，相信智能变电站会更好地服务人民，服务社会。

参考文献

[1]崔振涛.智能变电站运维技术管理探究[J].山东工业技术,2018(23):191.

[2]于东.变电运维技术中的智能化技术[J].通信电源技术,2018,35(09):54-55+59.

[3]张淑芳.试论智能变电站的运维管理[J].中外企业家,2018(27):223.

[4]梁敬铸.智能化变电站运行维护实践分析[J].集成电路应用,2018,35(09):90-92.

[5]于东.智能变电站运维管理的探索与实践[J].通信电源技术,2018,35(08):263-264+266.

论文作者:佟银钢

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c4b45b90b1b8296a317ea29.html