# 浅谈工程检测对建筑工程质量控制的重要性论文_高景峰,张勇军

天津工勘检测技术发展有限公司天津市 300402

摘要：随着我国目前工程领域新材料、新工艺不断出现，建筑基础越来越深、层数越来越多、高度越来越高，建筑工程的质量不仅会影响整个工程建设的进度，更重要的是对人们的生命财产安全有着重要的意义，因此施工过程中必须进行严格的工程检测。本文就工程检测对建筑工程质量控制的重要性进行了分析探讨。

关键词：工程检测；建筑工程；质量控制；重要性

引言

工程检测在建筑施工中的地位非常重要，其不但影响着建筑的整体质量和水平，而且对建筑工人的安全管理也非常重要。在实际生活中，建筑工程质量事故比较常见，建筑工程施工涉及的范围广、难度大、结构复杂及工期长，对工程影响比较大，因此在实施过程中，有必要进行合理的工程检测具有非常重要的现实意义。

1、常用工程检测法

1.1无损检测法

利用物理量进行的间接检测，计算出质量检验需要的数据参数，从而推断出施工项目施工质量是否达标。这种方法的优点是，它不会损伤测量的物体，精度比较大，所以在很多工程部位都是应用该检测技术。其包括超声法、回弹法等多种检测方法。

1.2微破损检测法

根据工程检测法名称，在建筑工程中质量检测中，微损伤检测法有一定伤害作用，在应用微损伤检测法时，首先要做的是对待检测物体进行采样，随机选取样品为检测对象，可以有效降低微损伤检测方法对施工整体质量的损伤，同时也可以准确评估建筑工程的质量，在应用微损伤检测法时，质量检测结果比无损检测方法更直观、更准确，但由于微损伤质量检测法对建设项目的损害，所以必须在一定范围内应用该检测法。

1.3破坏检测法

在建筑工程中，工程质量十分重要，因此对建筑工程造价进行质量检测是十分必要的，而要求施工单位对建筑投资的检测也不可少，尤其是应用损伤检测法时。在使用破损检测时，直接检测施工项目，必要时，对建筑工程直接进行破坏性检测，这种检测效果最有效，最直观，但由于资本投入大，使用时需要慎重考虑。应用损伤检测法时，处理的是建筑工程的关键质量问题，这是直接关系到建筑工程是否可以正常使用的重要质量问题。

2、工程检测的发展现状

近年来，建筑工程质量检验中出现了许多问题，必须要重视这些问题，主要体现在以下几个方面：一是建筑材料采购人员大多具有特殊的关系，在一定程度上未建筑工程的质量埋下了安全隐患。其次，大多施工队规模比较小，这些队伍专业化水平不高，很难满足高标准的建设项目。再次，施工过程中环境的保护不足，由于长期忽视环境和生态保护，延长建筑施工工期，施工进度缓慢，因此应重视建筑工程环境的保护。最后，质量检验标准是当前建筑工程质量检验中存在的问题之一，许多施工企业盲目追求经济效益、追赶工期，甚至在不重视质量问题的前提下，盲目施工，导致建筑工程质量普遍不高。

3、建筑工程质量控制中工程检测的重要性

3.1提髙施工效率

建筑工程的施工过程中对其质量通过工程检测进行有效地控制，可以缩短建筑工程建设的周期。尤其是在城市住宅的建设当中，工程检测的实施可以间接地提髙工程建筑参与人员的决策能力并且还可以改善施工人员的工作效率，可以提髙建筑工程的竣工速度。

3.2为建筑施工提供科学的参考数据

建筑工程施工过程中，都是根据一定的数据进行施工，获得的数据与实际数据进行比较，可以检测出项目是否按照设计图纸进行施工。项目质量检验是贯穿于项目建设整个过程，而最终是以数据的形式评价项目的进度，与设计图纸的数据进行比较，可以直观地分析项目的质量，为项目下一步进度提供重要参考依据。

3.3保障建筑材料的安全与可靠性

建筑工程质量检验是基于建筑工程中使用的各种材料而进行的，如果相关的建筑材料不符合标准，那么建筑材料所构建的建筑物质量也是不符合标准的。因此，建筑材料是建筑工程的重要构成要素，建筑材料的质量直接决定了建筑物的整体质量，以建筑工程质量由于第三方检验的，根据建筑材料的有关规定进行调查，得出合理结论，质量不达标的建筑材料禁止进入施工现场，降低对建筑施工质量的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4降低工程造价

工程测试严格的仔细调查建筑材料，通过测试，可以比较性价比高，最合适的材料，从而降低了项目的成本。工程检测可以有效地避免工程安全事故，避免返工，从而降低了项目的造价。实施工程检测可以有效地避免劣质建筑材料进入市场，消除施工过程中的安全隐患，为建筑工程的质量奠定坚实的基础。同时，工程检测还可以及时检查出劣质的建设项目并对其进行适当的引导，以此为建筑市场建立和谐有序的气氛。

3.5响应节能检测号召

建筑节能检测是建筑围护结构的重要组成部分，如：建筑门窗、地板或屋面的保温性能、外墙外保温和空调设备的运行，节能保温系统的检测效果和保温系统的各个组成部分。节能检测的重要任务，是落实政府法令，加强节能检测，可以及时淘汰落后的生产能力，技术设备及产品。

3.6室内环境检测的需求

室内环境检测是为了及时、准确、全面地反映室内环境质量现状和趋势，为室内环境管理、控制污染、规划及环境评价等提供科学保障。具体表现为：（1）根据室内环境质量标准，对室内环境质量进行评价；（2）根据污染物浓度分布、发展趋势及速度，及时跟踪污染源，从而为室内环境污染检测与控制提供科学保障；（3）根据试验数据，研究室内环境容量，实施总量控制，为评估室内环境质量提供科学保障；（4）为制定和修订室内环境标准及相关法律法规提供科学依据。

4、建筑工程中做好工程检测提升项目质量控制的策略

4.1严格检测进厂原材料与成品

工程材料对工程质量有直接的影响。项目所需的原材料，半成品及成品材料如砂、石、水泥和混凝土砌块砖、土质密度和压实系数的钢筋和焊接混凝土块等，应进行现场采样，具有相应资质要求见证取样和检测单位，并根据相关检测程序进行检测，经过检测达标后可投入使用，施工前施工单位应提供完整材料（试验报告、材料合格证或质量证书，合格证书等），严格控制施工材料是确保工程质量的重要条件，禁止使用假冒伪劣产品，避免项目出现更大的安全隐患。

4.2加强结构实体的检测

在认可材料和成品后，结构实体测试更为重要，同时也是进一步考量施工队伍素质。例如：检测钢筋保护层厚度和间距，混凝土实体强度、构件尺寸及拉拔等检测。如果保护层的厚度过薄，一方面容易引起钢筋锈蚀或钢筋应力表面剥落形成裂纹；另一方面，随着时间变化，表面混凝土会产生碳化，会失去防护效果，引起钢筋腐蚀，截面收缩，降低强度。钢筋和混凝土失去凝聚力，破坏了构件的整体性，从而破坏到整体结构体系。在施工中，如混凝土前模板支护不好，当浇筑振岛不严实，后期养护不到位，混凝土表面出现空隙，容易出现开裂，直接影响混凝土的强度和应力。所以对达到龄期的混凝土进行回弹检测，要看是否能满足设计的要求，相反，采用其它处理措施。

4.3对检测现场加强监督

在实际检测中，应结合现场试验项目的特点，针对地基、主体结构等项目上报质量监控方案，并做好备案登记管理。具体而言，就是检测机构对现场进行正式检查前，应先登录检查和监督系统，提交设置好名称的检测方案，其解决方案对应检测项目的名称与地点，同时详细填报检测工作开始的时间等内容。对检测机构上报检测方案，监督部门要不定期检查，从而实现对检测机构的检测行为、组织过程，以及是否监督员工实现全面监督。

4.4加强各部门沟通与协调

项目检测部门各部门是相互联系的，只有进一步加强施工单位质量检验部门的协调和沟通，才能有效地实现建设项目的质量管理。施工项目企业应充分意识到质量检验部门的协调作用，一旦发现施工质量问题，应与其他部门进行有效的沟通与交流，及时解决问题，保证项目质量，实现施工项目的顺利完成。同时，施工企业应建立检测管理新模式，对建筑施工各环节做好每项检测，无论是从系统结构还是人员方面，确保科学管理整个项目。此外，还应充分发挥监理单位对建筑施工企业的监督作用。

结束语

综上所述，随着国民经济水平日益提高，相应政策不断完善，我国建筑工程项目的建设和发展水平也在不断提高，因此，必须要高度重视建筑工程施工质量检测工作。要加强分析建筑施工质量检验的重要性几期发展现状，提出行之有效的解决方案，以促进我国建筑业可持续发展。

参考文献

[1]陈鹏.初探工程检测对建筑工程质量控制的重要性[J].建材与装饰,2016,06:59-60.

[2]王江.浅谈建筑工程质量检测的重要性[J].江西建材,2016,14:263.

[3]黄良平.浅谈工程检测对建筑工程质量控制的重要性[J].城市地理,2016,02:127.

论文作者:高景峰,张勇军

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5c7f9e659cc15d6b806d2f0e.html