# 建筑工程施工技术及其现场施工管理研究论文_王卫强

中国建筑第二工程局有限公司 北京 100000

摘要：现阶段我国建筑工程在施工技术和现场施工的过程中都存在诸多问题，严重影响到施工质量，如果不采取针对性的解决措施，可能会影响到城市化进程和人们的生活幸福指数，所以要在充分认识问题产生原因的基础上，在施工的过程中积极改进和预防，为提升建筑施工质量而充分调动积极因素。本文对建筑工程施工技术及其现场施工管理进行研究。

关键词：建筑工程；施工技术；现场施工管理；研究

建筑工程项目施工技术及其现场施工管理水平的高低直接影响到项目的实际施工质量，一旦施工质量无法得到保障，那么对建筑企业意味着经营管理上的失败更无法在竞争日趋激烈的市场环境中生存下去，同时也会影响建筑行业的健康发展。所以，我们要不断提升建筑工程施工技术及其现场施工管理的水平，不断优化整个现场施工管理体制，为建筑企业的可持续发展提供有效保障。

1建筑工程施工技术及现场施工管理简述

建筑工程施工技术及其现场施工管理指的是工程项目施工阶段相关联的一系列管理与组织的总称。施工技术及其现场施工管理遵循着一定的管理规律与原则，结合科学的方法，不断提升管理品质，确保建筑工程施工现场各项程序井然有序，使得项目工程质量达到预期标准。建筑工程施工现场的概念，通常可以定义为建筑施工单位在批准的建设用地内开展建筑项目的建设施工工作的现场。具体来说，施工现场的实际范围通常指的是国家有关部门批准的建设用地，当然也包括了批准用地红线周围的临时施工用地。在建筑现场施工管理过程中，为了充分使用各类施工资源，建立良好的施工秩序以及创建一个安全的施工环境，建筑施工单位应该采取有效的管理措施，保障工程项目的顺利完工。这里提及到的管理措施指的就是施工现场的管理，施工现场管理实际上就是采取一定手段将建设施工过程中工序有机地连接起来，保证施工活动协调高效地完成。建筑工程施工技术及其现场施工管理在一定程度上反应了施工单位的项目管理水平。

2建筑工程施工技术

2.1地基工程施工技术

地基工程是所有工程项目建设的基础，因此重要性不言而喻。我国整体地理条件比较复杂，各区域的地质条件，自然环境都存在一定的差异。在地基工程施工中，常见的就是软土地地基，这也是地理施工中的关键内容，对此中地基要求技术人员应该把握以下要点:先分析施工当地的地质条件，确定软土类型，然后结合实际选择合适的地基处理技术，常见的主要有强夯处理技术、换填垫层处理技术及挤密砂桩处理技术等，通过上述处理技术降低软土地地基变形的机率，以此实现保障地基稳定性的目的。

2.2电气接地技术

在进行建筑施工过程中，其建筑物的施工质量是最受到重视的，在进行建筑物质量保障中，电气接地技术有着重要的作用。现阶段，我国的建筑物中只要构造都是有钢筋及混凝土加入，其主要就是为了将电气接地施工可以正常进行的保障，使其更好的防止建筑物遭受雷电灾害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这也要求在进行建筑工程施工时，一定要将电气接地技术的工作落实，使建筑物可以保持在安全状态。

2.3软土地基施工技术

我国地域面积比较广泛，不同地区之间存在很大气候、地质以及环境等差异。在建筑工程中比较常见的就是软土地基的问题，因为其具有可变性比较大以及承载力不够等特点，为了保障在不出现沉降以及建筑不稳的现象，就应该对软土地基进行合理的处理和解决。在处理软土地基的时候，对于不同地质条件下的软土地基处理方式也不相同，因此，选择符合实际的软土地基处理方式是非常重要的。现阶段，主要存在的软土地基处理方式为置换法、强夯法、换填垫层法、化学加固饭等。在处理过程中，工作人员应该依据地质的实际请情况和类型，选择符合实际的处理方式，避免地基发生不必要的形变，从而影响建筑工程的稳定性。

2.4建筑防水施工措施

建筑工程的施工工程中最重要是实现建筑施工的防水。比如，对于浴室、厨房、卫生间等建筑结构就必须要保证建筑的防水性。在具体的施工过程中，施工人员应当针对容易漏水的重点部位进行严格的排查和监督，及时检查建筑防水施工情况，从而有效的提高建筑结构的适用性，提高建筑的使用性能和使用寿命。除此之外，建筑工程施工过程中的防水技术应当严格按照相关法律法规进行执行，采用合理的防水施工技术，从而确保建筑的安全使用。

3完善建筑工程现场施工管理的措施

3.1组织计划的制定

建筑工程现场施工管理的前提，主要是将现场施工组织计划进行制定，这也成为现场施工管理的依据。这也要求，在进行建筑工程施工前，相关人员要到现场进行一定的调研，然后与调研的结果进行联系，使其可以提供出合理的施工图纸，并且要进行一定的审查，使其最后的组织计划可以进行制定。但这也要求，在进行计划时，要切实与实际情况进行相连，保障可以将组织计划在进行现场施工管理中发挥一定的作用。并且在进行组织计划制定时，其主要的内容要将施工中的各个方面进行涵盖，并指出施工重点。

3.2强化施工质量管理

在施工过程中，施工质量是影响整个工程质量的关键所在，提高施工质量也是目前我们进行现场管理的主要目的。施工管理中最主要的就是控制施工质量。管理工程施工质量需要我们从以下几点进行：首先，管理施工工艺，虽然，现阶段存在的施工工艺比较多，但是应该选择什么类型的管理方案需要充分考虑施工的实际情况，所以，在进行施工工艺管理的时候，应该细致分析施工技术要求。其次，管理施工材料。施工材料是影响施工工程整体质量的关键，因此，想要提高施工的质量，我们就必须选择合适的材料。基本的材料管理办法就是进行抽样检验，并且增加日常对施工设备的管理和维护保养，增加设备的使用年限，促进施工的质量。

3.3规范建筑施工企业的监管制度

为了提高建筑工程现场施工管理的有效性，首先，施工企业应当建立和规范施工企业监管制度，健全和完善施工管理制度体系，从而实现建筑工程施工工序管理的针对化和对应化。其次，只有减少和避免人力、物力、财力的浪费和耗损，才能减少施工管理的损失，保证施工过程的质量与效果，这就需要规范建筑施工企业的管理和监管制度。最后，我国许多建筑工程施工事故的发生都是因为缺乏监督管理部门对现场施工的监管。因此只有建立和完善建筑工程施工管理制度体系，才能实现管理与监督的有效结合，从而全面加强建筑施工管理的严谨性和合理性，最终从根本上有效地解决建筑工程现场施工管理中遇到的问题。

结束语：

建筑工程普遍要消耗大量的人力物力和资金，而且耗时长、社会影响大，所以建筑工程的施工技术和现场施工水平一直受到广泛关注，其不仅决定了在施工过程中是否会产生大量不必要的浪费，给政府和人民带来严重的经济损失，而且也关系到建筑物后期的使用性能，是否有可能给居民的生命财产构成威胁，所以认清施工技术和现场施工存在的问题并加强管理是现阶段建筑施工单位急需解决的问题。

参考文献：

[1]姚洪峰.建筑工程施工技术及其现场施工管理探讨[J].科技资讯，2015（11）：15-17.

[2]江伟.建筑工程施工技术及其现场施工管理探讨[J].江西建材，2016（02）：32-34.

[3]吴覃雄.浅谈建筑工程施工技术及其现场施工管理的要点[J].建材与装饰，2016（36）：10-11.

[4]潘荣华.现阶段建筑工程施工技术及其现场施工管理分析[J].建材与装饰，2016（14）：235-236.

论文作者:王卫强

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5caca1fcc01eb9939afe65a3.html