# 基于城市电网配网的规划设计分析丁强1论文_丁强1, 王鹏1,王毅2

摘要：随着经济和各行各业的快速发展，电力机制运转期间，配电网起着十分关键性的效用，其安全的运转状态获得了各个电力单位的普遍重视。同时，电力机制的安全运转直接影响我国经济的逐步发展和人们生活品质的不断提升。城市电网是城市先进化构建的关键基础设施，所以将对城市配电网规划设计问题予以探讨，然后介绍了城市配电网规划设计的具体举措，以推动我国城市配电网走向规范化、标准化。

关键词：城市电网配网；供电安全；规划设计；优化路径

引言

电力作为一种现代能源资源在日常生活、生产中发挥着不可替代的作用，要想实现配网对城市建设发展的支持作用，就必须做好城市配网的规划与优化，要从城市现状条件等出发来做出合理的规划，掌握现代科学技术，优化配网结构，加大对配网规划与建设力度，提高配网规划与建设水平，从而实现配网系统的高效、平稳地运行。

1城市配网规划与优化建设现状分析

1.1电源点分布不均

现阶段，纵观城市配网规划与设计中，电源点的不合理分布实属大弊端，正是基于此才导致供电半径过大、超长，线路更容易受损等，甚至主变负载失衡等问题，所有问题的出现都可能严重干扰到城市未来的供电服务，从而为各个行业的安全用电带来不良威胁。由此看来，城市配网规划与优化建设中必须重点考虑电源点分布不均的问题，要科学地配置、分配电源点。

1.2配网建设用地紧张

城市化建设进程的加快，对应的城市配网规划与建设规模也在持续扩大，对应的电力负荷也处于急剧上升状态，然而，我国现阶段的电力设备的技术达不到规定的水准，配网的无功补偿也难以及时到位，这些都增加了电力负荷持续上升的速度，在这种情况下就要增加配网的规划与建设，需要征用更多的城市土地，然而，城市的土地资源相当紧张，这也为配网规划建设的用地带来了难度和挑战，有限的城市空间范围内，能够被运用的闲置土地越来越少，使得城市配网建设的难度进一步上升。

1.3配网结构问题丛生

现阶段，城市配网规划、建设过程中出现了严重的网络结构不科学的问题，一旦配网系统出现故障，则将难以及时地恢复供电，也无法科学地进行检修安排，在配网结构故障丛生形势下，变电站经常出现大面积停电、断电等现象，为用电客户带来了极大的不便，如果是低负荷水平模式下难以转出负荷，此时则需要增加新线，增设全新的联络电路。

1.4配电网管控不到位

城市配电网络遍布城市的各个角落。城市配电网机制管控的过程中，有很多区域的配电网络机制都处在缺少管控的状态。这大大阻碍了配电网机制运转的整体效率和品质水平的提升。我国配电技术相对于发达国家还比较滞后，同时我国配电网管控技术还存在较多的不足之处，配电网机制管控的模式还比较单一，所以配电网机制管控的效率和品质水平受到了限制。

2基于城市电网配网的规划设计的优化路径

2.1完成对城市配电网构建的统筹规划工作

城市配电网构建的基本环节是对配电网的规划。这需要相关工作人员把科研理论和先进技术切实结合到城市配电网构建的现实规划中，运用专业化的举措提升评测的精准程度以及搜集讯息的高效性。城市配电网构建前，相关工作人员务必要对该地域人口总值以及经济发展水平予以谨慎地评估，以推进配电网的具体项目的践行。同时，中小型城市的配电网规划还需要更深层次地考量城市的长远性发展，以良性发展作为规划的基本准则，以优化为关键方式去践行改造活动。配电网站点规划工作主要是由线路择选、导线截面把控以及供电范畴划分构成的，电力装置的配比需要契合城市规划以及社会长远发展的目标，是城市构建活动的重要基础。对于城市配电网，结构的科学程度特别关键，按照有关单位的条例，在规划过程中要选择质量水平高的原材料，以实现减少能耗保证优质电能的目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2强化电网装置的改造程度

按照规划标准开展城市配电网装置陈旧站配电网的优化工作。例如，将110kV（35kV）变电站优化成为无人看守的变电站，需要高效地工程改造。配油装置改造成为无油，压力导体慢慢被绝缘层更替。城市街道的修整或新建商业街以及住宅区的构建，需要从高低压电缆开始提供电力。设计好相关的线路，然后再按照导线予以截面处理，在规定的站点予以配电装置的加工，安置的方位需要依据各个城市的社会进程水平以及地下电缆装备的规划安排来进行。同时，相关工作人员还需要完成好闭合站和箱式调整设备的优化工作，以便更大幅度地节约占地场地、投资的资金及技艺。因此，电力的总体设计务必要契合当地电力负荷的程度，运用优质的原材料以及装备完成好城市电网配网的规划设计工作，以确保配电网契合不同电力的的传输平稳程度和安全水准。

2.3完成低压及高压的配电网的设计工作

在任何区域，任何时间段，相关工作人员都需要提供10kV线路的供电服务，倘若面临突发性的断路问题，配电网也可以顺利地向电力使用者提供电力。因此，城市中低压配电网的装置务必要完成好长远性的规划工作，要按时开展设计规划完备工作，逐步优化配电网整体的设备性能。高压电路与低压电路的差异性通常都表现在联结环节。如果高压处理不好，其他电网也无法在第一时间处理好紧急状况，所以高压电网务必要接受全部的电容积的供应点，同时完成好相对应的负载供应。

2.4科学地调整配网结构

配电网络结构是否科学、合理，直接影响到电力系统的调节与控制，特别是主干电网的规划与调节将对配网的全方位规划具有指导意义，能够为城市配网建设设置明确的架构、范围。城市配网系统的结构、规划等应参照城市的现实情况、具体条件等出发来加以科学地设计，以此来确保配网的科学、合理架设，并深层次对负荷性能加以预测，将GIS系统平台当作基础来科学地布局、分配城市配网，优化线路的布设方向，而且要合理地分配线路网点，达到网点的均匀分布，从而有效地控制线损。

2.5电路的环绕与联系

电路的飞速拓建，然而电线之间的繁复架设，局部缠绕等都可能影响配网安全运行，其中环绕型电路需要配设较长的电线，间接地增加了电路敷设成本，此时就要借助高端、先进的科技来架设电线，同样可以选择分期布设模式，具体包括：初期布设、中期、后期布设等，最初阶段，要单方联系线路，此时规定负荷控制在1/2，随着城市的拓建，用电量的上升，则深入改造成双线连接模式，此时，电线所承受的负荷依然要控制在67%以下，然而，为了确保线路高效使用，发挥其运行效率，就要合理地分配环线，仅当所连接的线路处于相同主站时，才能确保线路之间彼此连接、相互沟通。

结语

本文主要介绍了城市配电网存在的问题，并提出了相关优化策略。只有进行科学地配电网规划设计，才能从根本上提升城市配电网的工作水准，最终提高电力企业的整体收益。

参考文献：

[1]程浩忠.电力系统规划[M].中国电力出版社，2013.

[2]吕国全.县级供电企业中低压配网规划[D].华南理工大学，2014.

[3]黄炜达.汕尾市2017-2019年中低压配电网规划研究[D].华南理工大学，2017.

[4]黄科维.基于多源数据融合的配电网规划方法研究与应用[D].华南理工大学，2017.

[5]范明天.基于可靠性的配电网规划思路和方法讲座———基于可靠性的配电网规划的概况和基本理念[J].供用电，2011（1）：11-14.

[6]刘文霞.城市配网规划的优化算法、评价体系与智能技术的研究[D].华北电力大学（北京），2016.

论文作者:丁强1, 王鹏1,王毅2

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cb8dc3f188245303af33bc5.html