# 当前农村配电网规划存在的问题与解决措施论文_陶李,朱从东

国网安徽省电力有限公司霍邱县供电公司 安徽霍邱 2374000

摘要：农村的配电网规划中，要实现全面的安全有效的运行状态，就要在配电网的规划中对于行业发展实际充分考虑，避免盲目建设。对于科学技术先进成果要充分利用，包括计算机技术、大数据技术以及电子信息技术等等，对于配电网建设实施远程监控，过程化控制，对于配电网的运行状态可以实时掌握。本文主要对当前农村配电网规划存在的问题与解决措施进行了分析研究。

关键词：农村配电网；规划；存在问题；解决措施

引言

改革开放以来，我国农村经济一直不断的发展，农村出现了全新的面貌和新气象。农村配电网的升级改造在农村经济建设过程中是一个重要的环节。因此，要实现用户的需求，积极打造顺应时代潮流的建设项目，将配电网规划建设做好，发挥农村配电网建设的作用。应建设现代化需求、智能化应用的农村配电网，各级政府部门及电力部门要紧密配合，实现配电网建设的利民性。

1农村智能电网配电自动化建设的重要性

1.1有助于合理分配电力资源

农村建立智能电网配电自动化系统，可以整合电力生产和运营信息，不仅可以延长电力自动化系统的生命周期，对电力资源进行整合、分配，还可以提高电力的使用效率，满足农村人们对于电力的需求。

1.2有助于促进农村经济发展

电力不仅对人们的生活有很大帮助，还对人们的生产有很大帮助。建立农村智能电网配电自动化系统，可以满足农村工业和农业发展对于电力的需求，加快农村农业和工业的发展，从而促进了农村经济的发展，也提高了农村人们的生活水平。

1.3有助于促进农村现代化发展

农村现代化发展问题一直是国家和政府较为关注的重点问题，建立农村智能电网配电自动化系统，不仅可以提高农村电力资源的分配和使用状况，解决农村对于电力的需求问题；还可以为农村提供新型的能源，减少农村的污染问题，为农村现代化发展提供条件。

2当前农村配电网存在的不合理问题

2.1农村电网规划的不合理性分析

改革开放以来，农村区域开始快速地发展，经济进步的速度加快，用电的数量也开始增多，于是用电质量的需求也不断提高。再加上我国改革制度的进一步优化，科技的发展使农村的电网出现了出承力高、道路布局混乱及能源支撑点少等现象。

2.2未能正确地开展现状分析

目前，很多区域尚未合理地研究农村电网现状，没有根据具体的规划内容和要求深入地探究和了解；只是统计现有的电网状况，不能切合实际地反映出配电网存在的问题，经常会出现不准确或者是不对应的现象，甚至会发生容载比方面的不足。因此，要想更好地实现农村配电网的发展，需要了解配电网的现状，分析当前的详细数据，实施相关工作，加大相关配单网系统的建设和规划力度。

2.3资金投入不足

尽管现在的农村取得了较大的发展，但是在各方面都相对于城市落后。农村的交通不便利，但交通是带动一个地区经济各方面发展的关键性因素。因此，交通的滞后会加大成本的提高，从而导致资金的匮乏。此外，农村的用电量相对较小，市场的狭小也造成了资金投入的不足。

2.4农村电力设备水平发展比较落后

农村电力设备水平发展相对较为落后，普遍采用简易的户外式的设备，不仅耗能高，而且处理起来也相对较为复杂。此外，配电网的线路略长，使用的用户很多，长时间使用，导致接线的地方容易腐化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3解决策略

3.1重视技术的优化

在配电网规划阶段，有必要了解农村配电网的建设和采取的改进措施，优化整个配电网，提高配电网的运行速度，更好地为用户服务。在农村配电网建设中，技术改造需要高度重视，是正常供电的重要保障。优化农村配置，实现配网自动化，保证农村配电网在运行中能发挥自动化技术的作用对故障自动调整，也能有效地控制配电网的运行状态，使其功能得到充分发挥，不仅提高了配电网的运行速度。网络化速度加快，同时也保证了安全运行。

3.2重视硬件支持系统的构建

在农村规划中，对原有的电力设备布局充分了解，在此基础上建立硬件支持系统，不断完善电力硬件管理，更好地发挥维修系统和硬件支持系统的作用。为了实现维修系统和硬件支持系统的安全有效运行，有必要合理应用安全有效的技术，以便及时发现配电网运行中的错误，并及时采取措施加以解决，以便使农村配电网运行安全。在日常配电网故障诊断中，需要从配电网中提取和修复信息。配电网处于安全有效运行状态。采用智能化技术对配电网运行全过程进行监控，使配电网运行出现故障，并能在短时间内发现和修复。建立配电网硬件支持系统，充分发挥农村配电网安全有效管理体系，实时监控和管理农村配电网安全有效运行状况，有效控制运行状况的配电网，保证配电网安全稳定运行。

3.3完善自我诊断技术

农村配电网运行中存在故障是不可避免的。这就要求配电网规划中自诊断的设计。为了实现农村配电网的安全有效运行，在配电网规划的过程中，要将通信技术、电子信息技术和计算机技术纳入其中，使这些技术发挥作用。对需要测量的参数进行检测，随时注意输电情况，确保配电网安全有效运行。确保配电网安全稳定运行的关键是对电网安全有效的设备进行检测。还需要根据检测得到的数据信息进行诊断和评价。在规划的过程中构建自诊断功能，可以及时诊断配电网运行中出现的故障，并采取相应措施加以解决，避免了配电网运行中存在的问题，不利于农村供电。

3.4强化技术指导

农村配电网规划中要在一定程度上强化技术指导工作。从目前农村配电网规划情况来看，依然存在一定的技术问题。这就需要发挥技术指导的作用，对配电网规划工作高度关注，从工程建设实际出发，基于农村居民的用电情况进行配电网规划，有关的管理部门要做好日常的监督管理工作，请资深的技术人员现场指导，不仅可以保证规划工作的质量，而且提高工作效率。特别是在编制设计方案和对设计方案实施的过程中，现场指导工作是非常必要的，使得规划更具有可行性和可操作性，满足建设需求。

3.5加大农村配电网的资金投入

由于农村的生产力水平较为低下，经济的发展起步较晚，所以配电设备比较陈旧。为更新配电设备，需加大资金的投入。这是因为资金是农村电网发展的关键性因素。需确保电网中的设备有质量性保证，更新配电网中应用到的电线杆、变压器及电表等设备。根据农村的具体用电情况和规划建设选择变压器的具体型号和导线横截面，并留有一定的可纳性容量，以确保在某段时间内农村发展的用电需求，节约使用资金，减少配电网中规划建设的误差。此外，为减小供电半径，避免线路加大电能的损耗，要让变电站处于负荷的中心位置。同时，加快专业人才培养步伐，在高校专业设置电力规划这一学科。为了提高农村配电网规划的质量，应该对从事配电网规划的缺乏经验的人员进行配电网技术培训，并开设农村配网规划培训班。鼓励技术人员开拓新思路，提高创新精神，提高自身素质。

结束语

近年来，随着我国经济的不断发展，人们的生活水平逐渐提高，出现了自然资源严重浪费的现象。尤其是广大农村地区，电力结构不完善，基础设施薄弱，出现了很多阻挠性因素，不能有效地满足人们的需求。因此，需要提高供电的安全性和可靠性，并采取一系列相应的配套措施。

参考文献：

[1]黄桂兰，林韩，蔡金锭.农村配电网低电压治理措施研究[J].电气技术，2015（11）：64-67+82.

[2]张子轩.10kV配电网规划中常见问题与改进对策探讨[J].通讯世界，2017（06）：191-192.

[3]陆顺添.论10KV配电网规划中常见问题与改进对策[J].科技风，2017（18）：200.

[4]余小毛，朱向阳，李鸣镝.城市电网规划中常见问题及应对策略分析[J].机电信息，2013（21）：157+159.

论文作者:陶李,朱从东

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5cd25e487f872bdea8d3707a.html