# 电厂自动化控制技术现状与改进建议论文_蒋银娟

广西投资集团银海铝业有限公司

摘要：电力事业的快速发展，人们生活水平与质量的不断提高，使得电力市场需求在急剧增加。电厂作为电力系统中的重要组成部分，电厂的运行效率直接关系到电网供电质量以及整个电力系统的正常运行。因此，本文主要就电厂自动化控制技术现状与改进建议进行分析与探讨。

关键词：电厂；自动化控制技术；现状；建议

电厂自动化控制技术是一项先进的，要求相对较高的电子技术，主要就是利用信息技术实现对电厂的自动化控制。在电厂中应用自动化控制技术，不仅能够显著提高电厂运行效率，还能够保证并提高配电网运行的安全性、可靠性，降低电损，进一步促进电力事业的可持续发展。

1.电厂自动化控制技术的重要性

随着信息化时代的来临，电子技术、计算机网络技术的飞速发展促使信息化成为当今社会发展的新型资本要素，信息工作的重要性使得电子信息技术也在快速发展，这就促使电厂自动化控制技术也融入电子信息技术，从而实现对电厂远程、全自动的控制，为电厂的运行打下良好的基础。随着国家对自动化技术的大力推广和应用，电厂自动化技术控制方面也取得了长足进步，能够合理、有效的对电力系统资源进行配置。当前，电厂实现自动化运行，这不仅大大提高了电网运行效率，降低了电力生产成本，还能大幅度增强了电力企业的市场竞争力。电厂自动化控制的实现必须建立在电厂自动化控制系统的基础上，该系统所具备的功能就是协调管控主控系统和发电设备，以此实现数据共享和数据交换，这样不仅提高了发电设备的运行效率，减轻了电力工作人员的工作压力和负担，还能进一步确保电力系统的运行的安全稳定。

2.应用电厂自动化控制技术应遵循的原则

2.1遵循安全、可靠原则

在应用电厂自动化控制技术时，应遵循安全、可靠原则。其中安全原则的内容是：对电厂所在地区的实际情况进行充分考虑，而后对电厂自动化系统建设进行科学设计，从而尽量避免对电力系统造成破坏。然后再电厂自动化系统建设完成后，应加强监管力度，从而为电厂自动化系统的安全运行提供良好的保障。可靠性原则的内容主要包括以下几方面：第一，设备设施方面，包括智能开关、FTU等终端设备，必须确保这些终端设备正常稳定运行，且所采集的数据信息可靠性高。第二，通信系统方面，包括主站、子站等通信系统，必须确保通信系统运行正常，以便能够实时的将实际信息数据反馈到系统中心。第三，电网结构方面，布局合理的电网结构，能够为配电自动化系统的正常、稳定、高效运行提供重要的基础保障。

2.2遵循实事求是原则

我国的基本国情是地大物博、人口众多，不同地区间的经济水平、用电需求都不相同，所以，在应用电厂自动化控制技术时应遵循实事求是的原则，充分考虑地区实际情况，例如经济发展水、电力市场需求、用电负荷量等方面，做到具体问题具体分析，始终坚持以人为本的原则，一切以为电力用户提供更优质的服务为目的[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.电厂自动化控制技术应用现状

3.1可编程控制器控制技术的应用

目前，可编程控制器控制技术在电厂中得以广泛应用，其是一种数字运算操作装置，设计该装置的目的就是为工业生产的管理和控制提供便利。可编程控制器控制技术的原理是选择一种能够实现程序编写的存储器作为基础，其操作核心就是由多种运算方法所组成的运算体系，包括了：算术运算、逻辑运算、技术运算、即时运算、川页序运算等算法，然后合理分配各种操作指令，通过输入和输出各种数字或者模拟信号对机械生产性能进行管理。通过实多年实践表明在电厂中应用可编程控制器控制技术，能够有效提高电厂运行效率和运行质量，是确保电厂稳定发展的重要技术控制措施。但是，由于可编程控制器控制技术在我国起步较晚，使得可编程控制器制造中仍缺乏统一、系统的生产标准。从而导致大多数的可编程控制器制造厂家均是按照自己的生产标准在进行生产制造，使得这些设备在使用过程中存在一定的缺陷，例如在进行端口连接时需要利用中间翻译器来转变信号，否则无法直接接入端口，这样不仅会导致信号传输衰退，还会对电厂自动化控制性能造成严重影响，使得电力系统运行的安全、可靠缺乏保障。

3.2集散型控制技术的应用

集散型控制技术是一个集多种先进技术于一体的自动化管理系统，包括现代化控制技术、计算机技术、通信技术。集散型控制系统的核心基础就是计算机处理器，通过计算机处理器，对收集到的各分散点的各种信息数据进行集中监控和管理，从而实现地理、功能相对分散控制，达到提高工作效率、降低人员工作强度、节省生产成本的目的。但是，由于多种因素原因，集散型控制技术与上述可编程控制器控制技术存在相同的问题，即缺乏统一、系统的生产标准，导致信息传递受限，安全性、可靠性缺乏保障。

3.3FCS控制技术应用

FCS控制技术具有数字信号精度高、可靠性强的特点，信号传输方式为一对多双向传输方式。采用FCS控制技术能够实现对相关设备的远程监控，以此确保设备是否处于可控状态。FCS控制技术能够给用户带来更好的自由性，以便用户能够自由选择设备实现互联。智能仪表是FCS控制技术中的重要组成部分，具有实现通信、控制以及运算等。现阶段，FCS控制技术在实际应用中仍存在缺乏统一通讯协议，现场总线通讯速度不理想，连接设备少，只支持智能仪表。若是发电厂应用该种技术，那么就需要更换非智能仪表，这样就会增加电厂资金投入。FCS控制技术能够为用户带来更好的效益，但是大多数情况无法为电力企业带来好的效益[2]。

4.电厂自动化控制技术的改进建议

4.1可编程控制技术的改进建议

在可编程控制技术中加入逻辑控制器，其数字化装置主体是可编程控制器，是在电厂工艺过程控制的基础上设计的自动操作的数字化装置。可编程逻辑控制器通过执行顺序运算、逻辑运算等操作指令并且通过模拟或者数字输入与输出的形式对各类生产过程进行科学的控制

4.2集散控制技术的改进建议

在集散控制技术中加入CRT技术，并与原有的现代化控制技术、计算机技术、通信技术相结合。集散控制技术的核心是利用计算机对收集到的各类信息数据进行整理、分析，而后实现输出、达到控制现场工业设备的目的。

4.3FCS控制技术的改进建议

在电厂自动化控制技术中应用FCS控制技术，能够将监控、测量及保护等融为一体，最终使得现场总线技术实现一体化。在监控系统中采用分层分布监控的方式，有助于提高信息收集水平。同时应不断加强系统技术床上，从而实现监控、运行一体化。充分挖掘机组内在潜力，不断优化系统控制功能。

在自动化技术中利用计算机系统，能够对机组进行实时保护和调整，以便做到及时发现机组中的问题，及时采取有效措施进行解决，从而为电力系统的安全、稳定运行提供重要的基础保障[3]。

5.结语

总之，科学技术的发展，促使电厂自动化控制技术也在不断革新，电力企业要想取得更好的发展并紧跟时代发展需求，并更好的满足民生和社会经济发展需求，其在技术方面也必须不断革新，同时加强自动化控制技术的应用，这样才能帮助电力企业获取更好的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]杨荣光.电厂自动化控制技术的应用和发展[J].科技信息，2011，18：631.

[2]王志薇.电厂自动化控制技术浅析[J].科技资讯，2012，05：28.

[3]施红武.电厂自动化控制技术的运用和发展趋势[J].山东工业技术，2016，12：184.

论文作者:蒋银娟

论文发表刊物:《基层建设》2016年22期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ce3110a2c754cffa31e8b22.html