# 综合分析现代建筑环保节能措施论文_刘政

身份证：42040019711212XXXX 浙江义乌 322000

摘要：步入21世纪以来，我国城市化人口不断增加，高能耗建筑也是越来越多，人们的居住环境不仅没有得到提高，反而变得越来越差。因此，如何实现现代建筑可持续发展，使建筑在满足使用需要的基础上同时可做到其所消耗的资源、能源最少，对环境的污染程度最低，利用清洁的可再生能源，是当前急需关注的问题。本文是笔者对现代建筑环保节能措施进行了综合分析，以供参考。

关键词：现代建筑；环保节能；可持续发展

1、使用环保健康、节能型材料

绿色建材又称生态建材、环保建材和健康建材等。绿色建材是指采用清洁卫生生产技术、少用天然资源和能源、大量使用工业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的建筑材料。绿色建筑材料基本上应具备以下主要特色：

其生产所用原料尽可能少用天然资源，大量使用尾矿、废渣、垃圾、废液等废弃物。

（2）采用低能耗制造工艺和无污染环境的生产技术。

（3）在产品配制或生产过程中，不得使用甲醛、卤化物溶剂或芳香族碳氢化合物。产品中不得含有汞及其它化合物，不得用铅、铬等金属及其它化合物的颜料和添加剂。

（4）产品的设计是以改善生产环境、提高生活质量为宗旨，即产品不仅不损害人体健康，而应有益于人体健康，产品具有多功能化，如抗菌、灭菌、防霉、除臭、隔热、阻燃、防火、调温、调湿、消磁、防射线、抗静电等。

2、太阳能的利用

太阳能是一种巨大的、无污染的自然能源，是人类取之不尽，用之不竭的新能源。太阳能在建筑上的利用是指用太阳能代替部分常规能源为建筑物提供采暖、热水、空调、照明、通风、动力等一系列功能，以满足人们的生活和生产的需要。太阳能的利用分为光热、光电和光化学几种途径，其中技术最成熟、应用范围最广、产业化发展最快的是太阳能的光热利用，即利用太阳能给建筑物供暖和提供生活热水。

2.1太阳能供暖

太阳能用于建筑物供暖有两种方式：被动式太阳能采暖系统和主动式太阳能采暖系统。被动式太阳能采暖是太阳能采暖中最简单的一种形式，通过建筑的朝向和周围环境的合理布置，以及建筑材料和结构构造的恰当选择，使建筑物在冬季能够充分利用太阳赋予的热量，以达到采暖的目的。主动式太阳能采暖系统是使用常规能源，利用水泵或风机等动力设备，将热水或热空气从太阳能集热器输送到储热器或采暖房间内，系统中的各部分均可控制而达到需要的室温。

2.2 太阳能热水器

用太阳能加热低于100℃的低温热水的太阳能热水系统，是当前太阳能利用中技术最成熟、最具竞争力、产业化发展最快的领域。太阳能热水器在住宅中应用不仅有利于提高生活质量、保证人们身体健康，而且也有明显的经济和环境效益。每平方米太阳能热水器年平均节煤150kg，节电450kWh，减排二氧化碳100kg。

3、水资源的合理利用

水是生命之源，在世界人口不断增长、水资源日益短缺的今天，保护环境，保护水资源，合理应用水资源己越来越受到人们的关注。环保节能住宅小区的建设就是以自始至终贯彻环境保护为原则，并在合理应用水资源方面提出了严格的要求。

3.1水的回用

缺水是世界性问题，中国的一些大城市如北京、天津、大连等均已成为缺水地区，节水是缓解缺水较为现实的办法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而水的回用是最有效的节水途径，是环境保护的措施之一，具有明显的社会效益和环境效益，水的回用包括建筑中水回用，雨水回用及景观水循环三部分。

(1)建筑中水回用

建筑中水是指建筑小区使用后的生活污水如淋浴排水，浴洗排水，洗衣排水，冷凝水等，经适当的处理后，回用于建筑小区作为杂用水的供水水源。根据资料表明，在家居生活当中，我们所需要的洁净用水仅约为44%，其中包括饮用水3%，洗碗用水6%，洗澡漱口等卫生用水为35%；而56%的其它用水可用中水代替，其包括卫生间用水33%，浇花3%，洗衣12%，洗车2%，清洁6%。

(2）雨水回用

主要适用于中国南方雨水充足地区，雨水只需经过简单的过滤、消毒，即可作为杂用水水源用于绿化、洗地等。是最经济的杂用水水源，但雨水回用需要设置大型储水池以调节水量，因此储水池的选址最好能配合小区规划来完成，尽可能建于地下，既可以减少占地，又可以减少对人的污染。

(3)景观水循环与净化

对于许多没有天然水体和自然流水的小区，若要营造人工水体景观其水源是个重要问题，要根据小区水资源条件选择自来水、中水、雨水、江河水等。景观水净化系统有两种方式：一种是物理处理，另一种是生物处理。物理处理是采用循环过滤的方式对水体净化；生物处理是利用微生物分解水体中的有机物，达到净化的目的。采用何种净化方式，必须根据小区的实际情况合理设计。景观水循环一般结合水景作动力循环，景观水循环是有效的节水措施，能大量减少水的流失，但水循环必然带来动力消耗，因此，景观设计必须与节水节能相结合，以降低运行费用。

3.2节水的措施

合理的室内给水管网设计及节水产品的应用是节水的主要措施，它在减少用水量的同时还减少排污量，所谓“节水减污”在环保方面具有十分重要的意义。

尽量使用节水产品。随着水资源的日趋短缺，节水产品的应用越来越受到重视，2001年中国建设部已规定禁止使用冲水量大于9升/次的座厕，推荐使月6升的座厕。目前市场上大部分洁具品牌都有6升/次的座厕生产，个别品牌已开发出有两种冲洗水量供选择的3—6升/次的座厕。今年六月建设部继续发布行业标准《节水型生活用水器具》，该标准对节水型水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器、家用洗衣机等产品进行了定义，并提出技术要求，检验方法，检验规则。

4、减少建筑施工过程的能耗

在建筑设计中，也要考虑减少施工过程的能耗。譬如，尽量使用当地的建筑产品；装修的一次到位，避免建筑材料的不必要浪费；设备间的定位要考虑方便设备安装等。住宅作为一种特殊的商品，提供给市场前应该是一种完整的产品。目前，提供毛坯房的做法已经满足不了市场的需求，也不适应社会化大生产的发展趋势。住宅的二次装修不仅造成质量隐患、资源浪费、环境污染，而且也不利于住宅产业现代化的发展。因此，提供成品住宅，实现住宅装修一次到位，已经成为住宅市场新趋势。住宅一次性装修到位，是评价绿色生态小区的重要组成部分。住宅的功能区间分布尽可能完善合理，是一次性装修到位的首要条件。合理的装修标准定位，装修设计是减少用户二次装修的基础。实施一次装修到位可以大幅度降低材料和产品的价格，消费者可以得到装修成本近一半的实惠，并使装修的质量得到保障。

结语

综上所述，现代建筑尽可能最大限度地降低资源和能源的消耗，特别是不可再生的资源和能源，以最低的能源、资源成本去获取最高的效益。我们可以通过改善住宅的隔热保温、增强自然的采光通风、利用遮阳设施等技术手段来实现节能的目的，另外还包括节约资源、减少废弃物污染以及材料的循环使用等方面来实现住宅节能。

参考文献：

[1]刘光忱，孙磊，赵曼.基于绿色建筑理念的建筑业可持续发展探讨[J].建筑经济.2011年

[2]焦青太.当今世界太阳能热水器的发展状况[J].建筑节能，2007（8）：59—62.

[3]张雄，张永娟编著.建筑节能技术与节能材料.北京：化学工业出版社.2009.

论文作者:刘政

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d293e60886cbf41047e93c7.html