# 室内甲醛气体检测常用技术探讨分析论文_耿坤

摘要：在人们的日常生活中，室内空气的质量与人们的身体健康有着直接联系，而甲醛则是室内空气成分中对人们身体健康造成危害较大的成分之一。基于此，本文首先对空气中甲醛的危害进行概述，之后介绍了几种室内空气中甲醛的检测方法，最后提出几点有效的甲醛防治措施，以供参考。

关键词：甲醛；甲醛检测；防治措施

1.室内空气中甲醛的主要危害

第一，甲醛在空气中会与人体皮肤发生接触，从而引发刺激性的作用。甲醛能够通过与皮肤的接触破坏人体的皮肤黏膜，与蛋白质中的氨基相结合转化为甲肽化蛋白。这种病变会对人体的内部器官造成严重的危害影响。

第二，甲醛能够通过与皮肤的接触，渗透到人体的皮肤表层之中，继而引发人体的过敏性反应，能够加快人体皮肤细胞的坏死，不仅会导致过敏性皮肤疾病的出现，甚至会造成皮肤坏死。同时，甲醛气体还能通过呼吸进入到人体内部，破坏内部器官的细胞，使人产生一系列的不良反应，例如支气管、肺部的问题等等。

第三，甲醛这种气体具有较强的遗传毒性和致癌作用。空气中的甲醛成分含量如果过高，人们就会在呼吸过程中吸入大量的甲醛，之后甲醛的遗传毒性会使人体的细胞发生病变，从而导致癌症的出现。

第四，人们的在长时间接触甲醛之后，会出现甲醛中毒的慢性影响，使人们出现头痛、四肢无力等症状。据相关研究显示，人们在甲醛中毒之后会出现消化障碍、震颠、视力降低等正常。此外，甲醛中毒的慢性反应还会使人们出现触觉、温觉及痛觉障碍，并且会对人的肺功能造成严重的危害。

2.甲醛相关的检测技术应用

当前，对于甲醛的检测手段非常多样，总结起来一般有以下几种：

2.1分光光度法。这种方法被人们广泛的应用，其原理是在特定的波长处或者一定范围内的吸收光的程度、发光的强度，来对相应的被测物质进行定量或是定性的分析方法。

2.2色谱法。我们在应用中一般将其划分为两种，一种是液相色谱法一种是气相色谱法。这种方法对于甲醛的敏感度很高，液相色谱法是利用水溶液对空气中的甲醛进行测定，而对于气相色谱法来说是利用涂抹了2,4一二硝基苯肼(2,4一DNPH)6201的担体来对飘散在室内空气中的甲烷进行吸附，生成稳定的甲醛腙，用二硫化碳洗脱后，经OV一1色谱柱分离，用氢火焰离子化监测器测定。在这里我们要注意的是，一定要在酸性的条件下才能达到目的。这两种方法都可以有效地对空气中含有的甲醛量是否超标进行判定。

2.3荧光法。荧光法的灵敏度极高，数据也相较精确。而且有关实验的仪器价格也较为低廉，是一种较为良好的检验方法，这里主要介绍乙酰丙酮荧光测定法。乙酰丙酮(Hacac)为有机化合物，标准名称为2,4一戊二酮它是一个双齿配体，具有烯醇和酮的互变异构，在杂环化合物的合成中有很多用处，其光谱图如图1所示。具体是试验步骤为：在25mL具塞比色管中加入一定量5.0g／mL的甲醛工作溶液，用蒸馏水稀释定容至25．0mL刻度线，再加人0.25％乙酰丙酮溶液3．00mL，混匀，置于50％水浴中加热35min，取出后流水冷却至室温，最后加入乙醇2.00mL。在激发波长414nm、发射波长512nm处测定该溶液的荧光强度F，对应试剂空白样的荧光强度为F0，记录△F值(△F=F—F。)。空气样品的采取：准确移取10mL蒸馏水于吸收瓶中，用0.40L／min的流速采样75min。气体样品采集结束后，吸收液转移至50mL容量瓶，用蒸馏水定容至刻度，摇匀，准确移取10.00mL，然后按照上述试验步骤进行测定。

2.4化学传感器法。该方法在进行检测过程中，不需要对样品进行特殊处理，但实际操作环节由于样品中的晶体在水分子作用下会发生一定频率的振动，因而受到外界条件的限制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆新的研究中将微量的磷酸氢二钠与苯醌溶液一同作为介质，使得化合物获得质子进而被还原，并且将一部分质子传递至电极，进而实现化学传感器的循环。并在循环过程中搜集环境中的甲醛浓度信息。这时如果测定空气中甲醛的浓度范围在08ug／L，则说明传感器的线性关系良好，进而可知其检出限为0．4ug／L。化学传感器检测法中的光化学传感器起源较早，主要是运用可逆反应原理来提升其测试的敏感度，达到可逆、互补的效果，需要在实际应用中进一步研究。

3.室内空气中甲醛的防治措施

3.1催化防治措施

在对室内空气中甲醛进行防治的过程中，催化防治措施的应用较为普遍。这种防治措施主要是通过催化和过滤的手段实现对室内空气中甲醛的防治。为了在实施过程中实现微小的过滤，必然会需要大量的催化方式进行辅助。需要注意的是，这种防治措施需要在正常的温度下将甲醛气体转化为相应的无色无味气体，之后通过专业的设备装置对其进行吸收。所以，在實际的实施过程中，应将单纯的物理吸收方式转变为的化学的吸附手段，进而实现更好的防治效果。当前催化防治措施在市场中备受大众的青睐，应用极为广泛。

3.2通风换气防治措施

一般情况而言，通风换气是最为常见的一种甲醛防治措施，也是清除甲醛效果最好的一种手段。人们在装修完成之后，可以将室内的窗户全部打开，进行自然通风，从而排除甲醛气体。同时，在通风换气的过程中，还应对室内的温湿度进行控制，通过相关研究可知甲醛所处环境的温湿度越高，甲醛的释放量也就越大，所以要将室内的温湿度控制在合适的范围之内，促进甲醛的释放。这种通风换气的防治措施所需时间较长。

3.3物理吸附防治措施

物理吸附法主要是利用一些具有吸附甲醛能力的物质对室内空气中存有的甲醛成分进行吸收，从而达到防治甲醛效果。一般情况下所选用的吸附物质具有较强的吸附能力，例如活性炭等。这种措施在清除甲醛的过程中并不会产生二次污染，且操作极为简单，防治效果较好。

3.4植物吸收防治措施

植物吸收防治措施也是较为常见的一种甲醛防治措施，通过相关研究发现，部分植物具有良好的甲醛吸收作用，例如仙人掌、吊兰等。因此，在室内装修完成之后，可以在室内摆放相应的植物来吸收甲醛。这种措施不仅实现了净化室内空气的目的，还能在一定程度上对室内环境进行美化，一举两得。

4.展望

平常的空气检测工作中最常见的应用就是分光光度法、电传感器法等。而其它方法，离子色谱法的仪器昂贵，实验操作也比较复杂。而随着各地检测部门的设备建设完善，气相色谱仪的普及促使了气相色谱法也得到了应用。而高效液相色谱法的优点是灵敏度较高，但是仪器也较为昂贵，实验室也很难普及。高效液相色谱法、离子色谱法等，由于实验仪器昂贵，目前的应用只是在高校和相关的研究单位。至于其它检测方法，如新开展的荧光法、催化动力法等，虽然需要一定的特殊实验条件，但灵敏度高，操作简便、省时，在测定微量甲醛方面也具有很大的发展空间。

结语

综上所述，随着我国社会经济的飞速发展，人们的生活水平得到了显著的提升，对于室内的装饰环境也提出了更高的要求，室内装饰行业愈发火爆。但是在这种情况下，甲醛污染的问题也逐渐显露出来，室内空气中甲醛的存在范围越来越广。因此，本文主要针对空气中甲醛的检测及防治技术进行详细的分析，从甲醛的危害入手，提出了几种科学合理的甲醛检测方法和防治措施，希望能够对甲醛检测及防治技术的发展起到积极地促进作用。

参考文献：

[1]范睿.室内空气中甲醛的检测及防治技术研究进展[J].沧州师范专科学校学报，2011（1）：107-109.

[2]罗开宇.室内空气中甲醛的检测及防治技术分析[J].资源节约与环保，2014（5）：30-30.

论文作者:耿坤

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷19期

论文发表时间:2020/3/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d38b8b9a178f923ce385b47.html