# 探析提高水质检测结果准确性的策略论文_1邱斐,2赵浩

摘要：新时期，由于我国经济不断发展与创新，我国各方面环境问题日益严峻，其中最重要的问题就是水资源问题。当前水之源日益减少，水是生命之源，水对于我们来说必不可少，而我们目前各种工业废水的排放以及一些放射性元素的掺夹，致使我们对水资源不敢用，所以我们必须好好重视水的质量问题。本文主要从目前不同水质所面临的主要问题，以及关于水质检测中会出现的问题和水质检测等方面进行讨论。

关键词：水质检测；结果分析；准确性；策略分析

引言

我国目前主要将水质分为五类，一是源头水，问渠那得清如许，为有源头活水来，源头水作为所有水的开端，自然而然是比较干净的，一般不会出现大问题；二是生活饮用水地表水源，水环境的不断恶化，导致原本就匮乏的淡水资源更加贫瘠，一些工业用水对生活用水的严重威胁；三是养殖用水，产业发展与环境资源的矛盾是最主要的，而且养殖病害频繁，基础工程薄弱；四是工业用水，工业用水污染大，工业水难以循环利用；五为农业用水，农业的灌溉面积不断增加对水的需求越来越大了；面对这些最主要的就是水资源短缺以及污染严重，水中所含有的微生物种类不断增加，以及各种元素超标等等重要问题，时刻威胁着我们的健康，所以对水质的检测质量研究是极其重要的。

1.影响水质检测结果准确性的因素

1.1水源种类及采集

水源可分为地下水和地表水两大类。水源的种类、水质检测方案和水质检测标准有所不同，所以就会对采样的过程及存放提出不同的要求。例如，在检测城市工业废水的过程中，需要先确定废水的排放口的位置；检测生活用水则需确定多个位置如：出厂水、管网水、管网末梢水等；检测城市污水处理厂水质则需同时取污水处理厂污水进水口、排放口的瞬时样及混合样进行检测；当遇到不能够有效地统一整个水源取水口时，则需要根据具体情况来确定取样的位置，一般是在水源的不同宽度、不同高度进行多位布点等。采集的水样应均匀、有代表性以及不改变其理化特性，因此采样对后续的检测至关重要，若采样过程中稍有不慎会对后续的检测工作带来巨大的误差。

1.2水质种类

不同的水质应选择相符的检测手段和检测方案。例如，地下水的检测应按照GB38382002，地表水的检测应按照GB/T14848-2017，生活饮用水检测应按照GB/T5750-2006，城镇污水处理厂水质检测则应按照CJ/T51-2018等等。如果在水质检测的过程中与相关的标准有所偏离，最终会严重影响水质的检测结果的准确性。

2.水质检验质量的控制

2.1平行样本分析法

水质检验过程的第一步就是水样采集。在被检测的水源中抽取一个样本，然后对水质进行科学分析。选择正确的数据分析方法十分关键，平行样本分析法在水质检验中能发挥出很好的效果。我国不同地区的水质情况是不同的，会导致检测结果存在一些差别，而水质的不稳定性会严重影响检测结果。如果该地区的水质十分稳定，检验结果就会更加准确，出现误差的比例也会降低。要结合当地水质进行认真分析，科学预判检测误差，尽量减少对检测结果的影响。要认真分析数据处理的结果，并按照有关要求严格检查数据范围，保证检测结果的真实性，准确性。对于可取舍的数据，可采用格鲁勃斯检验法、狄克逊检验法进行处理。

2.2严格审核样本

水质监测的样本质量会直接影响检测结果。在实际检验中，检测人员应该留存1份副本，便于对检验结果进行复检，真正提高检测结果的准确性。在开展检测工作之前，应该对样本进行分组标签，避免出现样品混淆情况。在检测工作结束后，需对两次的检验结果进行比较，发现问题要及时解决。要注意同一水样的时间间隔限制，间隔时间太久会影响水质指标。

2.3保证检测仪器的灵敏度和准确性

对监测仪器的管理主要体现在检测数值的范围和灵敏度上，这两项指标都会对实验结果产生较大影响。测量范围会影响检验，如果检测值不在范围内就会造成检验数值失衡，影响水质监测结果。

图1检测仪器

仪器灵敏度下降会造成水质污染物质的检测结果不够准确，严重影响配置检测试剂的效果，会造成检测失败。在日常操作中，要规范检测人员的操作过程，尽量减少检验失败的次数，保证实验数值的准确性。

3.水质质量检测中出现的主要问题

对水质的检测一般从五个方面入手，其中包括色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物，余氮等；而在检测中容易出现的问题一般是人员问题，设备问题，以及一些不确定因素。人员问题主要是检测人员的实践经验不足，理论总比实践简单，或者检测工作的责任意识淡薄，对检测没有百分百的重视，从而造成各项失误，尤其是数据的准确度是无比重要的.

设备问题主要包括设备的完好性以及设备的准确性或者精确度，在很多检测中都需要比较精密先进的仪器，像PH制度计，电导率仪，气相色谱仪等等，然而目前来说我国的很多检测设备存在着老化问题，以及对其的日常维护管理意识不足，设备检测效率低下等等问题；不确定因素是指检测受一定的时间空间限制，在检测过程中出现一些无法预知的问题，比如说刚刚下过雨，水质会相比之前有一定的影响，或者在检测前后发生的一些变数之类的。

现在在检测过程中对于数据的重视程度往往是比较高的，为了防止出现数据错误等重大问题，在具体的检测过程中对于数据的核对往往是反复又反复，有时甚至会出现无数据处理消除法，一般会对处理的数据进行有效的分类，根据一定的时间进行排序等等。水质检测中出现问题容易导致对于整个水质的判断出现问题，以至于造成一些严重的后果，所以说，在检测当中不可以出现严重的失误问题。

4.提高水质检测稳定性策略

影响水质稳定性的主要因素为溶解于水体的碳酸钙容量，该种碳酸钙容量反映的是水质的状态，但是水质检测的稳定性与水质的稳定性又有所不同，它的影响因素主要为检测方法的合理性与相关检测措施的稳定性，下面做详细分分析。

（1）采样频率：水质的采样频率指的是按照一定的规律对水体进行合理的采集。采样频率不仅影响水质检测的准确性也影响水质检测的稳定性，科学合理的采样应遵循以下原则方法：通常情况下，在进行水质采样时需要设置周期，在一各采集周期内采样1次或数次；如果水体较为特殊或是环境较为复杂，可在特定周期内适当增加采样的频率；在进行水质的采样时，可根据具体的检测需要，采用分层采样或集中采样的方法，如分别采集表层、中层或深层中的水体或是集中采集某一层的水体。

（2）采样时期：不同时期的水质可能会出现不同的检测结果，如果在任一时间进行采样检测，可能无法确保检测结果的稳定性与准确性，因此进行采样时也要考虑时间因素，通常情况下，宜选择在对象水体的枯期或汛期进行采样，也可以建立起长期的采样点，以此确保检测结果的稳定性。

（3）检测仪器：仪器设备是影响水质检测稳定性的重要因素，如果检测仪器的质量不过关、各项性能不稳定，那水质检测必定会受到影响，因此，在进行水质检测时，应当选用质量、性能过关的仪器设备，通过仪器的稳定性能来提升水质检测结果的稳定性。

结语

综上所述，由于目前的水质检测整体水平比较落后，与我国的水质检测要求不相符。但是，只要我们不断的加强对水质检测技术的研究，优化当前的设备和检测人员能力，就一定能够有效的提升水质检测水平，促进我国生态环境的可持续发展。

参考文献：

[1]许崎峰.水质检测中样品采集及保存过程的质量控制分析[J].化工管理,2018(29):204-205.

[2]吕波.水质检测中样品采集及保存过程中的质量控制方法研究[J].环境与发展,2018,30(07):138+140.

论文作者:1邱斐,2赵浩

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d7bd34b092068766077e402.html