# 砌体结构的裂缝及裂缝鉴定论文_关文欣

广州市荔湾区房屋安全鉴定所 510150

摘要：砌体结构虽然已广泛应用，但材料脆性大，由于砌体的抗拉、抗剪、抗弯性能较差，在很多不利条件下，墙体都比较容易出现裂缝。产生的裂缝既会给建筑的美观带来不好的效果，又会出现渗漏的问题，严重的话，还会给建筑带来一定的安全隐患。因此，了解房屋结构常见裂缝的种类、裂缝形态特征及原因，十分必要。本文主要针对房屋安全鉴定、房屋可靠性鉴定工作中有关砌体结构的裂缝进行分析与探讨，为房屋安全鉴定、房屋可靠性鉴定结论提供技术依据。

关键词：裂缝种类；裂缝形态特征；裂缝原因；裂缝鉴定

1砌体结构的裂缝种类、裂缝形态特征及原因分析

导致砌体结构裂缝产生的原因比较多，主要有以下两点：第一，荷载引起的裂缝，因承载力不足的裂缝，可以表明墙体的承载力不够或稳定性不够，属于受力裂缝，约占20%；第二，因非承载力不足的裂缝主要是由于温度变化或地基不均匀沉降引起，由变形引起的裂缝，属于非受力裂缝，约占80%。。

1.1荷载裂缝（属于受力裂缝）

1.荷载裂缝种类及荷载裂缝形态特征：

荷载裂缝包括有：受压裂缝、受弯裂缝、局部受压裂缝、受拉裂缝以及受剪裂缝。荷载裂缝的出现，标志着砌体的承载力安全度不足，是砌体破坏的特征和前兆。砌体结构是脆性材料的结构，一旦出现贯通性的多皮砖的裂缝，就表明砌体所承受的荷载以及达到了破坏荷载的0.8~0.9倍了。

砌体结构荷载裂缝由于结构构件受力形式不同，产生的裂缝形态及特点也不同，不同受力构件的荷载裂缝形态特征列表如下：

各种典型荷载裂缝特征

2.荷载裂缝的出现原因

砖砌体受力后产生裂缝的原因比较复杂，设计截面过小，稳定性不够，结构构造不良，砖及砂浆强度低等均可能引起开裂。

⑴建筑施工设计中的结构设计存在失误，建筑结构的承载力和实际的受力状况不相适应，导致建筑结构存在一定的问题，严重影响了建筑的使用寿命和整体稳定性。

不合理得建筑构造也会造成砖墙裂缝的产生最常见的是在扩建工程中，新旧建筑砖墙如果没有恰当的构造措施而砌建成整体，其结合处往往会产生裂缝。其他圈梁不封闭，变形缝设置不当等。

⑵砌体的截面积较小，使得砌体结构的承载力难以满足建筑的整体需求，容易出现结构损坏。

⑶施工材料强度不足，在砌体施工中常见的材料包括砖以及砂浆，一些材料强度不足会导致整体的结构稳定性和承载力下降，造成承载裂缝。

⑷施工中擅自改动建筑结构，建筑的承载力会由于结构的变化而出现改变，擅自改动结构，增加或是减少承重墙都可能给建筑的整体稳定性带来负面影响。

3.房屋可靠性鉴定工作中被判定为荷载裂缝的做法

在房屋可靠性鉴定工作中被判定为荷载裂缝时，应确定砌体结构的承载力情况，是否可以继续承载，必要时根据现场检测结构的实际强度和截面尺寸，进行砌体结构承载力的验算。并根据验算结果，提供加固建议，防止可能发生的房屋坍塌的的安全事故。

1.2温度裂缝（变形裂缝，属于非受力裂缝）

温度裂缝，顾名思义，主要是由于温度作用引起的，对于砌体结构，由于其结构体系，组成材料的性质和施工技术条件的限制，由砖、砂浆、混凝土组成的，各个材料的温度膨胀系数各不相同，当砌体结构受到温度作用时，各个构件发生温度胀缩变化，各个材料变形不一致，加之结构之间的互为约束，就会产生较高的温度应力，使得砌体产生裂缝。

温度裂缝是砌体结构常见的一种裂缝，也是我们在房屋安全鉴定工作中经常遇到。一般有斜向、竖向和水平向三种形态。温度裂缝一般有以下特点：（1）裂缝一般为对称分布，如房屋尽端成对出现；（2）裂缝多发生在房屋顶层，特别是顶层两端山墙及内纵墙，部分房屋有向下发展的倾向；（3）裂缝较多发生在房屋竣工后的夏季及冬季，裂缝往往随着环境温度变化，有大有小，一般经过一年后基本稳定，不会无限扩展；（4）向阳面重、背阴面轻，现浇板重，预制板轻。

温度裂缝一般不会影响结构安全。

1.3沉降裂缝（变形裂缝，属于非受力裂缝）

由于砌体结构的抗拉强度及抗剪强度较低，当基础不均匀沉降时，建筑物局部产生不规则变形，基础不足以调整因沉降差而产生应力时，便会使砖砌体的薄弱部位产生不同程度的拉应力和剪应力，当砌体的抗拉、抗剪强度不足以抵抗变形应力时，墙体便会产生裂逢。

通常又分为以下两种情况（图1-图6）：

（1）中间沉降较多的沉降（又称盆式沉降）。对软土地基通常地基中部的沉降较大，这时房屋将从底层开始出现沿45°角方向的斜裂缝，其特点是下层的裂缝宽度较大。

这种裂缝往往与地面成45°左右夹角，上宽下窄斜缝朝向凹陷处(沉降大)的部位。基础不均匀沉降引起的裂缝一般在建筑物下部，有下往上发展，呈“八”字、倒“八”字、水平向裂缝及竖竖向裂缝。当长方形建筑物中部沉降过大，则在房屋两端由下往上形成正“八”字裂缝，且首先窗对角突破，其特点是下层的裂缝宽度较大（图1）。反之，当两端沉降过大，则形成的由两端由下往上的倒“八”字裂缝，也首先在窗对角突破，其特点是下层的裂缝宽度较大（图2）。当房屋出现正八字缝和倒八字缝时，若房屋的刚度较弱，随着沉降的加剧，会在八字缝的中间出现一些竖向裂缝，一般是由砌体内的主拉应力大于砌体的抗拉强度引起的。当某一端下沉过大时，则因沉降差而产生竖向裂缝。当纵横墙交点处沉降过大，则在窗台下角形成上宽下窄的竖缝，有时还形成沿窗台下角的水平向裂缝。当外纵墙呈凹凸形时，由于一侧的不均匀沉降，还可导致在此处产生水平推力而组成力偶，从而导致此交接处产生竖向裂缝。

（2）一端沉降较多的沉降。当地基软硬不均，如一部分位于岩层，一部分位于土层时容易发生（图6）。这时房屋将沿顶部开始出现沿45°角方向的斜裂缝，其特点是顶层的裂缝宽度较大。当不均匀沉降稳定以后，这类裂缝将不再发展。

沉降裂缝大多数出现在房屋建成后不久，也有少数工程在施工期间明显开裂。随地基变形和时间增长，裂缝加大加多。一般在地基变形稳定后裂缝不再变化，极个别的地基产生剪切破坏，裂缝发展导致房屋倒塌。

图1：房屋中部沉降引起的墙裂缝呈正八字缝 图2：两端不均匀沉降引起的墙裂缝多房屋重量均匀，两边土比中间土软弱

图3：土层均匀，房屋中间重量大 图4：不均匀沉降引起的层数不同砌体裂缝

图5 图6

砌体结构最常见的裂缝是温度变形、地基基础过大的不均匀沉降导致的变形裂缝以及相邻建筑相互导致的裂缝，尤其是后建的层数较多的房屋使低层房屋墙体产生水平裂缝或斜裂缝，而受力裂缝并不多见。

2房屋可靠性鉴定中按裂缝宽度评估的评定限值

设计规范对砌体结构构件仅要求作承载能力极限状态的验算，而正常使用极限状态则要求通过构造来保证，即砌体结构无须进行裂缝和变形验算。但实际结构中，构造措施不当、日照或室内温差的影响、地基不均匀沉降及超载等因素，均可导致砌体开裂，影响建筑物的正常使用或安全。

房屋可靠性鉴定中按裂缝宽度评估的评定限值。根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）第5.4.5条：当砌体结构承重结构构件出现下列受力裂缝时，应视为不适于承载的裂缝：

⑴桁架、主梁支座下的墙、柱端部或中部，出现沿砖或砌块断裂的竖向裂缝。

⑵空旷房屋承重外墙变截面处，出现水平裂缝或斜裂缝。

⑶砌体过梁跨中或支座出现裂缝，或虽无肉眼可见裂缝，但其跨度范围内有集中荷载。

⑷筒拱、双曲筒拱、扁壳等的拱面、壳面出现沿拱顶母线或对角线裂缝。

⑸拱、壳支座附近或支承的墙体上出现沿砖或砌块断裂的斜裂缝。

⑹其它严重的受压、受弯或受剪裂缝。

当砌体结构，构件出现下列非受力裂缝时，也应视为不适于继续承载的裂缝：

（1）纵横墙连接处出现通长的竖向裂缝。

（2）墙身裂缝太大的情况下，同时最大裂缝宽度超过5mm。

（3）柱产生宽度超过1.5mm的裂缝，或者发生断裂、错位的情况。

综上所述，对于荷载裂缝，因荷载作用产生的裂缝，应确定砌体结构的承载力情况，是否可以继续承载，必要时根据现场检测结构的实际强度和截面尺寸，进行砌体结构承载力的验算。并根据验算结果，提供加固建议，防止可能发生的房屋坍塌的的安全事故。

对于非荷载裂缝，应分析其对结构整体性、观感和适用性的影响。温度裂缝一般不会影响结构安全。沉降裂缝大多不会影响结构安全，只有在严重恶化时会危及结构安全。一般可在影响裂缝稳定后修复或封闭处理，对可能影响房屋正常使用的裂缝，则应先加固地基基础，在处理裂缝。

既有砌体结构的裂缝通常为综合作用所致，在房屋安全鉴定中，应根据具体情况进行综合分析，作出恰当评价。

结语

建筑在长期使用过程中会由于多种因素的影响出现砌体裂缝。为了保证建筑的居住安全性，砌体裂缝鉴定工作的进行是必要的。所以，在房屋安全鉴定、房屋可靠性鉴定过程中，需要对裂缝做出全面的、有效的论证和判断。

参考文献

[1]刘洪滨、幸坤涛.建筑结构检测、鉴定与加固.冶金工业出版社.

[2]刁学优、鲍自均.既有建筑结构鉴定实务与案例分析.中国电力出版社.

[3]陈宗平.建筑结构检测鉴定与加固.中国电力出版社.

[4]袁广林、鲁彩凤、李庆涛、王勇.建筑结构检测鉴定与加固.武汉大学出版社.

[5]《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）.

[6]刘宜忠.浅析砖砌体结构房屋裂缝的原因及防治措施.科技创新导报.

[7]黄旭练.房屋砖砌体裂缝原因及防治措施.建材与装饰.

[8]苑绍东.房屋建筑裂缝控制的研究及应用.青岛理工大学.

[9]吴光远.常见建筑砖砌体裂缝原因及其防治.浙江建筑.

论文作者:关文欣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5d887de63fb42066343cd1ac.html