# 节能环保技术在建筑工程施工中的应用研究论文_徐裕华

南昌大学第一附属医院 江西省南昌市 330000

摘要：随着城市化进程的不断推进，我国建筑行业进入黄金发展时段，多数建筑工程项目均开始建设施工，在实际施工过程中存在材料及能源浪费的情况，不仅施工成本有所增加，并且会对周围环境产生一定的污染，同节能环保和可持续发展理念相悖。为了有效解决上述问题施工单位可以根据实际情况对节能环保技术进行合理应用，本文对某建筑工程项目进行概述，之后以其为例对节能环保技术在建筑工程施工中的应用进行分析。

关键词：节能环保技术；建筑工程施工；应用；研究

现阶段，节能环保及可持续发展理念深入人心，相关部门要求各行业需要对以上理念进行贯彻和落实，对建筑行业的要求更加严格，究其原因便是建筑行业在具体施工过程中的能耗占总能耗的比例相对较大。当前多数施工单位为了满足相关要求合理应用了节能环保技术，在使用此项技术后施工质量及建筑物美观性有所提升，并且可以对以往破坏环境的问题进行合理解决，下面笔者对节能环保技术在建筑工程施工中的具体应用进行阐述，以期为施工单位提供一定的参考和建议。

工程概况

某市某建筑工程项目总施工面积为14692m2,由地上和地下两部分组成，其中地下施工面积为1682m2,地上施工面积为13010m2,建筑总高度为68m，整体结构为钢筋混凝土结构，此工程项目在详细分析后决定使用节能环保技术，在2016年1月16日正式投入施工工作中，在2017年2月19日正式竣工投入使用，在实际施工过程中能耗较少，符合节能环保及可持续发展理念的要求。

节能环保技术在建筑工程施工中的应用分析

第一，对墙体节能技术进行分析。墙体是建筑物重要的组成部分之一，目前墙体保温层处理、在墙体内部对增强网进行合理铺设、热桥处理以及保温隔热砌块填充等节能方法在墙体施工中得到广泛应用，以上方法在提升墙体强度的同时材料使用量有所减少。在新时代背景下一些新型的材料在墙体施工中同样得到广泛应用，例如：夹芯板，AAC板，复合保温墙板以及空心石膏砌块等，合理应用以上新型材料不仅可以提升墙体的保温性能，并且可以将资源消耗降至最低，进而更好的实现节能环保和可持续发展的目标，工程概况中的工程在经过分析后在墙体施工中对空心石膏砌块及符合保温墙板进行了应用，在减少能耗的情况下施工成本有所降低，并且在后期投入使用后反响较好。

第二，对幕墙节能技术进行分析。目前幕墙结构在各类建筑工程项目中得到广泛应用，使用此结构不仅可以美化建筑物外观，并且可以减小太阳辐射强度，降低建筑物室内温度。幕墙节能技术主要指使用保温材料对幕墙同墙体之间的接缝，结构缝，隔气层，断热节点，板块接缝、构造缝、收放冷凝水构造以及通风换气装置等进行合理填充，保温材料的质量及性能对幕墙节能情况有较大的影响，为此施工单位需要根据建筑工程项目实际施工情况及需求对保温材料进行慎重选择，在实际选择过程中需要对保温材料的导热系数及密度进行严格检查，保证购进的保温材料同实际施工要求一致，避免出现材料浪费的情况出现。

第三，对门窗节能技术进行分析。建筑工程项目中门窗数量较多，相关研究表明其能耗占建筑施工总能耗的五成左右，为此对其进行节能设计势在必行，在节能设计过程中设计人员需要对门窗气密性以及透光性等进行充分考虑，进而保证门窗施工质量符合规定要求。铝合金材料门窗、铝塑复合门窗以及新型玻璃钢门窗具有强度较大、能耗较少以及施工成本较少的特点，为此在建筑工程项目施工中得到广泛应用，对实现节能环保的目标有较大的积极作用。除此之外真空玻璃、双银中空玻璃以及LOW-E玻璃被逐渐应用至建筑门窗施工中，工程概况中的工程在系统分析后决定使用真空玻璃进行实际施工，此种玻璃具有隔离噪音，能耗较少以及有效抵挡寒潮和热量的特点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第四，对屋面节能技术进行分析。屋面在建筑工程项目施工中的重要内容，目前屋面节能技术主要包括对其保温层，隔气层，热桥，填充板材缝隙进行统一处理以及防水性、保温性较好的材料内增设构造层等，在增设构造层时施工单位需要根据实际情况对使用材料进行严格选择，保证材料具有较高的耐高温性、阻燃以及抗腐蚀性能，进而提升屋面保温隔热的效果。

第五，对太阳能技术进行合理应用。太阳能属于天然可再生能源，在建筑工程项目施工中合理应用太阳能对减少能耗有较大的积极影响，为此施工单位需要根据实际施工情况对其进行合理应用。在建筑施工过程中施工单位可以将天阳能收集装置进行合理设置，利用此装置对太阳能进行收集，在转化为电能后可以为施工现场提供一定的电能，减少电能消耗量。除此之外应用太阳能可以增加建筑物室内温度，减少人们使用空调等设备的次数，进而更好的实现节能目标。

第六，对地源热泵节能技术进行分析。建筑物中空调系统较为常见，其能够为人们生产及生活提供舒适的环境，但是在实际使用过程中会浪费较多的电能，不符合节能环保理念的要求。为了有效解决上述问题施工单位可以对地源热泵节能技术进行合理应用，一般情况下地表温度较为稳定，夏天时建筑物多余热量排除完成后会被大地吸收和存储，在冬天时建筑物会从大地中吸收一定的热量进而实现调整室内温度的目标，在使用此项技术后能够保持建筑物室内温度处于稳定状态，最大程度的减少采暖能耗。

第七，对其他节能技术进行分析。在建筑工程项目地面施工过程中施工单位需要根据实际情况对封闭保温材料以及粘贴保温材料进行合理应用，进而使地面保温隔热性能符合相关规定的要求。与此同时在建筑物配电及照明施工中同样需要对节能环保理念进行更多的考虑，按照节能标准对电缆电线以及照明设备等进行合理选择，减少电能损耗。在建筑工程项目施工过程中会出现废料和废水的情况，如果随意进行堆放和排放将会对施工现场及周围环境产生一定的污染，基于此施工单位需要将废料放置在指定场所统一进行处理，对于产生的废水施工单位需要对其进行一系列的处理，将处理后的水用来刷车或者冲洗建筑构件等，提升水资源利用率，对以往水资源浪费较为严重的情况进行合理规避。除此之外建筑工程项目施工中使用的一些机械设备会产生一定的噪音，如果未做任何处理将会对周围人们的生活产生一定的影响，基于此施工单位需要根据机械设备的大小对其运行棚进行合理支设，减少噪音扩散，并且需要对施工时间进行合理安排，在晚上九点至次日七点之间不能进行施工。

结束语

在建筑工程项目施工中合理应用节能环保技术对提升建筑物经济效益及社会效益均有较大的积极作用，此篇文章笔者对墙面节能技术、幕墙节能技术、门窗节能技术、屋面节能技术、太阳能技术、地源热泵节能技术以及其他节能技术在建筑工程施工中的具体应用分别进行说明，希望施工单位根据自身需求及规定要求借鉴文中内容展开实际施工，在保证建筑工程项目施工质量的同时达到节能环保及可持续发展的要求，加快建筑行业发展速度。

参考文献：

[1]张洋洋.浅谈建筑工程施工中节能环保技术的应用[J].门窗,2015(6):84-85.

[2]汪本奎.建筑工程施工中节能环保技术[J].商品与质量,2016(27):287-287.

[3]丁晓姮.建筑工程施工中节能环保技术探析[J].商品与质量,2016(48):319-320.

[4]朱文伟.浅谈建筑工程施工中节能环保技术的应用[J].河南建材,2015(4):146-147.

[5]孙佳权,张泽北.建筑工程施工中节能环保技术[J].企业文化(中旬刊),2016(11):245-246.

论文作者:徐裕华

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5dc9b226c1f4244bbf550bde.html