# 探讨低压配电设计中电力电缆的选择与施工论文_李群

引言

随着电力系统改革的不断深入，特别是厂网分开后竞价上网，发电企业面向大企业直接供电政策的推行，传统电网向智能电网的跨越式发展，电力工程的基本建设和安全稳定发展显得尤为重要和紧迫。为提高电力工程基本建设的工程质量，确保能源安全和公共安全，经研院和各大发电、电网基建管理部门在总结多年成熟的施工技术和工艺的基础上，推行了“标准工艺”。配电网建设的施工现在必须要经过标准工艺的规范和指导，才能建设出安全、可靠、美观、实用的设施。

1低压配电设计中对电力电缆的选择

1.1对电力电缆线路的选择

在一个完善的低压配电设计中，着重考虑重要电缆线路的开关和电源的耐用性，现代社会对低压配电应用越来越广泛，所以在低压配电设计中，对电力电缆的要求变得更高，工作人员在对电力电缆线路进行设计时，应该对回路电缆的可靠性进行评估，保证实际应用时回路电缆可以稳定的工作，因为当前电力电缆的技术水平不高，所以在对电力电缆的材料进行选择时，应当采用铜芯材料的电力电缆，在对铜芯电缆进行采购时，一定要符合电缆的规格，根据电缆的横截面积数据，和铜芯材料的特征来进行挑选，此外，设计人员在对低压配电设计时，电缆的相关数据和特征一定要符合供电地区的系统输送电容量，避免出现高负荷的电力承载力，保障输送电量时线路的安全，在选择电缆时还要根据电缆的截留量来选择，在对电缆进行采购时，不光要考虑电缆芯的截面面积，对于电缆新的类型也要提前了解，从而可以科学合理地对电缆芯的接地方式进行设计，在对电缆的数据进行计算时，要依据电缆供应商所提供的数据，保证计算数据的准确性。

1.2线路进行规划设计中应注意的问题

在选择完低压配电中的电力电缆时，接下来要做的就是对电缆线路进行规范设计，这也是低压配电设计中最重要的步骤，要对电缆线路的布局进行合理规划，可以使得供电的安全性得到保障，可以平稳的为居民输送电力，设计中一定重视铺设电缆线路的情况，假如忽略了铺设电缆线路时的问题，则会导致电缆铺设出现无序排列的情况，容易出现许多出线口的电缆捆绑在一起，引发安全事故，此外，电缆沟的距离设置过于狭窄，导致电缆之间相互重叠的现象发生。如果在对低压配电设计中对铺设过程设计不充分，缺乏了对未来情况的预测，很容易导致今后在对电网使用中出现安全问题，而重新对电缆的线路进行安装，这些情况都很容易导致未来低压配电使用过程中出现不平稳的情况，使得配电系统不能正常运行，为了减少以上问题的出现，避免对电缆线路进行二次设计，所以要对低压配电设计进行规划时，要根据实际情况反复推敲、反复研究，设计出最科学合理的电缆线路，在供电时，供电公司为了减少对电能的成本投入，对电缆进行规划设计时，要将线路设计成短而直的形式，但是在设计前一定要将变电站设置在负荷的中心，因为电路是要长期的为人们提供电力，所以在布局线路时，设计人员应具备长远的眼光，为电路的持久运行而考虑，要多利用钢管来对线路进行保护，避免线路因为时间长久而遭到损坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3将电缆设计为接地式

在设计电缆的接地方式时，要对电缆的外皮配置保护套，从而使电缆在工作中可以敏感的接受电力的感应，此外，还需要对电缆的长度进行科学合理的设计，要根据相关具体的复合电流和数值来选择，一般在材料选择时，大多数选择铝制的保护套，铝制的保护套具有良好的电感应效果，但是如果感应的电力能量太高，则会损伤铝质材料保护套的绝缘性，使其绝缘性降低。在设计较多的接地点的时候，铝制保护套上会对电力势能进行感应，电缆温度会升高，从而导致了电能的浪费情况的出现，电力电缆的质量和供电效率也会被降低，为了解决这种情况，现代对电力电缆设计时多采用接地的方式，调整保护套的设置位置，可以对护套进行分段设置，选择交叉互联连接的基地方式，可以有效的使铝质保护套中电流失量达到最小，从而避免电能的浪费，减少我国在电力方面的投入资金。

2配电室电气安装技术分析

2.1 电气安装施工前的准备工作

加强前期控制可以保障电气安装工作的稳定开展。施工准备过程中，配合土建施工作业，安排专业人员进行电气安装预埋处理，及时交接并验收设备的具体尺寸、规格和位置，合理布置建筑结构。安装前，需要及时验收建筑工程的质量，确认土建工程项目质量与完成状况，及时检查楼板和屋顶，避免出现渗漏问题。此外，要加强对设备方和配电室装置工程的检查，如预埋件和门窗的安装状况，保障各项施工工序科学有效进行。

2.2基础型钢安装技术要点

基础型钢是配电室电气装置的重要组成部分，安装时要按照尺寸要求进行现场复核。现场制作过程中，需要综合实际状况及时调整施工尺寸，并遵循设计院图纸设计原则和设计要求。摆放槽钢时，两列盘的距离设置会影响母线桥的安装质量，需综合实际状况调整尺寸，减少损失。基础型钢安装后要做好固定处理。为提升安装精准性，可以通过现代化的测量工具如全站仪、水准仪等设备进行反复测量，避免因为测量技术落后导致出现各种误差。无特殊情况，要将基础型钢在自然摆放状态中的最高点标高，并与其他类型的标高固定在相同位置。

2.3高低压开关柜安装要求

高低压开关柜在安装前需要进行综合检查分析，以保障其合格性，进而进行之后的现场安装作业。安装过程中要以图纸位置为基准，将高低压开关柜放置在型钢上，并留置对应缝隙。具体操作中，要对第一面盘进行定位处理，其他盘则采用靠拢矫正的方式开展作业，始终保障盘面水平度和各项偏差数值与规定标准吻合。柜与柜之间通过连盘螺丝连接，及时进行固定处理。

2.4电气安装检查

配电室电气安装作业完成后，需要进行系统的检查分析。尤其要加强对高压系统绝缘位置、高压柜的接地情况、开关装置灵敏度、电气元器件参数设置检查和电气系统整体实验效果等的检查，保证各项检查验收合格。此外，要对高压柜中的灰尘进行最终交接清理，保障其稳定运行。

结语

设计人员一定要在对低压配电设计过程中保持严谨的心态，要从现场低压配电施工情况出发，制定最符合现场施工情况的电力电缆安装线路，对电缆的材质和横截面积进行研究，设计科学合理的电缆接地方式，在对电力电缆进行布置时，要对每一个环节进行严格把控，满足实际中对电力电缆设计的要求，保证电缆施工过程的顺利安全进行。

参考文献

[1]古毅.三相低压多芯电力电缆阻抗计算[J].中国科技信息,2015(09):127-128.

[2]李树庭,陈勇.站房低压配电设计中电缆选型及校验的几个问题[J].智能建筑电气技术,2013,7(05):42-47.

[3]王丹.浅谈低压配电电缆与保护断路器的配合[J].科技创新与应用,2012(24):138.

论文作者:李群

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5de82773c7f1b18927158d93.html