# LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计论文_冯登清

广东德豪润达电气股份有限公司

摘要：LED驱动电源是LED照明产品的核心部件，它直接关系到LED照明产品的性能、安全及寿命的优劣。随着LED照明产业的发展，国内外的标准对LED照明产品的要求越来越严格，LED照明产品的驱动电路设计也越来越复杂化。文章对LED线性恒流驱动电源芯片的应用进行简单介绍，并对其相关性能指标进行测试分析，为产品应用提供参考依据。随着社会主义经济的蓬勃发展，人们对于LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计提出了越来越多的要求，这就需要我们相关的管理人员以及职业工作人员在日常实际工作之中不断地提升自身的综合素养以及职业技能，真正意义上的做好LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计等工作。本文主要分析了LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计，希望能够提出一定的建设性意见。

关键词：LED照明；驱动；线性恒流

一、关于驱动电源的诸多种类方面的探讨

（一）对于LED驱动电源来说，其实就是通过把电源能量的供给转变为LED运行所必备的特定电压以及电流，进而有效实现驱动LED发光的电压能量转换装置的总称。在通常条件下，关于LED的诸多重要组成部分方面，也就是提供运行能量的驱动电源的输入方面，主要有以下内容：具有高压工频特点以及具有交流模式的部分、具有低压特点以及具有直流模式部分、具有高压特点以及具有直流模式的部分、具有低压高频特点以及具有交流模式的部分等关键组成部分。如果依照诸多不同的驱动类型来进行进一步的划分的话，则可以将其划分成稳压式类型以及稳流式类型这两种主要类型，如果依照能量驱动的内部组成结构来进行进一步的划分的话，则可以将其划分成具有变压装置以及具有降压模式的能量驱动电源部分、具有电阻以及具有电容降压模式的能量驱动电源部分、具有电子变压装置以及具有降压模式的能量驱动电源部分、具有RCC降压模式的能量开关调节电源以及具有PWM控制模式的能量开关调节电源这五种主要类型。

（二）在当下发展阶段，交易市场上普遍已经存在着非常多的LED驱动电源的种类了，然而通过对整个市场进行调查分析则能够看到，其中绝大多数的LED驱动能量其实主要还是运用的恒流类型的电源来进行工作，当然，市场中也有为数不多的一部分能量驱动选取的是其他规划设计方式，比如第一步先进行降压处理，然后再开展恒流类型的规划设计工作，然而站在其对LED设计方案的输出端产生影响的角度来说，仍然体现的是恒流类型的输出方式，这些情况都是针对LED的各个独特特性来进行明确的，对于LED的伏安相关特性方面来说，其实并不是保持着一成不变的长期稳定状态，而是随着温度条件的不断改变而相应的进行改变。在LED的端电压相关条件不会出现一定程度的变化的前提下，如果LED的结温程度随着时间的推移不断变大的话，那么如果需要稳定保持LED的发光强度不会发生变化，就应该对应的加大所必须流过的LED电流相关指标。若是出现流经LED的电流指标非常大的情况，那么LED的发热程度就会相应的有所加强，LED的结温指标也就会相应的变得更高，这不只是单方面地会造成LED出现散热困难的不良现象，关于LED的使用年限方面，因为温度指标的不断升高甚至还会非常容易直接导致出现LED使用年限不断减少的不良现象。所以，LED恒流类型的能量驱动已经逐渐成为了当下发展阶段我国市场的最普遍的驱动方式。

二、关于分段线性恒流类型的驱动电源方面的探讨

通过进一步观察最近几年的情况能够发现，以LED恒流类型为基础的能量驱动技术正在随着我国芯片相关核心技术的不断发展进步而变得更加的完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计来说，国内外对其相关的研究还是有一定的基础的，但是在对其研究的过程之中还是有一定的不足之处，例如管理部门层面并没有对其进行十分高度的重视力度，导致相关的科研资金并没有到位，使得其没有能够得到更好的进行。而且这个方面的科研工作者的数量对于我国现有的科技力量来说并不是十分的充分，就需要相关的管理人员以及职业工作者在平时的管理工作之中认真负责，不断地将自我的创新意识以及管理意识所进行提升，相关的科研工作者以及管理人员应该这两个主要的研究方向及角度所进行，只有这样才能帮助绝大一部分的科研工作者对于分析LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计的越来越准确，充分地保证对其的研究能够更好更快的进行下去。站在技术不断取得更大程度发展的角度来看，能够发现我国已经从线性恒流专业技术发展到了具有非常明显的高压特性的线性恒流专业技术，并且又更加深入地研究发展出了当下阶段的分段线性恒流专业技术。

（一）关于分段线性恒流专业技术所运用的基本原理方面，分段线性恒流专业技术经过最近数年的快速改进完善和创新发展后，相关重要芯片的研发制造技术已经开始变得更加成熟了，当下发展阶段我国市场上的相关产品通常都是具有四段的线性恒流能量驱动芯片。在整个AC输入的四分之一个周期以内，LED两端的实际电压指标被均匀地等分成了四个主要的阶梯，并且由于AC输入实际电压指标的不断改变，在接入电路方面，LED的总体数量也出现了相应的改变。也就是说如果输入AC方面的实际电压指标出现不断增大的现象的话，那么就应该相应地增大点亮的LED灯珠的总量，如果出现实际电压指标减少的现象的话，那么就应该减少点亮LED灯珠的总量，切实确保添加在LED灯串两端的实际电压指标和AC输入方面的实际电压指标基本相同。

（二）关于分段线性恒流类型的能量驱动电源的设计方面，这种分段线性恒流类型的能量驱动电源选取并运用的是某企业制造出的MAP9002分段线性恒流类型的LED能量驱动相关芯片的规划方案。MAP9002类型是专门针对照明LED交流市电的高效驱动而规划的，并且其中还包括宽电压指标的输入方面，相关输入电压的区间在九十到二百七十伏特。可以依照整流桥方面的输出电压指标的数值，有针对性地调节接入电路方面的LED灯珠总量和流经LED的实际电流数值，进而实现更大的功率因数以及更优质的效率，相关芯片的内部还具有压力和温度的过量保护功效以及防静电功效等。在MAP9002类型的相关芯片的能量驱动电源规划方面，每阶段进行调控的LED灯珠总量是六个，驱动规划机构精简高效、体积不大、费用不高、系统功率因数超过了百分之九十五以及能量驱动功率达到十八瓦的指标，这些都是低功率LED灯在开展规划设计工作时的理想选择，比如LED的灯泡、办公台灯、发光灯管以及吸顶灯等，并且，还能够有效组成不会产生电解电容反应的LED能量驱动电路，具备和LED相关芯片相同的使用年限。

结束语：

发展不会止步，更深入的研究就需要我们相关的管理人员以及科研工作者在平时的日常实际工作之中不断地提升自身的综合素养以及职业技能，极大程度上的使人们对于LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计进行更加合理化的分析与探讨，并且要对其产生极大的关注力度，极大程度上的使其具备广泛的积极意义，使LED通用照明分段线性恒流驱动电源设计在以后的未来发展道路之上发展的愈来愈好。

参考文献：

[1]董新蕾.LED照明产品特点分析及产业发展建议[J].灯与照明.2011（01）

[2]张祥东，阎丽永，夏伟，杨子旭.HB-LED驱动方法综述（下）[J].中国照明电器.2010（01）

[3]王金城，李有桢，陈静波，王晶.交流LED驱动电路之研究[J].照明工程学报.2006（04）

论文作者:冯登清

论文发表刊物:《基层建设》2018年第21期

论文发表时间:2018/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5de901a54e15e97289491fe0.html