# 火电厂电气系统节能技术分析及优化控制论文_ 吴德星

摘要：电气系统是火电厂中的重要运行系统，对火电厂电气系统节能技术的分析和优化能够提高对火电厂资源的有效利用。目前，在火电厂发电过程中，还存在一些电气系统节能技术的问题，导致能量消耗、浪费大，好多火电厂的节能减排效率都比较低，不能达到国家要求的指标。这就需要对火电厂电气系统运行中进行规范严格的管理，对电气系统节能技术进行进一步优化，控制能量浪费，提高电气系统节能降耗的效果。

关键词：火电厂；电气系统；节能技术

1火电厂节能环保的意义

我国电力总容量的70%都来源于火力发电，火力发电是主要的发电方式。然而这一发电方式的资源消耗量大，带来的环境污染问题十分严重。随着社会经济的发展，环境保护形势严峻，对当前火电厂的节能保护措施提出了较高的要求。采用先进的科学技术，合理建设火力火电厂，提升火电厂发电效率、增强其发电能力、拓展其服务功能、实现其节能降耗，是新时期下火电厂的发展目标。作为现代化的火电厂，发展中的一项重要环境保护责任就是节能降耗与环保，为了提高火电厂的生产水平、提升企业综合实力、降低火电厂运行成本，应当以节能环保为工作重点，展开生产优化。近年来，许多火电厂都进行了技术升级与改造，然而煤炭消耗量依然很大，使能源短缺现象越来越严重。并且煤炭燃烧过程中会排放大量的二氧化碳、二氧化硫以及氮氧化物等，这些烟尘给环境带来严重污染，大气环境保护形势十分严峻。为此火电厂节能环保非常关键且必要。

2火电厂设备电气自动化系统的节能优化原则

2.1安全性

对于火电厂设备自动化系统的节能控制而言，必须将设备运行安全性作为第一考虑因素，在保证火电厂设备及自动化系统正常运转的基础上进行节能控制和设计。同时，在进行节能控制之后还必须进行火电厂设备和自动化系统的定期维修和维护，加强老旧设备检修、更换，基于此实现节能。

2.2先进性

当前新技术不断衍生，包括互联网技术、计算机技术、大数据技术和云计算技术等，在这些新技术出现的基础上必须在电厂设备自动化系统节能控制中充分利用这些技术，利用先进技术提高节能控制的先进性，并进行完善与发展，契合辅助火电厂设备自动化系统的节能控制。

2.3环保性

对于火电厂设备自动化系统的节能控制而言，最终目的是减少能源消耗，提高收益。因此，在进行节能控制过程中也必须进行环保性设计。充分考虑到环保问题，引入环保材料以及环保设备来实现节能控制。

3火电厂电气系统节能技术优化控制措施

3.1规范化火电厂电气系统的管理制度

火电厂电气系统运行过程中应实行严格规范的管理、运行制度，提高管理及工作人员的节能意识，降低运行中的损耗。一方面，应明确岗位职责，制定规范化的岗位运行准则，不定期对工作人员进行电气系统节能技术专业知识的培训，提高其专业技能，确保电气系统节能工作有序、高效、科学运行。在员工的用电方面，采取节流措施，控制员工的用电量。同时可以采取多元化的激励措施，对节能效率高的员工进行奖励，并将节能工作有步骤、分层次地落实到每个员工身上。另一方面，制定明确电气设备运行制度。将节能减排融入到各个系统的运行过程中，比如电气设备的运行方面，根据不同季节的温度变化来优化循环水泵的运行规定，根据温度差来选择水泵的运行方式等。

3.2电气系统节能技术的优化设计

对电气系统节能技术进行优化设计，能够有效减少能耗。一方面，输电线路的设计，重视输电导体的选择，尽量选择一些非导磁性材料的金属，既可以减少损耗，也可以有效延长设备的使用寿命。由于在磁场中，钢铁会产生涡流损耗，针对这一问题，对钢铁结构进行设计，制定其使用范围，避免闭合电路的构成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，还可以将大面积的钢筋结构切割成小面积的钢筋结构，并将其包扎起来，起到绝缘的效果，降低损耗。另一方面，对供配电系统进行优化设计。供配电系统的设计应尽可能的简单可靠，复杂的供配电系统会损耗更多的电能。首先，供配电所应靠近火电厂电气系统的符合中心，并对供电网络进行合理科学的布置，减少电压损耗，提高供电质量。对变压器的容量和级数进行优化选择，使其能够更好地适应负荷变化，处于最佳的工作状态。对于配电电缆的选择，应该在满足载流量的基础上，对其电压和热稳定性等方面进行综合性的设计，尽可能减少电缆的长度，有效提升配电率，降低能耗。

3.3控制电气系统运行过程中的能耗

在火电厂电气系统的运行过程中，会有很多的能量消耗，因此对电气系统运行过程中的能耗进行有效控制，能够提升节能效率。一方面，对非调设备的调整，比如将轻型的电气设备与三角设备相连，在空载的情况下，增加其辅助回路来进行节能。或者是在运行的过程中对一些辅助机械如低载或空载的机械进行节电策略，如安装轻载节电器进行节电，其节能效果非常好。另一方面，降低铁磁性损耗，可以从减少钢材料形成闭合回路，在材料的选择中，选择一些非导磁材料，降低电气运行中的损耗，并对钢材料的使用进行合理设计。

其中照明损耗的降低中，可以使用专用的照明调压器，并且尽量使用自动力电源提供照明电源，有效降低电压带来的损耗。比如将400V/230V的供电电压使调压器调节到照明灯具使用的电压380V/220V，这样可以有效减少电能的浪费。在照明灯具的使用上，可以使用一些节能灯具，大力推广新型节能灯具的使用，也可以有效延长灯具的使用寿命。在气体放电灯的方面，可以采用电容补偿的办法，提高其功率，降低线损，起到节能的效果。在电气系统运行的过程中，还会产生一些无用功，对无用功进行有效的控制，也能够起到节能的效果，提高电能的利用率。首先，对电气系统进行优化设计，减少空载设备，控制电气系统中的能量消耗，将无用功降到最低。

3.4加强技术改造

近年来，我国对各行业的环保要求越来越严格，作为火电厂，应保证各环保指标符合新形势的要求，达到相应的标准。进行技术改造是促进各指标达标的一个关键举措。我国的许多发电企业都在推行污染物“近零排放”技术，对于火电厂节能提效有着重要意义，这一技术措施也是火电厂改造的重点内容。到2017年底为止，国内已经有超过70%的燃煤机组实现了超低排放。例如某火电厂企业，设计与实现了“SNCR+SCR脱硝系统+静电除尘+石灰石-石膏湿法脱硫系统+湿式电除尘器”生产技术。煤炭分级燃烧技术与SNCR+SCR联合脱硝技术的结合，能够有效控制氮氧化物排放指标，使其低于40毫克/立方米；烟尘一体化脱除及智能控制工艺，可以降低烟尘排放指标，实现超低排放。

结束语：火电厂电气工程自动化的发展越来越重要，自动化技术已逐渐进入人们的视野和生活，并在各个领域得到了广泛的传播和应用。在电气工程自动化的基础上，不断完善和完善性能体系是十分必要的。这是确保电力系统安全、稳定、可持续运行和发展的唯一途径。电气工程的自动化大大提高了成本节约，由此产生的经济效益可以提高火电厂在工业上的技术竞争力，从而提高经济效益。

参考文献：

[1]田国强.浅议如何提升火电厂中的电气节能降耗[J].山东工业技术,2016(18):173.

[2]刘旸,佟瑶.火电厂电气节能设计探讨[J].科技资讯,2015,13(12):42.

[3]冯恩民.浅议如何提升火电厂中的电气节能降耗[J].山东工业技术,2014(22):229.

[4]刘科林.火电厂电气节能降耗的方法[J].中国高新技术企业,2014(28):94-95.

[5]陈松.浅谈火电厂电气节能措施[J].科技传播,2010(24):111+106.

论文作者: 吴德星

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e0c9292a3a2b5f2fb6e644c.html