# 高压隔离开关新型吊装装置的研制论文_赵明, 李智, 何欢欢, 张贵兵

摘要:在电力系统中，由于隔离开关的吊装环境比较复杂，有时大型起重装置无法进行现场起吊作业。本文通过对隔离开关吊装环境以及各种小吊机的资料进行分析，提出了一种小型起吊机的设计方案。

关键词:高压隔离开关;起重机;快速装拆

1高压隔离开关新型吊装装置概述

本项目研制的高压隔离开关新型吊装装置立柱使用的是空心无缝钢管材质结构，质量比较大。相关人员在进行高压建设时，一定要了解到建设项目建设的重要意义。为了更好地提高成分控制体系的应用效率，在维护企业成本支出的同时，应当在设计阶段重视所用建设项目的建设。在设计招投标阶段，建设企业往往会结合成本情况选择性价比较高的产品，这些产品的质量能够根据实际情况运用到中去，保障后续高压建设的质量和安全，通过对这些性价比较高的项目采购和选择，可以更好地提高基础隔离开关的经济效益。一般建设企业在进行项目选择是会根据实际的隔离开关方案来选择相关的项目，再结合方案对比进行项目管理。室为了能够选择出适合的项目强度，在满足建设物安全需求的情况下，由于项目选择钱并不能实现的预支项目的性能在于实际隔离开关情况产生矛盾和不使用时很可能导致后期有二次返工的现象出现，不仅耽误了正常工序的进行，也在延误工期的同时增加了成本负担。

2起重机各机构方案设计

2.1起升机构

起升机构主要由驱动装置、取物装置、钢丝绳卷绕系统以及各种安全和辅助装置等组成。主要电动机、内燃机等为起升机构提供驱动力。钢丝绳卷绕系统由钢丝绳、卷筒组和动滑轮及定滑轮结合的滑轮组所组成。取物装置有多种形式如:吊环、挂梁、吊钩、电磁吸盘、抓斗。根据设计要求以及对隔离开关吊装环境的考虑以及参考各种市面已有的小型起重机，驱动装置选用小型卷扬机，取物装置选用吊钩。

2.2运行机构

运行机构可以调整起重机的位置，使起重机可以在更合适的位置工作。调整位置的方式为使货物进行水平移动，使小车或者起重机水平运动。运行机构一般由运行支承装置和运行驱动系统组成。本设计采用有轨运行支承装置，有轨运行装置采用钢制车轮小车在闸刀底座槽钢上运行，该设计的优点为运行阻力小，负载能力大，对于环境的适应性强，制造和维护方便。由于水平位移较小，运行驱动系统采用人力推动，使操作更简单。

2.3回转机构

回转机构主要由两部分组成，分别为回转支承装置和回转驱动机构。回转支承装置具有的作用是将起重机的回转部分支承在起重机的固定立柱上，使回转部分具有确定的运动，并保证其不会翻倒或掉落。回转驱动机构是为回转部分的旋转提供动力，并且承受回转部分所会受到的阻力。

2.4变幅机构

为了可以更好的满足工作要求，经常需要在吊装货物的时候改变起重机的幅度;多台起重机邻近同时工作时为了避免碰撞干扰，以及装卸时为了准确的对准工位，这就需要在每个工作循环中进行变幅运动。在这类变幅机构中，为了提高装卸效率，变幅速度一般较高。非工作型变幅机构在不吊重物的条件下进行变幅，变幅使起重机的吊具调整到适合吊运重物的位置，或是根据货物装卸点与起重机位置的变动要求变更幅度。非工作性变幅机构具有在货物装卸过程中幅度不变或用来放倒臂架，便于运输这一特点。这类变幅工作次数较少，变幅速度影响小，这类变幅机构中一般采用较低的变幅速度。

3起吊机各部分重量

由于本次设计的起吊装置是组装式小型起重机，所以装拆各部分的重量控制十分重要，装拆各部分重量不能太大，太大会导致两三个工作人员安装起重机困难，甚至可能无法顺利安装进行高压隔离开关的吊装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此设计人员对各零部件的材料进行了选择，主要零部件采用了钛合金，各个部分最大为46Kg，极大的降低了重量，所以两三个工作人员即可以实现快速安装于拆卸。

4起吊机吊装过程

本次所设计高压隔离开关起吊装置的吊装过程如下:首先作业人员将绝缘梯靠在闸刀底座槽钢上，然后在梯子上即可将小型起重机底板用导轮卡板组合件固定在高压隔离开关的基座槽钢上，导轮卡在槽钢之间，这样保证了装置不会翻倒掉落。底板安装好后，两名作业人员先将吊机横梁座固定在回转支承上，其次小型卷扬机固定在吊机横梁座底部，然后再依次将起重机吊臂的大臂，小臂以及液压缸装配，液压泵及操作按钮均在地面，接通电源后操作人员在地面即可进行吊装作业。此外，吊机还实现了三重保护机制:(1)防高压触电语音告警保护，吊臂悬端安装电场感应器，当吊机在吊装过程中与相邻带电间隔的距离不满足要求时警报器会发出语音告警并自动刹车;(2)超重保护，吊钩上端钢丝绳铰接的应力感应器会随时监控吊件重量及起吊角度，不满足要求时警报器会发出语音告警并自动刹车;(3)断电保护，起吊过程中突然断电时，吊机自动闭锁，防止吊件坠落。

5高压隔离开关项目管理的发展趋势及策略

5.1加大研发力度，加快设备更新换代速度

在进行高压建设项目管理时，可以借助先进的计算机，自动化数据分析手段。通过科学的数据分析，对于产品的建设精确程度和匹配进行判断，通过数据参考得到准确的建设结果。相关部门应当重视该类研发技术的投入，在大力扶持建设技术研发时，引进先进的科学设备为建设物的质量安全提供良好的基础。

5.2建设过程规范化管理

建设项目管理是一项非常细致化的工作，相关人员应当按照行业的技术标准和规范流程进行操作。在运用建设仪器和设备时，应当避免失误和数据误差。建设企业应当不断地提升，对于工作人员的定期培训工作，在达到科学的人才技术储备同时。引入专业的高端人才进行指导和培育。以此在提高建设工作质量的前提下，能更好地维护后期项目安全使用的基础管控。高压隔离开关在施工过程中可能存在的风险问题及安全隐患而产生的不良后果，制定相应的有效策略，来避免可能造成的经济损失。要结合实际的高压施工情况，来进行有效的防控措略。

5.3隔离开关BIM技术应用

BIM技术对于提升整体隔离开关质量以及节约隔离开关成本也有着较好的作用，此技术的模拟分析能力极强，通过对于建设相关数据的模拟分析，可以及时发现建设的可能出现的隐患，伴随这类预警或提醒的多次出现，对方案进行多次调节，使得设计方案愈发精准，此技术会模拟出建设的各个部分，同时经过不断的计算分析对隔离开关下阶段可能出现的问题进行一定的指导。

5.4科学对待建设后所获得的数据

这样所有的项目管理完后，应当记录所用的建设技术和设备，再根据详细的建设流程梳理过后，对整体数据的精确程度进行分析。将方案抽取的资料送给相关部门的工作人员进行保存记录，后期所取得的数据应当具备良好的离散性。在处理这些数据时，应当防止由于误差引发的后期质量问题出现在实际的建设过。工作中如果出现较大的误差或者数据不准确现象，应当进行二次的复检。

结束语

综上所述，本设计方案中起吊机设备关键部位采用钛合金材料，极大的减轻了设备质量，合理划分各功能区域，使其便于装拆及安装，操作简单，三人即可进行拆装和起吊，很好地解决了高压隔离开关由于安全距离不够，吊装环境复杂所带来的难题，有很强的可操作性和推广性。

参考文献：

［1］易永利，林宁，陈植，等.高压隔离开关简易吊装装置的研制［J］.电工电气，2016，08（02）：50-53.

［2］黄道华，李奕宏，苏东青.高压隔离开关的不停电吊装装置［J］.电工技术，2010，22（04）：70-71.

［3］刘静，张玉霞，侯怡.新型隔离开关吊装支架研制措施［J］.时代报告（学术版），2015，16（05）：212.

论文作者:赵明, 李智, 何欢欢, 张贵兵

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e0eb94df4891e3fef05d1c2.html