# 高层建筑土木工程施工中注浆技术的应用论文_王海峰1,杜张斌2

1、济宁壮观建筑工程有限公司 山东济宁 2720002、山东齐鲁城市建设管理有限公司 山东济宁 272000

摘要：随着社会的发展，城市中的高层建筑与日俱增，高层建筑物的弊端也在逐渐显现。比如，因建筑物自身重量和建筑材料的原因，建筑物底部会出现不同程度的裂纹，建筑物也出现了各种渗漏现象。为了避免这种情况的恶化，有必要在建造过程中采用注浆技术。针对建筑物注浆技术，本文结合施工工艺和技术应用加以简要探讨，并给出建议，供同行参考。

关键词：土木建筑；注浆施工；施工技术

引言

随着我国经济的发展和先进技术的支持下，建筑行业的施工技术在不断的提高，同时在建筑施工过程中，为了保证施工的质量，施工技术单位主要运用的施工技术便是注浆技术。在施工过程中运用注浆技术有着重要的意义，该技术在具体的工程实施过程中不仅能够保证施工的质量，而且还能够有效的保证了施工过程中的安全性，因此文章对于注浆技术在建筑土木工程中的运用和施工工艺的分析具有重要的意义，并具体的指出了注浆技术在土木工程中的实际运用情况。

一、土木工程与注浆技术

首先在本文当中要介绍的是土木工程与注浆技术。土木工程它是指许多项目的，总称它包括各种项目实施过程当中的设备和方案，一方面是指在施工过程当中所需要的材料和设备，另一方面是指在施工过程当中所建筑对象。在广义上土木工程是指雨水土地有关的工程在狭义上土木工程就是一种建筑工程。注浆技术是目前一种常见的施工技术，它是指在珠江后的一段时间内利用一定的工具和技术将水泥浆进行注入，这种方法能够来加固土壤，同时可以提高它的承载力减少。才减少材料的浪费该技术，他对工程有很多的好处一方面能够加强加固泥沙和你聊另一方面能够通过这种方式加固周围的土壤，根据可靠的统计目前常见的灌浆技术分为三种，这三种技术在使用的过程当中都能够对具体的情况进行提升，随着该方法的推广它能够使用很多的方面。这种方法他在使用的过程当中有很多的优点能够将各种各样的不同的情况进行应对。

二、注浆技术施工工艺

2.1 渗透注浆法

土木工程项目一直以来都是建筑行业当中非常重要的一部分，特别是近年来在针对现代城市进行规划和建设的时候，对高层建筑物的需求越来越高。高层建筑物在建设时，对建筑物的地层条件普遍要求比较高，点是由于地层条件本身是固定不变的时候，所以为了维持地层的基本条件，需要将浆液直接填充到相对应的岩土地层裂缝当中。在具体操作过程中，一般都会从地层的深处开始进行施工，在注浆的时候，可以利用逆行深的方式。但是需要注意的一点就是，在沙砾层裂缝中进行注浆施工的时候，大多数情况下都会利用渗透注浆的方法来实现注浆。这种方法在实际应用过程中，主要是通过注浆过程中所产生出的压力来进行渗透，这样其自身的吸浆量和浆液的整个扩散范围，会由于压力的变化而产生出相对应的变化。由此可以看出，渗透注浆方法在实际应用过程中，不仅可以保持地层结构与颗粒排列之间处于良好的状态，而且相互之间并不会发生任何实质性的改变。

2.2 高压喷射注浆法

在注浆技术的实际应用过程中，由于受到现代科学技术不断进步和快速发展的影响，所以注浆技术也在不断升级和优化。现阶段在该技术的实际应用过程中，也可以与一些先进的理念进行结合，比如高压喷射注浆法就是近年来应用比较广泛的工艺手段之一。该方法在实际应用过程中，其主要是利用钻机或者是高压水射等各种不同类型的方式，在建筑物的裂缝中注入浆液，这样能够满足土木工程项目在建设过程中的个性化需求。高压喷射注浆法在实际应用过程中，可以分为多种不同类型的方式，各种方法在应用时，可以呈现出不同的应用效果，需要解决实际情况，才能够将各种方法在应用时的作用和价值充分发挥出来。比如在对一般土木工程项目进行操作的时候，会选择利用单管注浆的方式、双管注浆等方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、注浆技术在房屋土木工程建设中的应用

3.1 对结构的应力部位进行注浆的加固技术

为了保护建筑工程的土木工程中的房屋结构，就必须采用灌浆技术来加强房屋的结合。根据为穿透点设计的孔位置的大小，确定在30~40cm 之间，孔直径确定在0.8~1.2mm 之间，还要需要根据实际情况来确定孔的深度。完成灌浆以后，两侧3~5cm 密封灌浆孔位置的干接缝表面。环氧树脂胶是密封所要用到的材料。密封处理可防止灌浆耗尽，导致失败的灌浆。另外，可以在干缝处注入环氧树脂材料也，完全充满整个干缝，保证12-16h 以上的固化过程。是非常重要的，注意压力的变化必须要随时被员工关注，维持在0.5～0.8MPa 的压力再进行灌浆过程，过小的压力不能让间隙中进入灌浆材料，过大的压力，会破坏施工混凝土，因此要适当控制压力。

3.2 对砖墙、门窗和厨房厕所的裂缝进行等离子处理

（1）施工人员在施工时没有严格遵循施是导致墙体的裂缝的主要原因，或者因为温度的热膨胀和冷却同样也是导致墙体的裂缝的主要原因。墙体出现比地面深的裂缝时，就会严重影响工程的质量安全。在实际的施工中，必须采用合格的建筑材料来保障墙体裂缝现象不再产生，增强墙的抗裂性如果出现裂缝，则应在裂缝周围进行注浆，以确保墙体具有足够的防水能力。如果一般墙不注意保护，容易漏水。为了解决这个问题，我们必须先清理墙壁，找出它发生的原因，然后在墙上进行井喷。另外，请注意这里使用的材料是水泥浆，灌浆过程中的压力控制是0.1~0.3MPa。

（2）门窗渗漏比墙体渗漏复杂，处理方法也有很大的不同。灌浆方式是先将记忆布洞布在门窗周围，等待布洞完成，然后再灌浆框架，材料仍使用水泥。灌浆过程完成后，环氧密封也是必不可少的，环氧密封的目的是更好地控制灌浆材料的干缩。

（3）厨房和厕所的裂缝主要是由于防水材料老化或湿土密度不足造成的。厨房和厕所的环境比较潮湿，传统的混凝土灌浆结构解体。因此，为了建造厨房和厕所，修理厨房和厕所裂缝用化学性质稳定的特殊材料和特殊的灌浆方法。厨房和厕所最常见的问题是渗水。这是因为厨房或厕所有大量的水管和排水管，而进行这方面的施工过程当中，它的要求比较的高。因此在进行具体的施工过程当中，必须要严格对管道的密封性质进行检查，对已经出现渗漏的位置进行修理。利用注浆技术能够更好的保障房屋的质量和安全。

3.3 从设计、管理、施工等方面分析疾病成因

房屋建筑过程当中发生疾病的原因十分的复杂，要想能够更好的解决，疾病产生的问题就需要对企业进行全面综合的分析与管理，特别是在如今这个时代，科学技术发展得如此的迅速，因此需要对新技术和新材料进行使用才能够更好的对疾病进行控制。

3.4 注浆材料的选择标准

由于房屋建筑在施工的过程当中，肯定会有很多小的缺口，要想能够更好的将这些缺口进行灌浆还需要使用更加先进的透水性的灌浆材料要选择正规的产品来进行施工，只有在有把握的情况之下，下一步的工作才能够顺利的进行，因此在施工的过程当中选择合适的材料也显得十分的重要。

四、结束语

现代社会发展过程中，建筑物的层数越来越多，高度也越来越高，虽然能够为现代人的日常生活带来非常多的便利条件，但是仍然会受到很多方面的影响。所以在土木工程项目施工过程中，要与注浆技术进行结合，这样不仅有利于及时对建筑物进行修复，而且还能够保证建筑物在使用过程中的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]王冰.注浆技术在建筑土木工程施工中的应用标准探究[J].中国标准化，2016（15）：161+163.

[2]张丽杰.建筑土木工程中注浆技术的应用与施工工艺[J].四川水泥，2016（10）：159.

[3]张伟锋.建筑土木工程中注浆技术的应用与施工工艺[J].江西建材，2016（16）：94-95.

[4]柳燕玲.建筑土木工程中注浆技术的应用与施工工艺[J].江西建材，2015（19）：73.

[5]董秀鑫.建筑土木工程中注浆技术的应用与施工工艺[J].建材发展导向，2013，11（04）：71-72.

论文作者:王海峰1,杜张斌2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e2a062403878f3944ae4cfc.html