# 通信电源监控系统在电力通信中的实际运用分析论文_张月

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 225009

摘要：随着我国经济水平的不断提升，电力通信事业也得到了全面发展，通信电源监控系统的出现更标志着我国通信事业达到一定发展阶段。通信电源作为通信系统中非常重要的构成成分，在通信系统的运行中起着非常关键的作用，直接影响到通信系统的正常运行。只有在保障通信电源安全运行的基础上，才可以确保整体通信系统正常、稳定运转。对通信电源监控系统的研发和应用能够进一步保证通信电源运行的安全与稳定。有鉴于此，本文分别从我国通信电源监控系统发展研究、通信电源监控系统的应用结构网络分别、通信电源监控系统在电力通信中的有效应用、通信电源监控系统所存在的问题以及未来展望，四个部分进行阐述。

关键词：通信电源监控系统；电力通信；应用结构

电力通信行业的发展，也对经济的发展具有促进作用。随着社会经济的迅速发展，通信电源系统所具有的稳定性和可靠性也得以不断提高。同时，也带动了通信电源监控技术实际运用中水准的提高。在我国电力通信中，通信电源监控系统能够实现对通信系统进行全天候、实时的监控，并自动处理设备中出现的故障。同时，相关工作人员在监控中心就可以查看相关电源设备的具体运行状况，从而提高了电力通信相关维护工作的效率。经笔者研究，通信电源监控系统具有自动处理故障功能，能对通信网络进行实时监控，有利于相关人员随时掌握通信电源设备的运行情况，并能及时发现设备故障，以此促进工作效率的提高。

1 通信电源监控系统的发展概况

所谓的通信电源监控系统，主要指机房环境、电力空调、通信电源等相关的监控中心管理系统。计算机控制系统，其形式上属于分布式，实时监控机房照明、空调等相关设备，以实现全方位的监控，从而及时地、自动地处理每一个出现故障的设备。在我国，通信电源系统出现于20世纪80年代。对于当时的科学技术而言，监控系统的使用主要是和电源设备相结合，不论是在方式上，还是在实际操作上，都比较单一。因此，在进行监控的时候，就会出现许多监控设备并存的现象，而且在选择监控系统的时候，也是多元化的，所以其在监控的时候，不能进行统一监控以及集中管理。根据以上状况，通信电源监控系统逐渐向系统性和集中化方向发展。随着电力企业改革的进程不断深化，电力通信系统也逐渐适用于整个社会，并使电力企业的经济得以不断增长。电力通信系统在服务市场的时候，需要满足社会中的相关需求，并提高相关电力信息化人员的水平，以及提升电力通信系统的相关管理水平。目前，我国通信监控系统的每个监控点所运用的设备，都已经具备机房环境、机房、电源、辅助设备等对其进行实时监控，对于已经具有监控系统的相关设备，也可以标准化其通信口，从而控制相关监控系统，并进行同步监控。

2 通信电源监控系统的应用结构

我国电力通信选用的监控系统级别比较多，分布的形式运用的是分布式结构的一种计算机监控系统，其主要分为监控单元、监控站、监控中心等，如图1所示。

图1 通信电源监控系统示意图

电源中的监控单元，可以直接连接被监控的设备，在一定时间内，收集被监控相关设备的具体运行状况，并对其加以处理。还可以将监控所捕捉到的相关监控信号传输到监控中心。与此同时，监控单元也可以接收到监控中心传来的监控信号。如果在通信过程中出现了中断现象，监控中的单元格就会自动保存传输的相关数据。当通信运行恢复后，在其中断期间出现的信号信息以及相关数据就会自动整理，然后将其上报。此外，在监控站中还设置了利用计算机监控通信电源设备的系统。这些监控系统的实施，主使用了处理数据以及收集数据等相关设备，其与其他设备的监控单元是紧密连接的。监控系统在正常运行时，也能够接收并处理其他数据信息，然后将其传输到上一级的相关设备。除此之外，在设置监控中心系统的时候，使用的是通信电源监控系统中最重要、等级最高的监控设备，其能够监控每个设备的实际运行状况，而且还具有联系每个设备的功能。

3 通信电源监控系统在电力通信中的应用

通信电源监控系统能够监控供电设备的具体运行状况，并能够为相关设备的维护提供资料。在通信设备出现问题的时候，可以及时发出警报，传输给值班人员，这样值班人员就可以分析出现的问题，并依照实际情况，远程遥控出现故障的设备。如果不能及时处理出现故障的设备，就需要告知维修人员，让维修人员到现场进行维修。同时，监控系统还能够对监控室所处的外部环境进行监控，主要监控空调的运行状况、温度状况、湿度状况等，并统一管理维护人员，对其权限、传呼等进行设置，以实现实际意义上的统一管理。以下通过实例，对电源监控系统进行了分析。

我国某地在发展电力通信的过程中，通过运用PMS监控系统，对当地电力通信的相关设备实施了监控。城市建设经常会受到许多不确定因素的影响，出现电力中断的现象，影响通信。这时，就需要设置相应的电源作为备用，以应对紧急状况。但是，我国设定的备用电池通常以蓄电池或者是其他电池为主。如果备用电池受电压影响，不能继续放电，就会出现故障，引发更严重的后果。目前，通过运用通信电源监控系统，可以有效提高监控的安全性与准确性。相关值班人员应关注电池的使用状况，及时发现异常放电，然采取相应措施，之后再判断电压曲线。通过比较不同时期的电压所产生的曲线，掌握电池的实际性能。

除此之外，在电力通信系统中，最重要的是修改相关配置表。应正确配置端局设备中的相关数据，包括告警条件以及参数等。随着科技的不断发展，相关人员可以在配置表中添加更多不同的信号量，如电池的具体使用状况等，从而通过通信电源而获取更多的数据。

4 通信电源监控系统所存在的问题以及未来展望

通信电源的集中管控自从建设以来就一直在发展，从而形成了一种统一管理，集中监控的监管模式，这就在某种程度上确保了电力通信系统能够发挥最大限度的功能来防范未知风险，减少设备意外停电事故的发生，从而为电力系统生产管理提供了相对更为坚实的通信技术保障。除此之外，有一点至关重要的，在电力通信系统中就是修改配置表。端局设备中的各类数据是否能有一个正确的配置，以及告警参数是否正常都会影响到通信监测系统网络的运行。

在我国实际通信电源的运行中，总是会凸显分布广、种类繁多、采集数据相对有一定的难度的问题。如果要想将这些种类分布众多的通信电源与监控分站相连接起来，需要耗费大量的人力、财力和物力才可以解决通信协议难题。所以，当前极其紧迫的任务就是要建立标准化的通信接口连接协议。不可否认，随着科技的高速发展，我国的通信电源监控系统势必会迈向智能化、自动化、规范化、信息化方向发展运行。虽然当前的通信电源集中监控系统可以满足此前的监控需求，但是在处理传输数据分析收集统计方面还会有更广阔的发展前景。云计算，“互联网+技术”将会在未来的通信监控系统中成为发展融合主流。

5 结束语

综上所述，通过对通信电源监控系统在电力通信中的具体应用的分析可知，通信电源监控的实际实施，不仅可以提升通信电源应用中的供电质量，而且还可以确保电力市场的经济性与安全性，形成一种无人、少人的监控模式，从而提升电源设备的维护工作，减少电力维护成本，保障电力通信的稳定发展。

参考文献：

[1]李建坡.孟津电力通信电源远程监控系统方案设计[J].信息通信，2016（12）：230-231.

[2]李建坡，高筱丽.通信电源集中监控系统在电力通信中的应用探讨[C]// "决策论坛——创新思维与领导决策学术研讨会".2017.

[3]李仲.通信电源监控系统在电力通信中的具体应用初探[J].军民两用技术与产品，2017（6）.

论文作者:张月

论文发表刊物:《基层建设》2018年第34期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5e98c2d10d1f657834e64cbb.html