# 暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析论文_蔡松柏

黑龙江信合机电设备有限公司 黑龙江哈尔滨 15000

摘要：随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，建筑行业也在不断地进步，建筑工程的暖通空调安装施工是整个建筑工程中非常重要的部分。在建筑工程中，暖通空调系统是体现建筑物建设使用舒适度的关键，在安装工作涉及到的技术环节是比较多，其设施的安装施工过程易受环境因素影响，如果暖通空调在安装中对这些技术问题不能合理地处理从而降低施工技术的运用质量。本文针对暖通空调的安装中存在的问题进行分析探讨，并提出相关对策，以此提高暖通空调的质量。

关键词：暖通空调；安装施工技术；建筑工程；应用

一、暖通空调安装施工技术介绍

在建筑工程中，暖通空调系统主要是用来为建筑用户提供供电通风与空气调节功能的设施。其安装质量的控制，能够满足用户调节室内温度环境，进而使室内温度处在一个舒适的环境范围内。然而，随着科学技术水平的不断提升，暖通空调系统所处的市场环境向多元化发展，使与之对应的安装质量控制要求也不断提升。对暖通空调材料设备的质量管理工作，应按照既定的规范制度与施工方案要求，来满足建筑施工要求。此阶段环境下，安装施工人员的素质水平也应进行大幅提升，以为暖通空调的施工质量提供重要保证。具体来说，就是在施工过程中，严格按照施工图纸的要求，对暖通空调的安装工作进行质量效果控制。

二、暖通空调安装施工技术中存在的问题

1.管线安装问题

管线安装是整个暖通空调安装技术的重点，也是影响整个暖通空调系统运行的关键。通常，在实际的安装操作中，因为各种因素容易导致问题出现，影响管线安装质量。比如，管线的坡度不能达到规范的要求，吊顶标高不能满足装饰要求等。导致这些问题出现的主要原因是：在建筑行业的不断发展中，建筑规范以及工序方面的工作量增大，工作更加复杂，不同专业的设计图纸之间也存在一定的差异。因此，在管线定位方面，也会存在一定的差异，导致管线在安装中出现问题。

2.空调结露滴水

造成空调结露滴水现象的原因有很多。首先，在空调调式运行阶段内，由于保温材料处理不规范，连接件之间连接性较差，施工材料质量不合理以及质量检查不过关等原因，均会造成结露滴水问题。其次，在建筑工程中，空调系统一般都是采用冷凝管路的，这在一定程度上增加了安装困难性，使得吊顶与管道之间发生碰撞，或者管道坡度不合理，最终导致冷凝水出现倒坡，引起滴水的产生。最后，空调机负压未进行水封设置，使得冷凝水排除不及时或者无法排除，进而引发结露滴水现象。

3.运行噪音问题

在暖通空调运行过程中，噪声问题给当班的操作工人或用户带来较大的困扰，成为了现代建筑物中常见的暖通空调问题。实际上，暖通空调产生噪音的主要原因是设备内部的各零器件间的碰撞及由于偏差造成的过度摩擦。在产生噪声影响人们工作生活的同时，对设备的亦是一种负面影响，长期下去将会降低暖通空调的运行质量，降低使用寿命。

4.暖通空调的产品问题

现在，暖通空调的类型是比较多的，而且质量存在很大的差异。我国的建筑企业为了可以降低成本，他们在选购暖通空调时，会选择那些价格低廉的产品。这些暖通空调达不到人们的使用标准，同时存在着质量问题，而且厂家对不同性能和型号的暖通空调随意包装，导致了产品包装型号与箱内实际物品出现严重不符的问题。

5.建筑单位安装工艺比较落后

现阶段我国建筑施工人员大多为农民工，施工队伍里缺乏高素质的技术人员。在信息化时代下，科学技术的发展更新周期越来越短，这就进一步加快了暖通空调系统的更新步伐。产品在不断升级，但是施工技术还比较落后，那么，在实际安装施工中达不到先进水平的需求，必然导致安装质量不达标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析

1.做好整体安装规划

①设计合理的施工图纸。根据建筑工程功能要求，预留暖通空调安装位置、管线敷设位置等，尤其管线敷设位置应满足管线弯曲要求。②制定明确的安装施工方案。实际施工中施工单位应制定明确的施工方案，并给施工人员做好充分的技术交底工作。同时，与建筑施工人员做好充分的沟通，明确暖通空调施工的重点，有针对性的进行安装施工。③制定有效的安装管理措施。为保证暖通空调安装工作顺利完成，确保各项参数满足安装技术规范要求，施工单位应加强安装现场管理，由经验丰富的人员指导重点环节的安装，及时指出安装中存在的不良问题，保证每个安装细节处理到位。

2.完善管线安装

将样板理念融入到管线的安装工作中，可以先实现样板层的确认。然后，在管线安装之前，应该选择合适的样板层。在管线安装中，尽量使一些潜在的问题暴露出现，并提出一定的预防的方法，防止在管线安装完成后发现问题，还要进行返工，影响工作的效率。在管线安装之前，应该进行管线的设计，完善图纸的设计，以便在后期的安装中可以提供便利。在对管线设计时，应该全面地考虑，在管线安装的地方进行具体地勘察，确保管线设计图纸的和理性。

3.有效解决空调结露滴水的措施

针对空调出现结露滴水的原因，我们可以通过以下方式进行解决：在空调的负压处设置水封，将冷凝水及时排出，避免积水和管道与吊顶之间发生碰撞；设备入场后，专业人员一定要对其进行细致的检测，确定设备符合相关规定，同时要确认保温管的尺寸与管道相适宜，各个环节安装完成后，要检查接口连接处是否严密；对于穿墙部位的冷冻管加设保温套管，确保该部位保温层的严密性和连续性。

4.运行噪声控制措施

空调运行过程中，易产生噪声。如未进行处理，容易影响业主的生活质量。空调系统中，噪声一般来源于末端设备的摩擦。对此，施工人员可采用以下方法解决问题：①将吸音设备，应用到空调机房中。适当降低设备音量，避免对业主的生活造成影响。②将消声器，安装在风机进出区域，以及风管的相应部位；新风进口处，应采用消声百叶进行消声。③风管的振动，同样会产生噪声。对此，建议工程将吸音材料，安装在风管之中，到达降低噪音量的目的。

5.完善施工工艺

①设计优化，安装之前，工作人员需要做好设计评估，并根据实际安装要求对其进行优化，提高设计的规范性和可操作性。②功能优化，要实现节能环保的效果，需要提高其功能的实现，比如在建筑外部做好适当保温材料的安装。③产品优化，在产品的选择上，严格根据设计要求和实际质量要求选择，要在质量保障的前提下考虑成本控制。④人才优化，人的技术水平是影响暖通空调安装质量的关键。在安装之前，对安装技术人员做好技术培训，使其了解工程安装的要求和相关规范，掌握先进的安装技术。

结束语

暖通空调安装施工较为复杂，如不能严格遵照施工规范加以处理，就会严重破坏暖通空调的运行性能。对此，施工企业应采取有效措施，不断提高工程施工质量，合理应用暖通空调安装技术，进而为人民提供舒适的生活工作环境。

参考文献

[1]宣城.探究暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用[J].居舍,2019(03):75.

[2]魏慧荣.空调安装施工技术在建筑施工中应用现状分析[J].四川水泥,2018(10):106+110.

[3]李龙爽.暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用分析[J].住宅与房地产,2018(28):178.

[4]裴志超.BIM技术在暖通空调施工中的应用分析[J].居业,2018(09): 69+72.

论文作者:蔡松柏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ea2c5529b677574cb76dd43.html