# 智能变电站继电保护系统可靠性1庞吉年2杨正和论文_1庞吉年2杨正和

1国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司2国网江苏省电力有限公司检修分公司宿迁运维站

一、智能变电站保护系统探究

（一）继电保护系统的含义

在以前的含义里，继电保护器是一个小的框架，它主要是机电保护的设施，其中包括了集合、分出与定时时限。继电保护系统有保护电力设施稳稳地运行的作用，经常被应用在变电器、发电机器、以及电力系统保护上。

智能变电站是使用了电力的元件在短路时对系统电气的监管和检测并对它进行有效的保护，另外，电气系统的其余机构也需要得到相应的保护。

往往电气系统在执行的时候，它每一个数据的正确数和错误数都会有一些区别，通过机电传送的信息并对机电产生的问题作出相应处理。当不寻常的状况发生之后，检测会发出信号，逻辑部分会进行相应的处理。

（二）智能变电系统的结构

智能变电站和传统变电站不同,在于智能多媒体和数字化的相互结合。智能变电站是因为它有着信息的数字化和网络特征，也就是新旧两大变电站的不同。

相对于以前变电站一个对一个继电保护系统的保护，它有传送感应、互相感应、保护之间相互组成的，当路线出现断电和漏电的时候，它就会实现继电保护。

然而新的智能继电保护站是融入了网络和计算机保护，比原来继电保护多了很多结构，但是在工作上并没有发生很大的变化，都保持在原有的功能上。

二、智能变电站继电保护系统的工作特点

（一）监测

以往的继电保护系统是一个被保护系统，它就是一个保护安全的系统。换个方式说，以往的电站系统是在问题已经出现之后才能做到保护，但是电力问题已经发生了，我们的供电系统都已经破坏，已经不稳定了。这时继电系统再断开电源，主要是为了防止破坏再次加大，所以以往的继电系统是一个防范安全的作用。

相对于智能化的继电系统是采用了新型技术，用网络和计算机对继电系统进行的保护，达到了提前保护的特征，通过技术的支持可以达到对整个电力系统的监管和检测，这种模式就是变电站一个最为正常的工作模式。

如果假设有一个配备好的智能变电站，变电站在工作下，继电保护处在一个工作模式，我们可以相互感知和传送信息与工作人进行工作上的交流，继电保护系统可以自己完成检测，遇到问题自动进行解决，这就是继电系统的主动性和自动化的特点。

（二）断路

短路就是断电，是继电保护系统保护继电的一个功能，同时也是阻止破坏电路保护的一种途径。智能变电站机电短路是有原件完成的。当系统出现问题，系统会立刻出现继电保护的防范，并且通过网络传送给元件，它们会作出相应的措施，来完成继电的安全保护。继电保护功能有被动的和主动的。被动就是问题出现之后才开始短路，这是原来的继电保护方法，而主动的是在最开始就切断了电源，没有出现问题，防止了问题的发生。我们如果让人工实现断电的功能，会存在许多的问题，工作人员对电力系统的检查和修复，人工传送输入指令，不仅慢而且会有数据的错误，当逻辑电力传达给执行人，再由人工实现电力系统的断路，这样效率很慢。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）记录

网络通讯的应用和计算机技术的智能化，把继电保护系统实施了合并，这个继电保护系统可以被应用到稳定电路系统的保护中，对电力系统进行数据的监管和检测并对其记录下来，把我们所接受到的数据用通讯系统传到云端和观测终端，把我们的记录保存下来，为以后电力系统的工作人员进行参考和分析，这就是我们电力系统工作的模式和运行的规律，也是原来电力保护系统不存在的功能。

智能变电站继电保护的评估

（一）、参数的评估

评估就是说我们将会对继电站出现问题和系统可靠性的评估。依据变电站的规则，对于可以修复的原件，问题是可以修好的，准确数据我们可以从生产厂家得到，智能变电站的合并单元、智能保护设备、同时中原的故障率都是1/150,智能终端传统的保护、操作箱故障率是1/100，电缆、光纤、是1/1000等。

（二）评估的指标

评估指标就是有效和无效的概率，在元件的计算中,用修复率除以故障率，在继电系统中，有误动和拒动的二大种，有效是稳定可靠，他们二者之间是不干扰的。

（三）算例分析

对于计算的分析，我们看出智能变电站的保护系统存在着下降的趋势，这可能是变电站用光缆代替了很多的二次光缆，同时也增强了智能终端的合并单元设施，让信息传递性提高了。

在直采跳模式下，对线路的保护可靠性要求高，第二就是变压器的保护，母线的保护可能会到最后，因为母线相连的最多，结构也相对繁琐。在日常的工作中，变电站中的设备母线最重要。

三、提升智能变电站的有效途径

（一）提升继电保护系统的可靠性

在继电保护系统的框架中，包含许多的电子设备，就像我们说的时间装置、网络交换装置等许多的电子设备。在这样的装置使用下，电子装置会受到周围的打扰，它有数字同步信息、开关信息等，也会对电子装置导致改变，从而导致了继电保护的可靠性降低。再此，我们要增加继电保护装置的稳定性、采取有效的技术完成检测，达到高效的处理问题，解决问题。

（二）增强继电保护的系统的实时性能

在智能变电站的过程中，我们需要继电保护系统要有实时性，数字化的传感会遇到一些接受延时问题，使数据传送遇到干扰，我们就要通过系统化的实时性传递信息。

结束语

总的来说，我们当前电力发展是很快的，从原来的人工交费到现在网上充值，方便了大多数人的生活，智能变电站的发展，使我们继电保护系统完善，促进了智能变电站发展。随着社会经济的发展，人们对电的需求加大，我们电力一定要改变原来电力保护系统，编写一个有效的、安全的系统。电力是人们生活、工作的基本保障，对社会发展有着很大的作用。所以在工作上，我们要管理好电力系统，保证人们的工作水平。

参考文献

[1]钱世伟.继电保护系统可靠性[J].山东工业技术，2016，（12）

[2]肖繁.基于状态监测的继电保护系统检修策略研究[J].电力系统保护与控制，2018（9）

[3]万林豪.智能变电继电保护系统可靠性分析[J].科技与创新，2018（13）

论文作者:1庞吉年2杨正和

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ea72ad15f6503136e713a30.html