# 节能减排背景下电力计量的应用价值分析论文_张隽

摘要：在我国电力系统运行过程中，节能减排是其重要的组成部分，而节能减排的进行需要电力计量的合理应用，因此在这一前提下对于节能减排中电力计量的应用进行研究和解析就具有极为重要的经济意义和现实意义。本文对节能减排的电力计量应用价值进行探讨。

关键词：节能减排；电力计量技术；应用

1前言

节能减排是现代电力行业的一种不可逆转的必然发展趋势，通过坚持降低能耗的可持续发展道路，对提高电力资源的可靠性以及增加电能供应量具有非常大的作用。因此，基于技能降损的电力计量技术已经成为电力行业的关注焦点。

2电力计量技术的应用现状分析

在2015年到2020年的“十二五”规划中，我国确定了节能减排的目标，要求一些污染物减少百分之十二。并且，在各个行业中，宣传可持续发展观，以使经济更好且更快地发展。由于二氧化碳导致的温室效应，使气候变暖。为此，我国提出了节能减排的口号，倡导发展低碳环保经济。虽然我们采取的措施见效了，但是仍然存在电能消耗较大，电力计量应用情况不好的地区，其主要原因为：（1）电力企业的计量部门没有建立完善的考核制度，不关注考核工作，对岗位没有较强的责任意识，管理水平不够；（2）电力计量设备的质量差，水平低，并且领导者对计量不够重视，应用的计量装置少，导致获取的计量数据不精确，不充足；（3）电力计量装置应用时不够规范，操作人员不按照规章操作，工作现场缺乏有效地管理措施；（4）电力计量相关的技术水平和国家的标准相差太远，获得的数据不准确，无法真实地反应电力系统的可靠性。

3节能减排的电力计量技术的作用

3.1节约用电，减少消耗

在电力企业发展中电力计量技术具有非常重要的意义，熟练的掌握电力计量技术能够有效的降低资源浪费，达到节能减排目的。不仅如此，还能够有效的保障设备的正常运行，在进行电力计量统计的时候具有很强的差别，能够方便进行设备的检查工作。就目前的情况来看，企业消耗需要符合相关规定，从而能够更好的判断电力计量技术。

3.2科学用电,提高电力效率

提高电力效率，降低电力消耗是其必要性的首要体现，而电力计量技术对电力消耗的降低的效果是显著的。在此过程中，电力计量数据不仅承担着判断电力设备是否经济运行的责任，更支撑着电力市场营销和交易技术要求。此外，工作人员在电力消耗降低的过程中可通过准确的剂量核算来确定电网设备的损耗传程度，从而进行合理的更换或处理，最终实现企业电力消耗的减少。

3.3合理用电，数据准确

节能减排中的电力计量能够通过更为先进的计量工具的应用来提供更为准确且合理的数据，以帮助节能改造工作的进行。此外，电能计量器具能够直接提供电压、频率等参数和数据。因此计量技术的先进程度和器具的准确程度就极为重要，通过技术创新和先进计量器具的应用，电力企业可以更为及时地获取更加系统和准确的数据。

4节能减排的电力计量技术的应用

4.1 规范化的电力计量技术设备

采用先进的设备、技术进一步提高电力计量设备的准确度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电能表是电力计量系统当中占据着重要的地位，但是电流表只有在标准电流情况之下，显示的电力计量数值才会是最精准有效的。所以在电力计量选择时应尽可能的在正常运行选用线路，并将电流和标定条件下的电流相互配合的电流表。随着我国科学技术的不断发展，然而电力计量技术已经进入了现代化电子时代。因为电子化电能表利用的是电子线路，在使用过程中可以产生的功率比较小，然而在这种小功率条件下，利用电子电能表计量出的电流仍然很准确，这也是感应电能表不能相比的。电子化电能表可以实现自动化和远程监控对电量采集。所以可以采用电子化电能表可以降低传统电能表由于没有在标定条件下运行而产生时间上的误差，因此在标定条件允许时尽可能选用电子化电能表计量，可以进一步提高电力计量设备的准确度。严格按照要求实行电力计量技术的监控管理以及定期进行检查和校验。要强化电力计量监控技术的发展和建设，在一定程度上满足电力计量工作的需要。但是随着我国节能环保和低碳降耗经济的不断发展，在我国中新型能源产业技术在不断前进，节能环保、降低消耗的工作在不断加深，电力计量设备技术飞速进步，品种繁多，并且数字化、精准化、智能化和自动化技术水平在提高，这些技术都会对电力计量检测发展提出了新的方法和要求。所以我们要结合当前经济发展水平的具体情况，根据经济产业中发展的最新要求，进行全面的电力计量并进一步提升电力计量检测技术的水平。

4.2 完善电力考核方法，加大考核强度，实现程序化和规范化

建立健全的节电和用电考核的方法，并对一些主要的用电单位采用大型的机电设施，进行系统的电力测量，定期进行一次电力平衡测试，并对电量进行定额限量，安装分时电力计量表，采用避峰就谷的方式提高经济效益，进一步做到合理和科学用电，并对用电单位使用单位进行电量限额与考核；建立供热管和节税考核的办法，制定专门的供水实施小组，并对用电中每一个单位针对用水管进行全面的审察和考核，重新绘制水管电网设计图纸，并对电力计量设备加强，限制电量考核，并采用超量收费的形式控制电量使用。

4.3 综合化的电力计量技术系统

在电力市场当中，电力计量考核系统中主要的工作职能是按照实际使用电能的数据信息对用单位进行的交易活动执行合理的考核，当中主要包含：按照每一个电力计量点中的电能量的数据信息，对每一个发电厂中发电规划进行考核，计算出少发电和和过发电量；对发电是每一时间分段的发电计划情况进行系统的考核。远程电力计量技术系统采用分布式和分层式的结构，由变电站、主站中电量配变、采集终端以及大用电户通信网络和采集终端构成。主站主要的分布结构是局域网络，数据信息的采集系统根据电力配电不同通信模块以全球移动通信网络系统、网络、数字或模拟专线般号，按照分组光纤和无线业务等形式和采集信息终端进行网络通信，同时抄录信息采集终端装置。所以，远程电力计量系统可以完全的满足电力计量系统中综合化的需要，进而对节约环保、降低消耗中也起到了一定的促进作用和意义。

5总结

实现电力计量的现代化和自动化，并且进一步研究和改进电力计量技术是实现电力企业节能减排的重要方式，通过不断加强电力计量设备自动化技术和科学技术信息的研究、推广以及开发的工作，是促进我国电力企业综合性生产和活动的生产力量提升，促进节能减排、环保、安全生产的重要途径，在这样的形势下我国电力企业应紧跟现代化的发展要求，不断加大电力计量技术的研究力度，科学合理的发展节能减排的电力计量技术，实现节能减排，更好的满足社会的用电需求。

参考文献：

[1]马文昭.浅谈节能减排的电力计量技术的应用[J].经营管理者，2015（9Z）.

[2]胡晓丽，李永华.浅谈节能减排的电力计量技术的应用[J].工程技术：全文版，2016（48）：00193-00193.

[3]曾路平.浅谈节能减排的电力计量技术的应用[J].商品与质量，2016（29）.

论文作者:张隽

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ed29b69af583f26540bcf45.html