# 低压配电系统中存在的问题与应对措施分析论文_李芹

低压配电系统是由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。其维持着许多大型建筑或工程设备的用电，但就目前我国低压配电系统来看，其中还存在着许多的问题，这些问题的存在直接影响了整个用电工程的质量和安全性，相关部门在认识到这一问题的严重性之后，开始认真思考其应对措施，下面就从具体的几大方面来加以具体的阐述。

1 低压配电系统中存在的主要问题

1.1 低压配电系统的规划问题

就目前我国经济发展的形式来看，低压配电系统具有的经济价值越来越大，因为各行各业都需要低压配电系统的用电支持，脱离了其它许多工程配套项目都无法开展，而在目前低压配电系统来看，低压配电系统的规划还存在着较大的问题，如其中的某些线路规划混乱而导致线路超载等问题的发展，还有就是因为低压配电系统的规划不合理，使得某些建筑在后期施工的时候不得不拆除原线路进行重新组装，给人们的日常生活带来了极大的不方便，同时也浪费了大量的人力和物力。除此之外，低压配电系统的规划问题还会间接的导致低压配电系统的安全问题的发生率大大增加，这就需要引起人们的重点关注了。

1.2 低压配电系统的管理局限

低压配电系统中存在的一个主要问题就是该系统的管理问题，由于相关管理人员的不够负责或管理的松懈等，直接导致整个低压配电系统出现问题的例子屡见不鲜。其中低压配电系统的管理局限大体上可以分为工程设备管理和人才技术管理、以及管理制度上的缺陷这三大方面。工程设备管理局限在于对低压配电系统的各配件的设置不够规范科学完善、未能综合全面考虑整个用电系统的安全性能进行组装和调试，以至于在用电后期出现严重问题；人才技术管理局限在于企业内部人员有的技术水平和职业素质相差较大，员工未能接受较好的技术上的培训，以至于在组装低压配电系统中不能采用高科技术来革新该项系统，与同时代的其他技术相比，比较落后，不符合时代发展的需要；管理制度上的缺陷在于低压配电系统工程中的对用电系统工程的各项施工未能进行监督，各项管理制度的条例过于陈旧和不完善，急需要进行改进。

1.3 低压配电系统的安全问题

低压配电系统中的安全问题是该系统中较为严肃的一个问题，也是用电用户所最关心的一个问题，在任何一项低压配电工程中，我们最先要保证的就是用电安全，虽然极力强调这一点，但是低压配电系统的安全问题还是常有发生。例如，其中较常发生的漏电问题就是其中的一个主要方面，其直接威胁着人们的人生安全，此外，在低压配电系统中还常有短路、过负荷等安全问题的发生，干扰电力系统的正常运行，给居民或企业正常的生产活动带来极大的不便，是急需解决的一个重要问题。

2智能化低压配电系统的技术和发展应用

2.1智能化低压配电系统的技术

智能化低压配电系统应用中，包含着诸多技术，其中快速仿真以及模拟技术是比较突出的，也是较为常用的技术。技术应用主要功能中有网络重构以及故障自动化定位和排除等，在快速仿真以及模拟技术的应用下，能对负荷的评估以及电网潮流优化工作的质量控制发挥积极作用。在实时软件平台下，运行快速仿真以及模拟技术，在数学和预测技术的应用下，通过结合电网运行情况以及物理结构等，能对配电网运行状态实施评估，保障配电网的运行精确，充分发挥系统的自愈功能能。智能化低压配电系统当中的自愈控制技术能有效解决配电网的故障，通过稳定兼容等多方面评价体系的测定，对配电网系统的运行稳定性进行评估，这样就能保障电网的安全稳定运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2智能化低压配电系统发展应用

智能化低压配电系统在发展过程中，回路配置要和实际应用需求相满足，将智能低压配电系统优化，不同类型回路要进行预留设置，系统当中的相应功能确定后，独立回路的匹配要加强重视，按照三相五线的原则加强户外空间的设置，在现场进行安装临时配电线，保障外部电力应用的质量和安全。智能化低压配电系统在实际应用中，对总线系统的应用比较重要，这是自动化控制的重要技术，运用好智能化低压总线技术，能充分将低压配电系统的作用发挥。

3.低压配电系统的保护措施

3.1做好日常维护工作

低压配电系统保护应做好日常维护工作，因此，低压配电系统管理人员应加强对低压配电系统的日常维护，为此，低压配电系统管理部门应积极设置日常维护工作岗位，引入专业的低压配电日常维护人员，做好低压配电系统的日常维护工作，确保低压配电系统的正常运行。同时，低压配电系统管理人员应加强对日常维护工作的监管，确保低压配电系统日常维护工作的落实，避免维护人员失职而导致的低压配电系统故障。

3.2加强运行监督

低压配电系统的保护应加强对系统运行的监督，确保系统的正常运行。为此，低压配电系统应积极设置低压配电系统运行监督人员，做到对低压配电系统的实时监督，及时发现并找出低压配电系统中的潜在的障碍或已经出现的故障，对故障加以针对性解决，避免故障对低压配电系统的运行障碍。同时，低压配电系统应对运行过程中的系统参数进行监督，将低压配电系统参数控制在合理范围内，减少意外故障的发生。

3.3做好检修工作

低压配电系统的保护应做好检修工作。这是因为，检修工作能够及时发现低压配电系统中潜在的问题或已经出现的故障，并对故障进行维修，进而确保低压配电系统的运行。因此，低压配电系统管理部门应积极设置检修岗位，引进专业检修人员对低压配电电力系统进行定期检修和不定期检修，及时检查低压配电系统中的故障，并加强对低压配电系统中的故障维修，确保低压配电系统故障的及时排除，进而保证低压配电系统的正常运行。

3.4重视电力系统的保养

低压配电系统的保养工作十分重要，直接影响着低压配电系统的性能。因此，低压配电系统管理部门应加强对低压配电系统保养工作的重视，积极开展低压配电系统保养工作。为此，低压配电系统管理部门应积极制定电力系统保养制度，明确规定低压配电系统的保养周期、保养措施、保养标准等，并积极引入专业的低压配电系统保养人员，确保高效的低压配电系统保养工作的开展。

3.5提高人员素质

低压配电电力系统工作人员素质直接影响着电力系统的保护工作。因此，低压配电系统管理部门应不断提高系统工作人员素质。为此，低压配电系统应提高人才要求，引入高素质的检修人才、保养人才、维修人才等人才，加强低压配电系统保护工作。同时，低压配电系统管理部门应加强对现有人员的培训，深化工作人员对低压配电系统故障维修和维护保养技术的学习，不断提高工作人员的低压配电系统故障维修能力和维护保养能力。

结语

对于低压配电系统故障而言，要引起高度的重视，组织各方力量加大低压配电相关技术的研发，以此来促进其故障的良好解决。

参考文献

[1]韦见宝.电力系统自动化技术的安全管理研究[J].电子技术与软件工程,2015,(18):123.

[2]方倩,朱丽娟.新时期电力系统自动化的再思考[J].科技创新与应用,2016,(4):76.

论文作者:李芹

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5ee630d0604edd72be106101.html