# 暖通工程系统中的节能问题探究 李巧论文_ 李巧

摘要：科技的进步，促进人们对能源需求的增多。能源紧缺是当前全世界面临的一个重要难题，为了能够对能源进行最大限度的节约，我国对于各项工程的建设中采用绿色和节能的技术不断增加。在我们的生活中暖通工程是一项必不可少的内容，因此实现暖通工程的节能是当前建筑行业发展中的一项重要问题，在经济社会发展环境中，生态系统更加脆弱，因此要加大对于可再生能源的利用，进一步实现能源的可持续发展，本文就暖通工程系统中的节能问题展开探讨。

关键词：暖通工程；节能问题；能源

引言

社会经济的高速发展使人们的生活水平日益增高，现代化城市建筑也随之不断提升，就其发展速度而言，能源消耗问题已经引起相关部门的注意。在建筑施工过程中，暖通工程系统本身就具备高能耗的特点，随着它的应用数量的不断扩大，导致城市能源供应负担也不断加重。因此，做好暖通工程系统中节能工作势在必行，进而解决城市环保节能问题。

1节能在暖通工程系统中的重要性

中国人口众多，我国比世界上更多的国家所需要消耗的各项能源和资源就更多，而我国现在经济发展不断进步，所有的发展战略都在稳定的提升当中，而各项自然资源和能源的紧缺情况对我国的发展起到了负面影响。生活水平的提升，也让人们对于各类能源的消耗不断增加以及过度开发的情况，由于多重因素的影响，还出现浪费的现象。在建筑过程中暖通系统是其中的一个重要组成环节，在其中存在着非常多的能源消耗问题，因此要对暖通系统中节能降耗的技术方式和水平进行提升，实现节约资源降低浪费的效果，因此相关工作人员必须重视暖通系统节能降耗的问题，充分的对系统节能中存在的问题进行认识。

2目前我国暖通工程系统中存在的能耗问题

2.1暖通工程系统在设计时存在的问题

暖通工程是一个建筑的主体部分，它的专业性，针对性都很强，因此它对设计方案的要求很高。但是有些建筑公司，为了在投标时更有竞争力，同时为了节省花费，给自身带来更多利益，就大幅的缩短了得出自身方案的时间，降低设计成本，没有通过实地考察，没有通过具体分析，只是给出了一个具体概况，并且在其中不断的填补，而不是每个步骤设计出最合理的方案，这就导致设计方案可能与实际不符，增加能源的消耗。除此之外，由于暖通工程的专业性强，如果设计人员的经验不足，没有正确的节能理念，那也很容易使得出的方案在具体建设中出现能源浪费的情况。

2.2暖通工程系统建筑施工中的能耗问题

暖通工程施工中是工程最主要也是最复杂的阶段，因此施工过程也是成本控制和节能控制的重要阶段。尽管施工组织设计已经基本满足基本的节能设计要求，但是如果工程施工不能树立节能观念，不对工程施工整个过程进行严格管理的话，还是会出现很多节能方面的漏洞，增加施工损耗。从对一些暖通工程施工的实际调查来看，这种现象也是经常存在的。由于施工过程设计很多的施工工序和施工工艺管理，也涉及很多的施工材料和设备的管理，一些材料质量以次充好或是设备维护不到位导致的施工延误、或是施工工艺开展不注重细节管理等等，都导致了不同程度的资源浪费，进而导致施工成本的增加。

2.3暖通工程系统在后期的维修养护中存在的问题

一般在建筑工程竣工投入使用后，一般会对暖通工程进行定期的维护和检修。这也是保证整个暖通工程系统维持正常运行的基础，一旦针对暖通工程的维修出现问题就会影响整个暖通工程系统的正常运行，造成系统的负荷不断增加，为整个系统的安全运行留下隐患，同时也会造成更多的能源消耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3改善暖通工程节能效果的措施

3.1立足节能角度，合理选择设计方案

通常情况下，暖通工程系统中大部分能量都是经由冷热源系统失去的，因此，在设计冷热源系统过程中，设计人员一定要对其运行、投资额等进行全面分析，同时根据建筑用途和能源结构，对不同区域的差异进行分析，将系统分开设计，为调节和控制暖通系统提供更多便利。这种设计方式也能有效方式系统的一些部位由于过热或过冷而造成能源的浪费。在进行暖通工程系统设计过程中，设计人员不要盲目采用新技术，而忽视暖通系统的节能效果。从实质上看，每种新技术都有一定的使用条件和范围方面的要求，因此，不能仅凭应用了新技术就将其确定为最优设计方案，也不能认为设计方案越复杂其节能效果就越好。暖通系统的复杂程度不但与所用设备的数量有关系，还与该系统的其他方面投入有很大关系，一些暖通系统复杂程度非常高，但其节能效果可能会很差。因此，在暖通工程系统设计中，设计人员一定要对建筑功能以及周边环境等各方面因素进行综合考虑，从而经济效益和节能环保方面出发，合理选择最优设计方案。

3.2严格检验施工材料

材料的质量好坏对暖通空调安装有着重要的影响。再进行施工过程当中，首先要对材料进行管理和控制，从材料采购过程来看，首先严格按照设计图纸中对于材料的规定和对于数量的要求来进行选择，在材料进入施工现场之前，工作人员要对于材料的质量进行试验和检测工作，保证材料的质量，才能够进行下一步的应用。对于暖通安装中管道等材料要进行严格监督和质量控制，保证其能够符合国家的技术标准和要求。暖通空调工作人员在安装工作中，一定要对于施工图纸进行仔细研究和分析，对于管道以及支架的安装需要详细进行了解，从而对预留孔洞和预埋件的操作能够更好的去把握，对于所需要设备的数量以及尺寸的要符合相关要求。

3.3加强暖通工程系统的后期检修，形成维护保养机制

暖通工程系统在建成后的检修、维护和保养也同样十分重要。只有保证暖通工程系统能够按照我们的预想安全、稳定地运行，我们才能够真正意义上解决暖通工程系统的能耗问题。一方面，我们应定期对整个暖通工程系统进行检修和维护，并通过这种方式对可能会影响整个暖通工程系统运行的隐患进行处理，以保证其运行过程中不会出现问题。而另一方面，我们也应加强对整个系统运行过程中的监视工作。我们应采用一些自动化仪表对整个系统的运行状态进行全天候的监视，从而保证在系统运行状态出现异常时我们能够迅速得知并进行处理。此外，我们也应对系统运行过程中所出现的问题设置安全预案，从而保证在系统运行突发故障时，我们能够临危不乱地对设备出现的问题进行处理，并使之系统恢复正常运行。

3.4利用新型节能空调减少能耗

在现代科技不断发展的前提下，很多的节能空调得到了推广使用，例如新型的变频空调就可以根据实际的符合来调节空调的功率，这样就有效的减少了空调全负荷运行的时间，减少了空调的的无用功耗。另外应该加强可再生能源在建筑的暖通工程中的利用，例如太阳能的利用，太阳能是一种可再生的能源，而且该能源的利用不会对环境造成污染，目前太阳能已经广泛的应用在建筑的热水供应系统中。而目前太阳能在建筑施工暖通工程中的时候主要是通过光伏发电然后在对建筑进行供热，但是这种模式的工程造价比较高。因此我们应该不断的加强对新能源利用的开发，这样才能使建筑的暖通系统达到更好的节能效果。

结语

优化处理暖通工程系统的节能技术，有利于增强暖通系统的节能效果。而具体的优化工作的前提是要充分分析暖通工程系统能耗方面存在的问题，并据此从暖通工程系统的最初设计、施工以及投入使用后的维护和保养方面着手，加强暖通系统运行管理，积极研发节能技术，不断提高对暖通系统的控制水平，从而真正实现暖通系统的节能目标。

参考文献

[1]卢飞.探讨暖通工程系统中节能问题[J].工业，2019（7）：00070-00070.

[2]刘永杰.对暖通空调系统设计中的节能问题分析[J].建材与装饰，2018，(15)：90-91.

[3]陈众举.暖通设计中常见问题及优化策略探微[J].江西建材，2018，(04)：34-35.

论文作者: 李巧

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f0bd5534dc1c99fc9dce7bd.html