# 天然气长输管道生产运营及发展分析论文_于显科,薄大鹏,孙冠南

山东鲁东天然气有限责任公司 山东东营 257091

摘要：目前，我国对于天然气资源需求不管是在范围上还是数量上都处于实现先列，并且随着城市建设的拓展与城乡一体化建设的加快，天然气资源的工程建设与资源需求还在处于不断增长的状态。作为人们日常生活息息相关的内容，天然气输送的稳定性与安全性一直都是重点考虑的内容，面对我国高速增长的天然气需求，急需要通过有效的管理措施进行天然气管道运输进行有效控制，从而为我国的居民生活与城市发展提供有力的资源支撑。

关键词：天然气长输管道；生产运营；发展分析

1天然气长输管道的特点及其运行管理原则

1.1天然气长输管道的特点

目前，人们对天然气的需求量越来越多，天然气的使用范围越来越广，这就意味着天然气公司需要铺设大量的管道来为人们供给天然气，因此，我国天然气公司都会采用长输管道来完成天然气的长距离运输，早期的长输管道只能够完成单一气源传输，每一个运输线路上仅仅只配有一个加压站，极大地限制了天然气长距离运输的效率。随着管道铺设技术的不断成熟，目前天然气长输管道已经能够满足多个气源一起运行的需求，随着需求的增加，加压站的数量也在不断增多。另外，在整个长输管道中，实现上下游两个方向的运输方式，不仅提升了天然气长距离运输的效率，能够满足更多的人对天然气的需求，还能更加方便地进行生产、运行与调度。

1.2天然气长输管道运行管理原则

为确保天然气长输管道安全平稳运行，管道企业必须从人力、物力、财力等各方面强化管道的运行管理，有效提高管道的输送效率。日常运行管理应遵循以下原则：（1）依法管理原则。要依据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及相关省、市颁布的《油气管道保护办法》等，履行好管道企业的权利与义务。（2）本质安全原则。采取技术和管理等措施，确保长输管道及其附属设施处于安全状况，能够从根本上防止事故的发生。（3）完整性管理原则。从长输管道工程前期规划、设计、建设、运行到退役报废等全链条全生命周期处于可控之中。（4）人防、物防、技防并重原则。通过人员的常规巡护、完善管道保护附属设施以及运用现代技术措施，全方位优化长输管道日常管理。（5）企地共建原则。管道企业要与沿线地方政府建立常态化的协作机制，依靠政府的力量，处理协调长输管道运行过程中遇到的相关问题。

2天然气长输管道生产运营的现状分析

2.1专业管理人才的缺失

目前，我国对于天然气长输管道的建设都是作为一个简单的工程项目来看，这就导致了企业在天然气管道建设时对于人才的选择并没有相应的标准。首先很多工程人员都是在施工中的简单学习就被应用到长输管道的建设中，另一方面企业自身对于天然气长输管道的建设没有相应的约束、标准、与处理措施，导致了在施工过程中既是出现了安全问题也不能有效发现。最后、在天然气长输管道的建设中管理人员与施工人员自身素养的不足，很多人没有对于管道工程管理与安全控制的意识要求，这种自身管理意识的缺失才是影响管理控制的最重要因素。

2.2长输天然气管道腐蚀问题

对于长输天然气管道，就是长距离进行传输天然气能源，一般情况下，会采用地下埋设和架空敷设的方法处理管道，但很容易受各种因素的影响而腐蚀管道。主要分为地下土壤腐蚀、化学成分腐蚀和天然气中的腐蚀成分等这三种原因。如果土壤具有较高的腐蚀性，管道的外壁就很容易遭到侵蚀，从而减少了管道的使用时间。另外，如果天然气管道经过长时间的腐蚀，就会在增加天然气管道泄漏的可能性，会严重污染大气环境，甚至还会出现火灾、爆炸等一些危害性极高的事故，严重威胁着人们的生命财产安全。所以，要提高长输天然气管道整体的防护效果，从而确保天然气能源稳定的传输，避免发生天然气管道泄漏事故，保护人们的生命和财产安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3天然气长输管道生产运营措施分析

3.1加强管理规范化，实现操作的标准化

若想改善天然气长输管道的管理现状，首先，要打造安全检查常态化。将安全检查作为一项经常性的重要工作纳入日常管理工作中，通过日常检查、定期检查、专项检查、跟踪检查等方式，及时消除各类安全隐患和危险源。其次，完善并落实监管制度。建立健全各项安全监管制度和操作规程，要求操作人员按章操作，并设监督监护人员，岗位各司其职，安全责任落实到人，例如在检查或维修后做好详细记录，除了由操作人员签名确认外，监督监护人员均须签字确认，以便发生问题时追溯责任主体，并根据相关制度进行奖惩，提升员工对安全管理的重视程度。最后，定期开展安全现状评价。通过评价全面查找、分析生产系统中存在的风险、有害因素及危险、危害程度，分析、预测生产工艺系统对周边环境及周边环境对生产系统的影响，检查企业的安全生产管理状况及从业人员的安全管理培训情况、应急救援体系建立情况等，辨识重大危险源，从而提出合理可行的安全对策和措施。

3.2合理规划建设

为了提高整个天然气公司长输管道调度运行工作的管理效果，首先，天然气公司在建设之初就应该对整个长输管道进行合理设计与规划，要在满足人们使用天然气需求的基础上，综合环境情况以及经济效率等多方面的因素，选择有资质的施工单位进行合作，在施工过程中要对长输管道建设所需要的材料进行把控，并将整个施工项目按阶段进行项目验收，以确保整个长输管道的施工质量，同时长输管道的铺设路线需要根据用户的分布情况以及对天然气的需求量进行设计，这就要求天然气公司应该针对地区现阶段的情况以及未来的发展形势做充分了解，保证整个天然气长输管道设计的合理性，提升天然气长输管道在实际运输过程中所达到的效果，进而提升天然气长输管道调度运行管理水平。

3.3做好长输管道防腐工作

做好长输管道防腐工作，可以采取以下措施：（1）阴极保护。阴极保护技术是电化学保护方法的一种，其原理是在被腐蚀金属表面外加电流，被保护的物体表面呈现出阴极的特性，这时，被腐蚀电子在外加电流的影响下进行迁移，可以减少环境对金属表面的腐蚀。（2）使用防腐材料。现阶段，天然气管道中的防腐材料较多，如聚乙烯材料，应用比较广泛、防腐蚀性强，既能防腐，又能防止管道老化。（3）推广防腐涂层技术。在科学技术的快速发展中，天然气管道中的防腐涂层技术水平得到了很大提升，常用的防腐土层技术主要是热喷涂防腐技术、内防腐土层，在实际应用中，相关技术人员需要根据管道实际情况合理地选择防腐涂层技术。

4天然气长输管道生产运营的发展趋势

第一，未来站场无人化。由于人的不确定因素和人力成本的提高，降低站场的运营成本，提高长输管道生产效率，无人化站场是未来发展趋势。为了实现安全生产的目标，必须加大无人站场的硬件设备的配置，引进互联网等数据监控、传输设备，实现远传控制。第二，长输管道的管廊化。目前长输管道有自己的路由和批复，具有一定的独立性，为了为了节约用地和成本，长输管道与其他管线共同规划，在同一个管廊进行铺设，由于管廊的直径较大，便于后期的维护和保养，也避免对土地的大量占有，实现土地的充分利用。

5结束语

总而言之，随着我国城市化的发展，天然气的长输管道主管线路和支线线路遍及全国各地，因此为了更好地确保天然气长输管道生产运营，确保天然气的顺利供气，应该加强对长输管道的生产运营研究和分析，尤其处理好目前存在的问题，按照其发展趋势模式进行运营。

参考文献

[1]王华良.基于EPC模式的天然气长输管道施工质量管理研究[J].中国标准化,2019,04:122-124.

[2]王文燕,伊岩,张健.SolidWorks在长输天然气管道生产运营中的应用研究[J].中国石油和化工标准与质量,2019,3915:27-28.

[3]王喜卓.基于Android平台的天然气长输管道巡检系统的设计与实现[D].西南石油大学,2014.

论文作者:于显科,薄大鹏,孙冠南

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f0fa943533b868da0e2a158.html