# 探究地下室外墙后浇带防水施工技术论文_,廖晓英

摘要：当今社会通过数据分析了地下室施工过程中渗水和漏水部位及其原因，同时提出了地下室外墙后浇带防水施工技术的具体方案，通过对方案的严格实践中，我们不断的和各种理论知识相互碰撞。如何更好地实现地下室外墙后浇带防水施工技术的真正效益以及应用途径是值得我们思考的一个方向。

关键词：地下室外墙；后浇带；防水施工技术

前言：地下室外墙后浇带防水施工技术，对于现代社会发展的意义，我们可以通俗的来讲，就是为现代城市化提供更多的方案空间以及防治措施。这项技术本身针对性强，防水效果好，甚至将成本降至最低都无一例外是在给当今防水工技术增添一门新的思路，可以更有效的解决和发展技术人员堵漏的方式。

1. 地下室外墙后浇带防水施工工程概况

地下室的应用随着时代的发展正在逐渐被人开括其功用性，所以相应的我们对地下室各种因素的探究也变得十分有必要。经分析其中最大的影响因素便是周边因素含水量的影响。在探究地下室外墙后浇带防水施工工程概况的过程中，我们通过一个示例来具体概括一下本施工工程的概况。在一个五层的建筑物上，底下一层是用于建造停车场，根据实际测量其地下室的底板顶标高是 － 5.0m，层高4.4m。我们通过实际的测量发现该建筑的周边环境所带的含水量较高，对建筑本身会产生渗透和漏水的影响。因而我们要想尽办法去解决这类问题，相应的地下室外墙后浇带防水施工工程的概况就相应而出。但是解决地下室的渗透和漏水问题的措施经历了数年，到如今才有了根本的成效。地下室外墙后浇带防水施工工程我们整体概况其具有针对性强，目标明确，节约成本等优点，可以不断地为其他地下工程治理渗漏水提供借鉴，同时目前其正在结合最新的技术进行自身体制升级。

2.探究分析在施工过程中渗水和漏水部位及其原因分析

2.1水平施工缝渗水及原因分析

根据实际的测量结果和实验后的数据分析我们可以得出，在地下室的很多地方都存在渗漏情况。但是水平施工缝渗水尤其严重，在进行建筑建造时，水平施工缝是一个平面拼接处，我们表面上可能只是将其拼接完整，但是看不出内在存在的缝隙，就算可以看见我们也只能是尽量避免，不能从根本上解决问题。根据这种情况我们对这类施工缝的出现进行了渗漏水因素的分析，主要集中在建造的过程中人为因素导致的物料所用不足、由于施工环境因素的影响导致施工质量受到严重威胁以及相应的检查审核措施不完善等，这些都在一定程度上对水平施工缝渗水的出现造成辅助影响。

2.2穿墙管道渗水及原因分析

穿墙管道在整个建筑的建设中是起着一个支撑和维持的作用，根据数据分析穿墙管道渗水情况的出现也占渗水情况的极大比例。换句话说对于穿墙管道渗水现象的出现是很容易被观察到也就是锈斑的出现，但是从根本上去解决又是一个难题。我们跟随其他建筑物的实际施工队进行实地考察会发现一般导致穿墙管道渗水情况的出现都是因为在建筑施工过程中浇筑环节出现的人工技术问题即振捣不均，这种情况会在穿墙管道中产生气泡和空隙，进而在水含量较高的情况下发生渗漏情况。除此之外还有穿墙管道表面的铁锈问题，在化学因素和物理因素的影响下，铁锈的出现无一例额外是在告诉施工人员这个穿墙管道不久之后一定会出现渗水情况，所以不能及时的发现并且处理就是将这种问题不断的隐藏直至一系列坏因素的出现。

2.3后浇带裂缝漏水及原因分析

上述两种渗水情况的出现其实是在表明我们应该去跟多关注和分析各种类型的渗水和漏水情况。在众多类型中值得分析的就是后浇带裂缝漏水。何为后浇带裂缝其实通俗的讲就是在地下室外墙后浇带新旧混凝土相交的地点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在这个地点我们通过数据分析得出这是一个出现缝隙偶然性十分大的位置，甚至可以毫不夸张的说这是建设中渗水最为严重的地方。分析原因我们其实会发现这是一个建筑技术的问题，在现有的解决技术上对其并没有一个很好的处理方式，我们的弱势环节在发现渗水环节后逐渐被凸显。但由于后浇带在整个工程建设中处于项目主体和单层钢结构的连接地带，所以我们迫切的需要去解决这种技术问题。

3.地下室外墙后浇带施工项目工程的具体内容

3.1地下室外墙后浇带施工准备

在地下室外墙后浇带施工准备中，我们主要针对基层处理即在灌注混凝土之前对后浇带进行一个封边，换句话就是通过一定的技术手段我们去避免混凝土流到后浇带的底部处。对于技术交底，我们就是需要采用一些经得起验证并且已经得到实践的技术工程来将后浇带施工工艺上的质量问题得到改善。在这里我们对相应的技术工作进行一个简单概括，在对细节处置技术的要求上以及相应的质量需求上我们通过技术手段保障建筑完成度。其中，局部细节处理就是混凝土浇筑前的基层处理。其余各标准和要求按相关规程和验收规范执行。

3.2地下室外墙后浇带施工方案内容

地下室外墙后浇带施工方案中，我们将基层工作逐渐完备后会进行单独的支设模板的过程，以保证模板安装质量不会发生问题。通过采用微膨胀的混凝土，进行必要的技术手段去保证混凝土可以完整的贴近墙体，除此之外，我们要通过水泥和砂石砂浆压实补缝。对于地下室外墙后浇带施工方案中很多地方我们都需要进行质量上的严格要求和施工方案的规划设计，通过有效的理论和实际的测量结果分析最好的数据情况，然后应用于现阶段的施工方案。目前这种形式的缝隙我们主要使用 ANSYS、ABAQUS 等相关的软件就其体系开展实验以及研究，通过其产生的数据，结果来为地下室外墙后浇带施工方案进行进一步的优化，更好地明确精准的注浆地点和注浆的量，对相应承担结构部分的防水购进进行进一步的升级和进一步的维护，竭尽全力为方便进一步对缝隙进行对应的解决工作。

3.3分析地下室外墙后浇带施工项目成果对比

地下室外墙后浇带施工项目，我们进行研究的过程主要受很多因素的影响，在这些因素中，我们如果不对其产生一定有效的控制，会对实验结果甚至是后续影响着有不同的结果。对于填充材料，我们选用的质量决定了该项目措施的有效程度，因此我们应该更多的关注对于材料和填筑方式以及相关技术手段。我们通过数学方式中的相关系数和曲线法，将上述的方案过程进一步的数据形象化，通过比对实验结果的材料，我们可以知道从预测结果与实测沉降量相比较结果来看，修正双曲线法的预测值与实测值为三种方法中最接近，而规范双曲线则相差较大。修正双曲线法将施工期间纳入预测分析当中，引入了荷载系数，更全面、客观地反映了填土施工及自然沉降期不同时期的路基沉降情况。另外，我们还采用了数据中固结度对数配合法，在选用不同的选取了沉降点反映缝隙的种种因素。通过数据分析，我们发现了时间对于数据的影响，不同时间条件下进行相应的施工方案所带来的成果会有显著的不同。但是我们应该明确在数据的真实性和精确性都会对地下室外墙后浇带的施工方案的分析预测中产生影响，因此在实际工作中，我们应该结合不同的技术和准确的时间，对地下室外墙后浇带的具体情况给予肯定的答案。

结语：

地下室的空间功用性极大，在现代化高速发展的时代，很多商业用途都将地下室的功能性发挥到极致，因此，我们对地下室渗漏情况进行了一个初步的分析，并将采取的措施及措施的结果展示出来，在这种情况下，社会公众会更多地关注到后浇带缝漏水的研究中，进而不断地产生更多先进的技术，充实传统的施工方案。

参考文献：

［1］游良兴．对于地下室防水施工技术的探讨［J］．江西建材，2017( 15) :80，82．

［2］林斐．浅谈房屋建筑地下室后浇带混凝土防水施工技术［J］．江西建材，2014( 18) : 97．

论文作者:,廖晓英

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f3205650764acc155fe257f.html