# 经济运行方式在电力供配电系统中的应用论文_刘彬

(国网黑龙江富裕县电业局有限公司 161200)

摘要：近些年来，我国城市工业化发展的速度越来越快，人们对于电力的需求量也开始不断的提高，同时也会在无形之中提高供电系统设备的使用要求，想要将供配电系统设备的效应更为完整地发挥出来，那么就需要做好供配电设备的分析工作，探究其系统运行的方式以及操作的要点，及时的进行设备系统的维护工作，以此来保障电网系统的正常稳定运行状态。本文主要就经济运行方式在电力供配电系统当中的应用进行分析，做好供配电系统的管控工作，保障系统的良好稳定运行状态。

关键词：经济运行方式；电力；供配电系统设备；维护；作用

1供配电系统经济运行维护的主要作用

首先，经济运行方式在电力供配电系统当中，可以保障各个组件以及相对应设备的自身性能以及品质，同时还可以提高组件以及设备动态的稳定程度、热稳定性以及绝缘性。让其设备的运行环境变得更好，进一步的延长相应组件的使用年限，利用监控等的方式对配电设备的工作状况进行深度的分析，可以在第一时间内发现问题或者找出其异常的状况，使用相对应的管控措施，避免其出现各类意外事故，提高电力系统运行的安全可靠度，让其维持正常的供电状况。

2主要的供配电系统经济运行分析

2.1电缆线路运行情况分析

电电缆线路主要是用来传输电能。一般来说，其会由电缆体以及电原线端等构件构成，其包含着一定量的民用设备，会将其安装到地下的位置，也会存在一定的空中作业或者水下按设的方式。

2.2互感器运行情况分析

供配电系统当中的互感器的存在十分的重要，互感器主要是用来对配电系统进行监控以及保护化的处理，这类型的装置一般是由电缆、电流互感器以及电压互感器共同组建而成。利用电磁感应原理，对初级电路上出现的较大电流、电压进行改变，二次回路中所应用的普通住宅用电的电流及电压，也会在转换时期更好地保护系统内的其他设施以及设备，其运行操作会具有较强的稳定性。

3主要供配电系统设备的运行维护分析

3.1变压器运行维护

首先，需要做好干式变压器设备的维护工作，绝缘的处理会直接影响到电力设备的实际运行效果，所以需要在规定的时间节点清洁干净这些绝缘设备，并检测这些设备是否存在绝缘层老化等的问题，控制好变压器的温度。利用服务温度传感器以及恒温器等保障其测量温度的正确性，相关的工作人员需要对变压器的实际工作环境进行探究，保障其工作环境的良好通风状态，让其始终处于一种低湿度的环境下。检测变压器的电压以及以电流的各项参数，更为精确化的反馈出设备的运行状况，保证这些操作数据可以处在一种指定的指标范围当中，如果在检测的过程中发现其存在超出的现象，那么就需要找出问题存在的原因，开展相应的维修工作，并且在维修的过程中把将变压器进行停机的处理，让其停机一段时间，这样可以防止变压器出线烧毁等的问题，对变压器的运行状况进行检测，观察其是否存在异常震动或者噪音分贝量过高的现象，对变压器内的各个组件进行严苛的检测。如果发现其存在异常性的躁动以及噪声现象，那么，通常来说都是因为变压器外壳或者设备出现松动的现象所引发的，因此需要在第一时间内处理好问题，防止其引发更为严重的故障事件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2互感器运行维护

想要让电力设备可以始终维持一种稳定的工作状况，那么就必须要保障其不存在任何严重损坏等的现象，要让二次电压和预设额定数值保持相对应的状况，电压互感器应当较为精确化的监测电压。在实际的检查过程中，需要保障绝缘子清洁的干净程度，不可让其产生任何的噪音，控制好其裂缝存在的现象，不可让其出现无放电的问题。在实际检查时期，要保证检查的全面性，不能让其存在任何的异味以及噪音。检测连接处的接头，保障接头位置温度的适中性。另外，还需要检测电流表的三项指标数值，不能让其大于允许值，瓷套中不可存在任何的损坏及裂缝等的现象。

3.3电力电容器运行维护

在实际分配电能时期时常会出现无功功率的问题，一旦其产生了无功功率的现象，就会让电网损量不断的提高，同时还会严重的浪费各类资源，想要进一步的降低其电能的损耗，就需要采取无功补偿的形式提升功率因数。电力容器在该层面起到的效应比较明显，可以利用电力容器连接系统，让其在回路中构成相应的电流，电容可以处于额定电流下，其效应更好地发挥出来。如果其电流的数值比较大，那么就需要及时的调整。电流在使用电力容器的过程中，不但需要分析外部运行的环境，还需要综合考虑各类设备运行的经济程度，强化其行为的管理力度，对其设备运行的外观进行观测，若其接头的温度数值过高，就会产生鼓肚渗油等的问题，那么就必须及时的停止运行。

3.4提高配电工的专业技能和专业素养

为对工作人员的认知水平进行提高，应加大安全意识的宣传力度，向工作人员不断普及专业知识。另外，需要定期开展安全维护工作和安全巡检工作，以保证电气供配电设备的正常运行，不断对设备的运行效率进行提高。作只有对配电工的专业技能、专业素养不断进行提高，才能够有效保证电气供配电设备的安全稳定运行。另外，有关高层领导应从自身做起，对低压供配电设备的经济安全给予高度重视，促使工作人员思想认识的不断提高。

3.5供配电设备的经济安全对策

在低压电气供配电设备防护过程中，经济安全发挥着极为重要的作用，通过进行经济安全，能够有效保证低压电气设备的正常运行，保证整个电力系统的稳定运行。有关经济安全人员应不断对自身的专业技能、职业素养进行不断提高，选用有效措施，对低压电气供配电设备终端使用者的积极性进行有效调动，向电力用户定期普及有关电气经济安全方面的知识，对有关低压电气供电设备进行定期检修和维修，促使使用者进一步了解低压电气供配电设备经济安全的重要性。经济安全人员应利用不定期抽查、定期检查这两种方式进行经济安全工作，以保证低压电气供配电系统的安全稳定运行

结语：依据文章上述的内容可以得知，经济运行方式在电力供配电系统当中的应用效应比较强，所占据的地位也会比较高，供配电系统设备始终是电网系统的核心内容。近些年来，我国电网的发展速度越发的迅猛，这就促使电力供配电系统设备运行及维护等工作的开展变得更加的重要，相关的工作人员需要合理且高效的使用相对应的维护方式，让其起到较强的维护效果，保障供配电系统设备的安全稳定运行状况。

参考文献：

[1]探讨低压供配电系统设计中节电技术[J].凌友宏.科技展望.2016(30)

[2]低压供配电系统存在的弊端与解决方式[J].郝卫军.山东工业技术.2016(04)

[3]浅析小区低压供配电的应用与发展[J].贾彩玲.中外企业家.2019(08)

[4]高低压供配电项目设计与调试[J].尚银银,于磊,尚金金.科技经济导刊.2019(25)

[5]关于低压供配电系统设计中节电技术的应用研究[J].卢显平.科技展望.2016(21)

论文作者:刘彬

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f62e8e3b4f18ae4b4661ade.html