# 水利工程中的技术难点和施工对策论文_朱小鹏,李菲菲

朱小鹏 李菲菲

河南福兴建设工程有限公司

摘要：近年来的水利工程发展状况较为良好，一些水利工程的施工大致已经能够达到较为满意的效果，为了能够实现我国的水利工程在长远的发展目标上具有较好的前景，仍需要对施工过后中的一些技术问题加强提高和管理措施，对于这些较为庞大和复杂的工程中的一些技术难题寻找有效的措施进行解决，本文笔者对水利工程中的技术难点和施工对策进行了分析和探讨。

关键词：水利工程；技术难点；施工对策

前言

在大力倡导节水净水的今天，如何实现水力资源的高效利用，技术是重要的保障，它直接关系到水利工程的效益和后期的影响，所以，我们必须要高度重视施工过程中的各个因素影响，努力运用相关的技术实现水利工程施工质量的最优化。

1.水利工程施工技术概述

水利工程技术要求专业人员掌握钢筋混凝土结构、桥梁设计、公路设计、航道工程学、水利经济学、航道工程学和水利工程监理概论等相关水利工程一系列的专业基本知识。此外，要求专业人员具备基本能力，包括制作工程图、分析解决专业技术问题、工程测量、材料检测、预算成本、勘测水利工程、监管和养护水利工程的能力。

首先，借助现代科技进行管理施工，这样有利于提高施工效率。例如：采用技术算计远程，管理闸门。闸门用于调节上游和下游的水位和水量，实现防洪、灌溉、供水、发电、通航，并且能够排出泥沙、冰块等，所以灵活控制闸门是水利工程中重点项目。在以往的闸门设计中，通常采用在输水管道上设置节制铸铁闸门，以此来调节流量，并在泵站的进水口和涵管等设置检修闸门，在开放泄水时采用分阶段按钮式控制，而采用计算机远程控制能够节约人力和资金，与此同时，该系统能够分析上下游水量，能计算出准确的开放泄水量，并能够在最短时间内开关闸门。

其次，改善传统施工技术。根据施工的要求和任务，改进传统技术。例如：在以往的施工中采用整体柱状支撑体，起到框架和支撑作用，但是将整体分割，改变为柱状分块，这样可以增强抗震度。在改进技术，提高工程质量的措施中，也要重视管理层的监管力度，分工合里，各司其职，权利和义务相统一，在施工过程中始终坚持 “全心全意为人民服务”的宗旨，按照施工要求和进度要求，严格完成任务，不仅在规定的期限竣工，而且要保障工程质量。

2.施工技术的重点及难点

2.1水坠坝施工

水坠坝工程是利用水利冲击而形成的土坝工程，由于低成本、低要求、高质量的优势在实际的施工过程中应用广泛。与此同时，水坠坝工程还可以在水乳流失严重的地区施行，对避免水土流失有重要作用。它的基础要求就是水，在作业准备中，要有大量的水来达到水力的冲击效果。一般来说，水坝坝体的总土方量大致等于所需要的水量，但是和储备土料的含量之比为2：3.

2.2土方施工

土方工程是水利工程的基本组成，根据施工技术的差异，大致可以分为水利冲填、水中填土、干填碾压以及定向爆破等类别。土方工程具有严格的规范要求，国家有相关的规范明确提出对于工程密实度以及强度的要求。在实际的施工过程中，土方施工的工序相对复杂，作业面相对窄小，所用工种也相对较多，所以要保证是实际的工程质量，必须要严格遵守标准化作业，对各个程序和环节都做到严格的监控。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3混凝土坝施工

混凝土坝施工是指利用混凝土的浇筑、碾压等修筑水利工程。目前主要应用于比较大型的水利施工中，主要有混凝土建筑以及地基开挖处理。混凝土的可塑性也在一定程度上给施工带来了问题，目前来说混凝土坝施工中出现的一系列的相关问题，尤其以裂缝为甚。

2.4预应力锚固

预应力锚固是水利施工的基础技术之一，是由预应力的混凝土逐步衍伸而来的。可以通过传递应力有效地提高已存建筑提的固定能力，同时可以给正在施工的建筑带来特殊的帮衬。预应力锚固在现在的水利施工中的应用十分广泛，但是技术却不是很深入，由于其较好的经济效益和较高的施工质量，预应力锚固已经成为水利科学方面十分重要的难点之一，也吸引了大量的关注和研究。

2.5混凝土坝工程

混凝土自身具有的凝固后紧缩的物理性能给施工建筑带来很大的缺陷，最明显的表现之一就是裂缝，尤其在接缝处裂缝的出现更为频繁。这就要求在工程结构以及实际工作过程中将这些因素考虑进去，通过计算机分析等手段，最大程度的降低这些问题出现的频率。

2.6工程的灌浆

灌浆就是对工程的泥浆浇筑过程，这对大型水利建筑的质量保证起重要的作用。灌浆根据先固连后帷幕的原理，加之孔的所处部位和次序开展施工。循环式的灌浆技术重点应用在岩石多的地区。在实际过程中，由于控制不甚完美而导致的二次灌浆时有发生，这就严重的影响了施工的质量，会引致后续的一系列问题。岩石少的地区多使用纯压似的灌浆技术，施工过程中的加压和降压极易出现技术问题，给施工带来很大的麻烦。工程的灌浆至关重要，是我们不断努力的方向。

3.注意事项

3.1要对工程监理师和工程方案设计师的建议予以考虑

严格意义上来讲，监理工程师以及方案策划师在整个水利工程建设施工中都起到了极其重要的影响。尤其是监理工程师的意见对水利工程质量有着直接的影响，监理工程师的意见大多数都代表着业主的意见，水利工程施工建设的最终目的也是为了更好的服务于业主，所以对于他们的意见必须进行认真的听取与采纳。方案策划师同样也是被业主雇佣，他们为了完成设计任务，对水利工程进行实际考察，设计出合理的方案。综上所述，所以在建设施工时必须对工程监理师以及方案设计师的意见加以考虑，尊重他们的意见，及时进行沟通，确保水利工程施工质量。

3.2建设高水平的技术团队

高水平的技术团队是保证施工周期和施工质量的重要基础。这里所说的建设主要有。方面：①增强团队的技术先进性；②提高团队的整体默契度。前者需要我们定期不定期的对技术人才进行再培训，不断地吸收先进的理论和技术，并将其应用到具体的水利工程施工中。同时要对一线的施工人员进行再教育，提高施工人员的安全意识和规范觉悟，在施工过程中保证作业的精准性。后者要求我们增强团队的建设，旨在提高团队的整体素质，保证技术决策的一致性和实际作业的统一性。

3.3精细的事前勘探准备

水利工程的顺利开展要受到环境、天气、土质等多方面的影响，所以事前的勘探准备尤为重要。施工前必须要进行精细的实地勘测，对地形地貌、天气地质等方面都作出详细的说明和分析，并通过相关资料判断出可能情况的出现，并作出相应的处理措施。否则不仅仅会对施工周期进行无限的延长，造成施工成本的大幅度提高，还会对建筑本身的安全性产生威胁。

3.4先进设备的推广使用

不管是在整体的管理把握上，还是对于一线的施工现场，先进的设备都将给我们的施工带来极大的便利。比如要加强计算机网络的推广应用。计算机具有强大的数据处理和分析能力，网络让资源共享成为潮流，这些都是我们可以利用的地方。施工现场的应用可以进一步加强施工的精密化，而在施工管理中的应用可以实现后方管理与施工一线的实时监督和适时调整，大大的降低了管理成本，提高了管理效率。

4.结语

当下国家和社会对于水利投入了巨大的财力和物力。我们必须充分的利用这些投资，加快技术研发创新，建立科学的管理制度，建设高效的技术团队，建成利国惠民的水利工程。做到精细的事前勘探准备，精密的事中技术施工，精准的事后预估总结，真正的做到细节化、细致化、精确化、精准化，保证高经济效益、高社会效益、高环境效益、低安全风险的、三高一低、，真正的促进我国水利事业的进一步开展，为全国各项事业的顺利开展保驾护航。

参考文献：

[l]楼孟华，张钦厚对水利工程施工组织设计几个问题的认识[J].科技信息，2009（7）.

[2]吴泽斌.水利工程生态环境影响评价研究〔D].武汉：武汉大学，2010.

论文作者:朱小鹏,李菲菲

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5f8c654ff78e7e1429f5e93d.html